## 高压
2021-12-30 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（A）
编号：
抄表记录
时间 | 高压一段（i-3） | [6 empty] | 高压二段（i-4）
| Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A)
1:00 | 10.38 | 10.4 | 10.37 | 0.89 | 19.99 | 20.22 | 19.99 | 10.37 | 10.35 | 10.35 | 0.78 | 18.56 | 16.38 | 15.57
2:00 | 10.37 | 10.39 | 10.38 | 0.89 | 16.59 | 17.13 | 16.62 | 10.36 | 10.35 | 10.34 | 0.8 | 18.2 | 18.17 | 19.59
3:00 | 10.36 | 10.4 | 10.39 | 0.9 | 16.65 | 17.02 | 16.58 | 10.35 | 10.35 | 10.34 | 0.81 | 18.37 | 17.03 | 16.16
4:00 | 10.36 | 10.38 | 10.37 | 0.89 | 20.64 | 20.92 | 20.5 | 10.35 | 10.31 | 10.33 | 0.78 | 14.83 | 15.01 | 15.03
5:00 | 10.37 | 10.39 | 10.39 | 0.89 | 19.9 | 20.02 | 19.8 | 10.34 | 10.38 | 10.33 | 0.84 | 15.12 | 14.39 | 15.77
6:00 | 10.35 | 10.37 | 10.37 | 0.89 | 17.4 | 17.93 | 17.44 | 10.35 | 10.35 | 10.29 | 0.79 | 17.96 | 17.39 | 17.14
7:00 | 10.38 | 10.4 | 10.39 | 0.9 | 16.59 | 17.32 | 16.74 | 10.37 | 10.34 | 10.35 | 0.76 | 17.33 | 17.7 | 17.29
8:00 | 10.4 | 10.43 | 10.42 | 0.88 | 20.32 | 20.51 | 20.17 | 10.38 | 10.4 | 10.34 | 0.74 | 13.53 | 12.78 | 13.11
9:00 | 10.38 | 10.41 | 10.39 | 0.89 | 20.45 | 20.55 | 20.39 | 10.34 | 10.34 | 10.36 | 0.79 | 16.18 | 14.63 | 15.55
10:00 | 10.4 | 10.43 | 10.41 | 0.89 | 21.63 | 21.59 | 21.5 | 10.38 | 10.33 | 10.33 | 0.81 | 18.48 | 17.62 | 17.11
11:00 | 10.41 | 10.44 | 10.42 | 0.89 | 17.76 | 18.05 | 17.59 | 10.36 | 10.36 | 10.33 | 0.76 | 17.27 | 16.32 | 17.42
12:00 | 10.41 | 10.43 | 10.41 | 0.89 | 18.27 | 18.32 | 17.97 | 10.36 | 10.34 | 10.36 | 0.85 | 15.96 | 14.59 | 16.38
13:00 | 10.36 | 10.39 | 10.38 | 0.9 | 21.45 | 21.37 | 21.44 | 10.34 | 10.35 | 10.3 | 0.8 | 18.05 | 17.36 | 17.55
14:00 | 10.37 | 10.39 | 10.37 | 0.89 | 21.66 | 21.3 | 21.29 | 10.35 | 10.33 | 10.32 | 0.8 | 18.28 | 14.46 | 14.82
15:00 | 10.38 | 10.41 | 10.39 | 0.89 | 19.01 | 23.45 | 22.99 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 0.78 | 16.15 | 15.04 | 15.81
16:00 | 10.42 | 10.46 | 10.43 | 0.9 | 18.35 | 18.71 | 18.33 | 10.37 | 10.34 | 10.37 | 0.75 | 16.02 | 15.11 | 15.72
17:00 | 10.43 | 10.46 | 10.43 | 0.89 | 21.03 | 21.31 | 20.77 | 10.39 | 10.39 | 10.36 | 0.82 | 15.7 | 15.86 | 15.39
18:00 | 10.36 | 10.4 | 10.38 | 0.89 | 20.64 | 20.82 | 20.35 | 10.37 | 10.32 | 10.35 | 0.8 | 15.32 | 15.26 | 15.78
19:00 | 10.38 | 10.41 | 10.4 | 0.89 | 18.4 | 18.84 | 18.52 | 10.38 | 10.39 | 10.33 | 0.83 | 17.28 | 16.3 | 17.21
20:00 | 10.39 | 10.42 | 10.41 | 0.89 | 16.93 | 17.01 | 16.69 | 10.39 | 10.42 | 10.34 | 0.77 | 18.25 | 18.74 | 18.3
21:00 | 10.39 | 10.42 | 10.4 | 0.89 | 19.67 | 19.7 | 19.55 | 10.39 | 10.34 | 10.37 | 0.82 | 16.08 | 14.66 | 15.59
22:00 | 10.38 | 10.4 | 10.4 | 0.89 | 19.88 | 19.76 | 19.56 | 10.39 | 10.38 | 10.33 | 0.83 | 14.94 | 14.82 | 15.48
23:00 | 10.39 | 10.41 | 10.39 | 0.9 | 16.8 | 16.97 | 16.75 | 10.41 | 10.33 | 10.37 | 0.77 | 19.3 | 15.38 | 15.82
24:00 | 10.38 | 10.4 | 10.4 | 0.89 | 16.9 | 16.97 | 16.84 | 10.39 | 10.37 | 10.33 | 0.78 | 17.57 | 17.31 | 17.22

## 低压
2021-12-30 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（B）
编号：
抄表记录
时间 | 低压一段（401） | [6 empty] | 低压二段（402） | [6 empty] | 1#变压器 |  |  | 2#变压器
| Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃)
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00