## 高压
2022/05/01 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（A）
编号：
抄表记录
时间 | 高压一段（i-3） | [6 empty] | 高压二段（i-4）
| Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A)
1:00 | 10.41 | 10.43 | 10.43 | 0.89 | 23.4 | 23.31 | 23.73 | 10.33 | 10.37 | 10.34 | 0.84 | 15.76 | 15.38 | 11.63
2:00 | 10.42 | 10.44 | 10.45 | 0.89 | 23.07 | 22.76 | 23.3 | 10.35 | 10.39 | 10.35 | 0.75 | 16.38 | 16.23 | 15.69
3:00 | 10.32 | 10.35 | 10.35 | 0.89 | 21.79 | 21.37 | 21.92 | 10.35 | 10.4 | 10.36 | 0.84 | 13.91 | 12.87 | 13.13
4:00 | 10.33 | 10.34 | 10.36 | 0.89 | 22.2 | 21.49 | 22.23 | 10.37 | 10.42 | 10.37 | 0.87 | 12.59 | 12.71 | 17.03
5:00 | 10.34 | 10.35 | 10.36 | 0.89 | 25.64 | 24.69 | 25.6 | 10.37 | 10.42 | 10.39 | 0.76 | 13.15 | 14.92 | 14
6:00 | 10.33 | 10.34 | 10.35 | 0.89 | 25.17 | 24.56 | 25.31 | 10.37 | 10.41 | 10.36 | 0.8 | 16.62 | 17.31 | 16.01
7:00 | 10.32 | 10.35 | 10.34 | 0.89 | 25.67 | 24.99 | 25.67 | 10.36 | 10.4 | 10.37 | 0.84 | 13.12 | 13.4 | 14.56
8:00 | 10.32 | 10.35 | 10.35 | 0.89 | 23.88 | 22.59 | 23.19 | 10.37 | 10.4 | 10.37 | 0.74 | 16.54 | 12.47 | 15.67
9:00 | 10.32 | 10.34 | 10.33 | 0.87 | 24.47 | 24.03 | 24.43 | 10.37 | 10.39 | 10.37 | 0.83 | 15.66 | 13.39 | 13.64
10:00 | 10.28 | 10.32 | 10.31 | 0.88 | 24.28 | 24.15 | 24.25 | 10.32 | 10.36 | 10.34 | 0.77 | 16.16 | 15.41 | 14.75
11:00 | 10.27 | 10.3 | 10.3 | 0.89 | 26.19 | 25.89 | 26.16 | 10.3 | 10.34 | 10.32 | 0.86 | 16.39 | 14.33 | 15.13
12:00 | 10.28 | 10.32 | 10.3 | 0.89 | 25.53 | 24.95 | 25.29 | 10.32 | 10.35 | 10.33 | 0.83 | 14.93 | 12.32 | 12.73
13:00 | 10.31 | 10.32 | 10.31 | 0.89 | 25.97 | 25.54 | 25.7 | 10.35 | 10.36 | 10.34 | 0.86 | 14.63 | 15.21 | 16.14
14:00 | 10.3 | 10.32 | 10.3 | 0.88 | 25.66 | 25.36 | 25.82 | 10.32 | 10.34 | 10.33 | 0.86 | 16.6 | 16.53 | 17.06
15:00 | 10.29 | 10.31 | 10.3 | 0.89 | 25.93 | 25.46 | 25.85 | 10.31 | 10.34 | 10.32 | 0.82 | 13.82 | 11.8 | 14.41
16:00 | 10.3 | 10.32 | 10.31 | 0.89 | 25.8 | 25.5 | 25.77 | 10.31 | 10.35 | 10.32 | 0.88 | 14 | 14.92 | 15.25
17:00 | 10.3 | 10.33 | 10.32 | 0.89 | 23.43 | 22.74 | 23.34 | 10.32 | 10.36 | 10.34 | 0.85 | 12.36 | 16.06 | 17.62
18:00 | 10.27 | 10.3 | 10.27 | 0.89 | 23.26 | 22.93 | 23.11 | 10.31 | 10.33 | 10.32 | 0.83 | 15.57 | 14.3 | 14.75
19:00 | 10.28 | 10.3 | 10.29 | 0.89 | 23.5 | 23.15 | 23.72 | 10.32 | 10.35 | 10.32 | 0.83 | 15.04 | 14.34 | 14.83
20:00 | 10.29 | 10.32 | 10.32 | 0.89 | 23.67 | 23.02 | 23.68 | 10.34 | 10.37 | 10.35 | 0.83 | 16.99 | 17.18 | 14.67
21:00 | 10.29 | 10.3 | 10.3 | 0.89 | 24.18 | 23.8 | 24.1 | 10.34 | 10.37 | 10.33 | 0.87 | 14.13 | 13.43 | 14.74
22:00 | 10.29 | 10.31 | 10.31 | 0.89 | 22.32 | 21.9 | 22.23 | 10.34 | 10.38 | 10.35 | 0.84 | 14.53 | 14.1 | 14.48
23:00 | 10.3 | 10.31 | 10.32 | 0.89 | 21.99 | 21.71 | 22 | 10.34 | 10.36 | 10.34 | 0.83 | 14.65 | 13.7 | 13.31
24:00 | 10.28 | 10.3 | 10.31 | 0.89 | 22.78 | 22.21 | 22.72 | 10.34 | 10.38 | 10.33 | 0.82 | 12.15 | 12.54 | 13.96

## 低压
2022/05/01 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（B）
编号：
抄表记录
时间 | 低压一段（401） | [6 empty] | 低压二段（402） | [6 empty] | 1#变压器 |  |  | 2#变压器
| Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃)
1:00 | 411.7 | 411.5 | 411.2 | 0.88 | 584.4 | 577.2 | 610.2 | 408.7 | 408.5 | 408.2 | 0.77 | 432.6 | 427.2 | 405 | 63.5 | 52.4 | 46.8 | 57.1 | 59.3 | 57.3
2:00 | 412.3 | 412 | 411.6 | 0.88 | 574.8 | 574.2 | 586.8 | 408.9 | 408.9 | 408.5 | 0.82 | 470.4 | 458.4 | 436.2 | 63.5 | 52.4 | 46.9 | 57.2 | 59.4 | 57.4
3:00 | 408.8 | 408.7 | 408.3 | 0.88 | 544.2 | 537.6 | 555 | 409.5 | 409.8 | 409.2 | 0.78 | 446.4 | 382.2 | 369 | 63.5 | 52.5 | 46.9 | 57.3 | 59.5 | 57.5
4:00 | 409.1 | 408.8 | 408.4 | 0.88 | 550.8 | 551.4 | 553.8 | 409.5 | 409.6 | 409.1 | 0.72 | 495 | 513 | 336.6 | 63.4 | 52.5 | 46.9 | 57.3 | 59.6 | 57.5
5:00 | 408.7 | 408.5 | 408.2 | 0.88 | 637.2 | 638.4 | 637.2 | 410.5 | 410.4 | 410 | 0.77 | 390 | 399.6 | 368.4 | 63.3 | 52.4 | 46.8 | 57.3 | 59.6 | 57.5
6:00 | 408.4 | 408.1 | 407.8 | 0.88 | 626.4 | 626.4 | 637.8 | 409.3 | 409.5 | 409.1 | 0.84 | 548.4 | 507.6 | 453.6 | 63.3 | 52.3 | 46.7 | 57.4 | 59.6 | 57.5
7:00 | 408 | 407.9 | 407.6 | 0.88 | 639.6 | 635.4 | 644.4 | 409.1 | 409.1 | 409 | 0.88 | 556.8 | 606 | 544.2 | 62.9 | 51.9 | 45.9 | 57.2 | 59.5 | 57.3
8:00 | 408.1 | 408.2 | 407.8 | 0.88 | 597 | 586.2 | 600.6 | 410 | 410 | 409.8 | 0.74 | 355.8 | 379.8 | 337.2 | 62.3 | 51.3 | 45.3 | 56.8 | 59.2 | 56.8
9:00 | 408 | 407.7 | 407.5 | 0.87 | 615.6 | 597 | 622.2 | 409.5 | 409.5 | 409.4 | 0.77 | 448.2 | 443.4 | 418.2 | 62.4 | 51.4 | 45.6 | 56.8 | 59.1 | 56.8
10:00 | 407 | 407 | 406.6 | 0.88 | 610.8 | 592.2 | 620.4 | 407.8 | 408 | 407.9 | 0.82 | 465 | 463.8 | 437.4 | 62.8 | 51.9 | 46.3 | 57 | 59.3 | 57.1
11:00 | 406.3 | 406.2 | 405.9 | 0.88 | 660.6 | 638.4 | 669.6 | 407.6 | 407.6 | 407.5 | 0.81 | 396.6 | 439.2 | 414.6 | 63.3 | 52.4 | 47 | 57.4 | 59.7 | 57.5
12:00 | 406.2 | 406.5 | 406 | 0.88 | 645 | 622.2 | 639 | 407.2 | 407.2 | 407.1 | 0.82 | 469.2 | 489.6 | 486 | 63.7 | 52.8 | 47.7 | 57.7 | 59.9 | 57.9
13:00 | 407.2 | 406.9 | 406.9 | 0.88 | 655.8 | 633 | 651 | 408.4 | 408.3 | 408.3 | 0.85 | 487.2 | 504.6 | 525 | 64 | 53 | 48 | 58 | 60.2 | 58.2
14:00 | 406.6 | 406.5 | 406.5 | 0.88 | 642.6 | 631.2 | 660 | 407.6 | 407.7 | 407.6 | 0.83 | 463.8 | 461.4 | 415.8 | 64.2 | 53.3 | 48.2 | 58.3 | 60.4 | 58.4
15:00 | 406.4 | 406.3 | 406 | 0.88 | 652.2 | 636 | 655.8 | 407 | 407 | 406.8 | 0.86 | 525.6 | 520.2 | 501 | 64.4 | 53.4 | 48.3 | 58.4 | 60.5 | 58.7
16:00 | 406.5 | 406.4 | 406.3 | 0.88 | 650.4 | 634.2 | 657 | 407.8 | 407.8 | 407.5 | 0.84 | 504.6 | 491.4 | 448.2 | 64.5 | 53.6 | 48.3 | 58.6 | 60.7 | 58.8
17:00 | 407.8 | 407.8 | 407.5 | 0.88 | 576.6 | 562.2 | 588.6 | 408 | 408.4 | 408.2 | 0.8 | 457.8 | 442.2 | 414 | 64.6 | 53.8 | 48.4 | 58.7 | 60.8 | 58.9
18:00 | 405.9 | 405.9 | 405.9 | 0.88 | 590.4 | 565.8 | 587.4 | 407.3 | 407.5 | 407.3 | 0.86 | 469.8 | 434.4 | 451.8 | 64.7 | 53.8 | 48.4 | 58.7 | 60.9 | 58.9
19:00 | 406.2 | 406.1 | 405.9 | 0.88 | 588 | 579.6 | 605.4 | 407.9 | 408.1 | 407.7 | 0.79 | 429 | 388.2 | 404.4 | 64.8 | 53.8 | 48.6 | 58.7 | 60.9 | 59
20:00 | 407.3 | 407.2 | 406.9 | 0.88 | 591.6 | 585 | 594.6 | 408.4 | 408.6 | 408.3 | 0.83 | 430.8 | 453 | 429.6 | 64.8 | 53.8 | 48.2 | 58.7 | 60.9 | 59
21:00 | 406.8 | 406.5 | 406.2 | 0.88 | 607.8 | 591.6 | 612.6 | 408.6 | 408.5 | 408.4 | 0.84 | 471.6 | 513 | 449.4 | 64.4 | 53.4 | 47.7 | 58.6 | 60.8 | 58.7
22:00 | 407.3 | 407.2 | 406.9 | 0.88 | 561 | 545.4 | 564 | 408.4 | 408.8 | 408.5 | 0.8 | 433.8 | 420.6 | 415.2 | 64.2 | 53.3 | 47.7 | 58.4 | 60.6 | 58.5
23:00 | 407.7 | 407.4 | 407.1 | 0.88 | 560.4 | 546 | 569.4 | 407.9 | 408 | 407.8 | 0.83 | 502.2 | 482.4 | 496.2 | 64.3 | 53.4 | 47.8 | 58.5 | 60.7 | 58.6
24:00 | 407 | 406.9 | 406.5 | 0.88 | 565.2 | 553.8 | 567 | 408.5 | 408.5 | 408.1 | 0.8 | 414.6 | 430.2 | 441 | 64.4 | 53.4 | 47.9 | 58.5 | 60.8 | 58.6