## 高压
2022/05/02 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（A）
编号：
抄表记录
时间 | 高压一段（i-3） | [6 empty] | 高压二段（i-4）
| Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A)
1:00 | 10.3 | 10.32 | 10.33 | 0.89 | 22.28 | 21.76 | 22.04 | 10.35 | 10.39 | 10.36 | 0.8 | 14.55 | 11.48 | 12.29
2:00 | 10.31 | 10.33 | 10.34 | 0.89 | 22.17 | 21.81 | 22.12 | 10.36 | 10.4 | 10.36 | 0.73 | 16.84 | 12.85 | 14.15
3:00 | 10.33 | 10.34 | 10.35 | 0.89 | 22.86 | 22.55 | 22.78 | 10.38 | 10.42 | 10.37 | 0.83 | 15.83 | 16.02 | 16.43
4:00 | 10.34 | 10.35 | 10.36 | 0.89 | 22.59 | 22.32 | 22.6 | 10.39 | 10.43 | 10.39 | 0.81 | 14.87 | 14.04 | 14.75
5:00 | 10.33 | 10.35 | 10.37 | 0.89 | 24.2 | 23.71 | 24.24 | 10.38 | 10.42 | 10.37 | 0.84 | 14.32 | 15.19 | 14.15
6:00 | 10.33 | 10.35 | 10.36 | 0.89 | 26.38 | 26.07 | 26.45 | 10.39 | 10.43 | 10.39 | 0.83 | 11.73 | 11.66 | 14.59
7:00 | 10.31 | 10.33 | 10.34 | 0.89 | 27.24 | 26.64 | 27.06 | 10.36 | 10.4 | 10.36 | 0.7 | 15.58 | 15.8 | 15.98
8:00 | 10.3 | 10.32 | 10.32 | 0.89 | 25.83 | 25.2 | 25.94 | 10.36 | 10.39 | 10.37 | 0.85 | 12.8 | 11.96 | 12.39
9:00 | 10.26 | 10.29 | 10.28 | 0.89 | 26.53 | 25.87 | 26.78 | 10.3 | 10.33 | 10.31 | 0.86 | 12.91 | 15.51 | 18.4
10:00 | 10.24 | 10.27 | 10.26 | 0.89 | 24.38 | 23.42 | 23.85 | 10.26 | 10.29 | 10.26 | 0.77 | 14.69 | 13.61 | 14.92
11:00 | 10.24 | 10.27 | 10.25 | 0.89 | 24.12 | 23.63 | 24.01 | 10.22 | 10.25 | 10.24 | 0.87 | 16.07 | 16.06 | 16.4
12:00 | 10.24 | 10.27 | 10.25 | 0.89 | 26.8 | 26.4 | 26.89 | 10.23 | 10.26 | 10.25 | 0.81 | 16.91 | 16.49 | 17.41
13:00 | 10.27 | 10.29 | 10.28 | 0.88 | 24.59 | 24.06 | 24.55 | 10.26 | 10.28 | 10.27 | 0.83 | 15.36 | 14.8 | 16.69
14:00 | 10.25 | 10.27 | 10.26 | 0.88 | 25.07 | 24.76 | 25.19 | 10.25 | 10.28 | 10.26 | 0.79 | 14.54 | 13.73 | 16.7
15:00 | 10.24 | 10.27 | 10.25 | 0.89 | 25.1 | 24.68 | 25.14 | 10.24 | 10.27 | 10.25 | 0.83 | 14.52 | 14.22 | 14.16
16:00 | 10.25 | 10.27 | 10.26 | 0.89 | 28.14 | 27.64 | 28.38 | 10.26 | 10.29 | 10.26 | 0.81 | 13.95 | 13.75 | 14.88
17:00 | 10.26 | 10.28 | 10.26 | 0.88 | 27.55 | 26.9 | 27.27 | 10.26 | 10.29 | 10.27 | 0.81 | 15.79 | 16.21 | 17.37
18:00 | 10.24 | 10.27 | 10.25 | 0.89 | 23.26 | 22.66 | 23.39 | 10.26 | 10.28 | 10.28 | 0.87 | 14.53 | 13.62 | 14.94
19:00 | 10.24 | 10.25 | 10.25 | 0.88 | 23.27 | 22.78 | 23.22 | 10.26 | 10.28 | 10.26 | 0.79 | 14.06 | 11.02 | 13.13
20:00 | 10.26 | 10.29 | 10.28 | 0.89 | 22.63 | 22.31 | 22.58 | 10.29 | 10.33 | 10.31 | 0.82 | 15.94 | 13.99 | 15.4
21:00 | 10.26 | 10.28 | 10.28 | 0.88 | 22.33 | 21.98 | 22.27 | 10.31 | 10.34 | 10.31 | 0.83 | 15.52 | 15.77 | 16.4
22:00 | 10.25 | 10.28 | 10.27 | 0.88 | 27.34 | 26.93 | 27.44 | 10.3 | 10.32 | 10.32 | 0.78 | 16.66 | 14.85 | 15.58
23:00 | 10.26 | 10.29 | 10.28 | 0.88 | 25.02 | 24.58 | 25 | 10.29 | 10.32 | 10.31 | 0.83 | 14.35 | 13.73 | 14.28
24:00 | 10.27 | 10.29 | 10.28 | 0.88 | 23.66 | 23.28 | 23.48 | 10.3 | 10.34 | 10.31 | 0.82 | 15.02 | 14.9 | 14.58

## 低压
2022/05/02 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（B）
编号：
抄表记录
时间 | 低压一段（401） | [6 empty] | 低压二段（402） | [6 empty] | 1#变压器 |  |  | 2#变压器
| Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃)
1:00 | 407.9 | 407.8 | 407.5 | 0.88 | 553.8 | 535.8 | 552.6 | 409.1 | 409.2 | 408.9 | 0.82 | 474 | 445.2 | 428.4 | 64.3 | 53.4 | 47.9 | 58.5 | 60.8 | 58.7
2:00 | 407.8 | 407.6 | 407.2 | 0.88 | 555 | 544.8 | 565.8 | 409.6 | 409.4 | 409.1 | 0.81 | 433.2 | 461.4 | 445.8 | 64.2 | 53.3 | 47.9 | 58.5 | 60.8 | 58.7
3:00 | 408.8 | 408.4 | 408.1 | 0.88 | 573 | 558 | 585.6 | 409.6 | 409.5 | 409.3 | 0.84 | 524.4 | 502.2 | 474.6 | 64.1 | 53.2 | 47.8 | 58.4 | 60.8 | 58.7
4:00 | 409.1 | 408.8 | 408.4 | 0.88 | 568.2 | 552.6 | 575.4 | 410.8 | 410.6 | 410.1 | 0.82 | 412.2 | 433.2 | 456 | 64.1 | 53.1 | 47.8 | 58.4 | 60.8 | 58.7
5:00 | 409 | 408.6 | 408.2 | 0.88 | 606 | 594 | 619.2 | 409.8 | 409.8 | 409.4 | 0.8 | 486 | 507 | 440.4 | 64.1 | 53 | 47.7 | 58.4 | 60.7 | 58.6
6:00 | 408.4 | 408.2 | 407.8 | 0.88 | 661.2 | 649.2 | 673.2 | 411.1 | 411.1 | 410.1 | 0.84 | 439.8 | 440.4 | 423 | 64 | 52.9 | 47.5 | 58.3 | 60.7 | 58.6
7:00 | 406.9 | 406.7 | 406.3 | 0.88 | 684 | 667.2 | 685.2 | 409.8 | 409.8 | 409.2 | 0.72 | 373.2 | 351.6 | 343.8 | 63.7 | 52.7 | 47.2 | 58.3 | 60.7 | 58.5
8:00 | 406.9 | 406.9 | 406.6 | 0.88 | 644.4 | 642 | 651.6 | 409.5 | 409.6 | 409.3 | 0.76 | 346.8 | 334.8 | 345.6 | 63.6 | 52.6 | 46.6 | 58.2 | 60.5 | 58.3
9:00 | 405.4 | 405.4 | 405.2 | 0.88 | 664.8 | 666.6 | 667.2 | 406.9 | 407.2 | 407.2 | 0.84 | 495.6 | 493.8 | 486 | 63 | 52.1 | 46.1 | 57.6 | 60 | 57.7
10:00 | 404.9 | 404.9 | 404.6 | 0.88 | 610.8 | 595.2 | 604.8 | 405.2 | 405.2 | 405 | 0.8 | 429 | 436.2 | 438 | 63.1 | 52.2 | 46.4 | 57.5 | 59.9 | 57.5
11:00 | 404.6 | 404.7 | 404.6 | 0.88 | 609 | 589.8 | 608.4 | 402.1 | 402.7 | 402.5 | 0.88 | 688.8 | 655.8 | 660.6 | 63.6 | 52.8 | 47.1 | 57.8 | 60.1 | 57.9
12:00 | 404.3 | 404.4 | 404.3 | 0.88 | 671.4 | 661.8 | 681.6 | 403.8 | 404 | 403.9 | 0.82 | 467.4 | 457.8 | 463.8 | 64 | 53.3 | 47.8 | 58.1 | 60.4 | 58.2
13:00 | 405.8 | 405.8 | 405.6 | 0.87 | 607.2 | 598.8 | 609 | 405.1 | 405.4 | 405.4 | 0.84 | 477 | 472.8 | 445.8 | 64.4 | 53.6 | 48.1 | 58.2 | 60.5 | 58.3
14:00 | 404.8 | 404.9 | 404.6 | 0.87 | 628.2 | 619.2 | 637.2 | 405.1 | 405.2 | 405.1 | 0.82 | 450 | 438.6 | 421.8 | 64.2 | 53.6 | 47.9 | 57.9 | 60.2 | 58
15:00 | 404.5 | 404.5 | 404.4 | 0.88 | 629.4 | 618.6 | 636 | 404.4 | 404.4 | 404.4 | 0.82 | 470.4 | 525.6 | 469.2 | 64 | 53.4 | 47.8 | 57.9 | 60.1 | 57.9
16:00 | 404.3 | 404.2 | 404.1 | 0.88 | 699 | 697.2 | 714 | 405.4 | 405.5 | 405.3 | 0.82 | 444 | 441 | 440.4 | 63.8 | 53.3 | 47.6 | 57.7 | 60.1 | 57.7
17:00 | 404.7 | 404.6 | 404.6 | 0.87 | 692.4 | 675.6 | 688.8 | 405 | 405.3 | 405.2 | 0.79 | 493.2 | 441 | 442.2 | 64.1 | 53.6 | 48.2 | 57.8 | 60.1 | 57.8
18:00 | 404.8 | 404.9 | 404.8 | 0.88 | 579.6 | 579 | 584.4 | 405.5 | 405.6 | 405.7 | 0.81 | 375 | 454.2 | 398.4 | 64.5 | 53.9 | 48.6 | 58 | 60.2 | 58
19:00 | 404.8 | 404.5 | 404.4 | 0.87 | 582 | 570 | 589.2 | 405.8 | 405.6 | 405.6 | 0.75 | 329.4 | 364.8 | 347.4 | 64.6 | 54 | 48.7 | 58.1 | 60.2 | 58.2
20:00 | 405.9 | 405.9 | 405.6 | 0.87 | 570.6 | 553.2 | 573 | 406.7 | 406.9 | 406.8 | 0.8 | 419.4 | 435.6 | 427.2 | 64.7 | 54 | 48.7 | 58.3 | 60.5 | 58.5
21:00 | 405.8 | 405.6 | 405.4 | 0.87 | 562.2 | 543.6 | 570 | 406.8 | 406.8 | 406.6 | 0.81 | 436.2 | 438.6 | 447.6 | 64.5 | 53.8 | 48.2 | 58.3 | 60.5 | 58.4
22:00 | 404.6 | 404.6 | 404.6 | 0.87 | 683.4 | 671.4 | 687.6 | 407.7 | 407.7 | 407.5 | 0.73 | 345 | 345.6 | 340.8 | 64.1 | 53.4 | 47.7 | 58.2 | 60.3 | 58.2
23:00 | 405.2 | 405.3 | 405.2 | 0.87 | 628.8 | 615.6 | 633 | 407 | 407.2 | 407 | 0.83 | 411.6 | 422.4 | 427.8 | 63.9 | 53.3 | 47.8 | 58.2 | 60.3 | 58.3
24:00 | 405.9 | 405.8 | 405.6 | 0.87 | 596.4 | 577.2 | 600 | 407.2 | 407.2 | 407.2 | 0.74 | 411 | 420 | 370.8 | 64 | 53.3 | 47.9 | 58.1 | 60.3 | 58.2