## 高压
2022/05/03 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（A）
编号：
抄表记录
时间 | 高压一段（i-3） | [6 empty] | 高压二段（i-4）
| Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A)
1:00 | 10.28 | 10.31 | 10.3 | 0.88 | 25.66 | 25.21 | 25.42 | 10.34 | 10.37 | 10.34 | 0.78 | 14.32 | 13.1 | 14.9
2:00 | 10.29 | 10.3 | 10.31 | 0.88 | 25.32 | 24.69 | 25.13 | 10.33 | 10.36 | 10.33 | 0.83 | 14.79 | 13.63 | 14.38
3:00 | 10.3 | 10.32 | 10.33 | 0.88 | 25.32 | 24.81 | 25.28 | 10.34 | 10.37 | 10.34 | 0.78 | 12.48 | 12.43 | 15.83
4:00 | 10.3 | 10.32 | 10.32 | 0.88 | 22.36 | 21.8 | 22.26 | 10.34 | 10.38 | 10.33 | 0.78 | 14.82 | 14.6 | 15.17
5:00 | 10.3 | 10.32 | 10.32 | 0.88 | 21.95 | 21.5 | 21.95 | 10.34 | 10.37 | 10.34 | 0.83 | 15.32 | 15.15 | 15.49
6:00 | 10.29 | 10.32 | 10.32 | 0.87 | 22.38 | 21.83 | 22.28 | 10.33 | 10.36 | 10.33 | 0.83 | 12.86 | 13.41 | 14.08
7:00 | 10.28 | 10.3 | 10.3 | 0.88 | 26.54 | 25.82 | 26.18 | 10.33 | 10.36 | 10.33 | 0.85 | 15.85 | 12.66 | 13.91
8:00 | 10.26 | 10.29 | 10.28 | 0.88 | 27.89 | 27.19 | 27.71 | 10.32 | 10.35 | 10.32 | 0.84 | 15.65 | 15.23 | 12.62
9:00 | 10.26 | 10.27 | 10.27 | 0.88 | 22.38 | 21.86 | 22.25 | 10.27 | 10.3 | 10.26 | 0.86 | 14.18 | 15.68 | 15.18
10:00 | 10.22 | 10.26 | 10.24 | 0.88 | 23.91 | 23.17 | 23.86 | 10.23 | 10.26 | 10.23 | 0.84 | 15.24 | 15.36 | 15.8
11:00 | 10.21 | 10.25 | 10.22 | 0.89 | 28.1 | 27.4 | 28.12 | 10.19 | 10.21 | 10.2 | 0.79 | 15.99 | 15.89 | 17.09
12:00 | 10.21 | 10.23 | 10.22 | 0.88 | 23.46 | 23.15 | 23.74 | 10.19 | 10.21 | 10.21 | 0.83 | 17.38 | 15.59 | 15.33
13:00 | 10.23 | 10.26 | 10.24 | 0.89 | 23.13 | 23.08 | 23.44 | 10.24 | 10.25 | 10.25 | 0.83 | 11.9 | 11.46 | 14.62
14:00 | 10.19 | 10.21 | 10.2 | 0.89 | 23.72 | 23.45 | 24.02 | 10.2 | 10.22 | 10.2 | 0.79 | 18.74 | 17.5 | 18.07
15:00 | 10.33 | 10.35 | 10.34 | 0.89 | 27.57 | 27.69 | 28.07 | 10.2 | 10.22 | 10.22 | 0.86 | 17.54 | 14.07 | 14.1
16:00 | 10.32 | 10.34 | 10.33 | 0.88 | 27.12 | 26.69 | 27.55 | 10.21 | 10.23 | 10.21 | 0.82 | 14.12 | 14.14 | 14.16
17:00 | 10.34 | 10.36 | 10.35 | 0.88 | 22.52 | 22.37 | 22.8 | 10.21 | 10.23 | 10.2 | 0.87 | 15.52 | 16.63 | 16.73
18:00 | 10.33 | 10.36 | 10.34 | 0.88 | 22.89 | 22.28 | 22.64 | 10.22 | 10.24 | 10.23 | 0.79 | 14.14 | 13.1 | 14.89
19:00 | 10.33 | 10.35 | 10.33 | 0.88 | 22.96 | 22.54 | 22.94 | 10.23 | 10.25 | 10.24 | 0.85 | 16.93 | 19.32 | 19.37
20:00 | 10.32 | 10.36 | 10.34 | 0.88 | 25.73 | 25.2 | 28.36 | 10.23 | 10.26 | 10.24 | 0.76 | 13.46 | 11.86 | 13.61
21:00 | 10.31 | 10.34 | 10.33 | 0.88 | 26.35 | 25.72 | 26.32 | 10.22 | 10.25 | 10.24 | 0.85 | 12.92 | 11.46 | 14.19
22:00 | 10.3 | 10.33 | 10.33 | 0.88 | 27.69 | 27.26 | 28.02 | 10.21 | 10.24 | 10.22 | 0.82 | 14.29 | 13.83 | 15.06
23:00 | 10.32 | 10.33 | 10.33 | 0.88 | 25.99 | 25.52 | 26 | 10.23 | 10.25 | 10.23 | 0.85 | 12.29 | 11.54 | 14.33
24:00 | 10.33 | 10.35 | 10.34 | 0.88 | 23.42 | 23.07 | 23.45 | 10.24 | 10.26 | 10.24 | 0.77 | 13.73 | 12.79 | 13.22

## 低压
2022/05/03 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（B）
编号：
抄表记录
时间 | 低压一段（401） | [6 empty] | 低压二段（402） | [6 empty] | 1#变压器 |  |  | 2#变压器
| Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃)
1:00 | 406.4 | 406.2 | 406.1 | 0.87 | 636.6 | 616.8 | 634.2 | 408.5 | 408.5 | 408.2 | 0.75 | 458.4 | 463.2 | 423.6 | 64.1 | 53.3 | 48 | 58.3 | 60.5 | 58.4
2:00 | 406.4 | 406.2 | 405.9 | 0.87 | 634.8 | 622.2 | 634.8 | 408 | 408 | 407.7 | 0.76 | 376.8 | 384 | 386.4 | 64.1 | 53.3 | 48.1 | 58.3 | 60.6 | 58.5
3:00 | 407.2 | 407 | 406.6 | 0.87 | 632.4 | 620.4 | 640.2 | 409.1 | 408.8 | 408.5 | 0.71 | 357 | 370.8 | 371.4 | 64.3 | 53.4 | 48.2 | 58.5 | 60.8 | 58.7
4:00 | 407.6 | 407.4 | 407 | 0.86 | 559.8 | 549 | 559.2 | 409.1 | 408.7 | 408.4 | 0.8 | 365.4 | 378.6 | 379.8 | 64.4 | 53.4 | 48.2 | 58.6 | 60.9 | 58.8
5:00 | 407.7 | 407.6 | 407.2 | 0.87 | 549.6 | 540 | 552.6 | 408.3 | 408.5 | 408.3 | 0.84 | 504.6 | 481.8 | 446.4 | 64.4 | 53.4 | 48.2 | 58.7 | 61 | 58.9
6:00 | 407.2 | 407.2 | 406.8 | 0.86 | 559.8 | 548.4 | 563.4 | 408.2 | 408.2 | 408 | 0.82 | 416.4 | 464.4 | 409.2 | 64.5 | 53.4 | 48.2 | 58.7 | 61 | 59
7:00 | 406 | 405.9 | 405.6 | 0.87 | 663 | 658.2 | 666 | 407.6 | 407.7 | 407.4 | 0.85 | 507 | 492 | 493.2 | 64.4 | 53.4 | 48 | 58.7 | 61.1 | 59
8:00 | 404.9 | 404.9 | 404.6 | 0.87 | 700.2 | 685.8 | 697.2 | 406.7 | 406.9 | 406.6 | 0.86 | 543 | 539.4 | 498 | 64.4 | 53.4 | 48.2 | 58.7 | 61 | 59
9:00 | 405.5 | 405.4 | 405.2 | 0.87 | 561 | 546.6 | 564 | 405.3 | 405.5 | 405.4 | 0.81 | 420.6 | 437.4 | 424.8 | 64.7 | 53.8 | 48.6 | 58.8 | 61.1 | 59.1
10:00 | 404.1 | 404.2 | 404 | 0.87 | 593.4 | 585 | 594 | 403.4 | 403.7 | 403.6 | 0.84 | 458.4 | 487.2 | 445.8 | 65 | 54.1 | 48.9 | 59 | 61.2 | 59.2
11:00 | 402.7 | 402.8 | 402.7 | 0.88 | 702 | 697.2 | 704.4 | 402.4 | 402.1 | 402 | 0.84 | 546.6 | 526.8 | 505.2 | 65.3 | 54.5 | 49.4 | 59.3 | 61.5 | 59.5
12:00 | 403.4 | 403.5 | 403.4 | 0.87 | 589.2 | 583.2 | 588 | 402.4 | 402.7 | 402.7 | 0.75 | 428.4 | 408 | 407.4 | 65.6 | 54.7 | 49.7 | 59.6 | 61.7 | 59.8
13:00 | 404.4 | 404.4 | 404.4 | 0.88 | 580.2 | 571.2 | 597 | 404.2 | 404.4 | 404.4 | 0.76 | 362.4 | 364.8 | 379.2 | 65.6 | 54.8 | 49.8 | 59.7 | 61.7 | 59.9
14:00 | 402.7 | 402.5 | 402.3 | 0.87 | 592.2 | 586.8 | 607.2 | 402.2 | 402.4 | 402.3 | 0.82 | 514.2 | 486 | 465.6 | 65.9 | 54.9 | 49.8 | 59.7 | 61.7 | 59.9
15:00 | 407 | 407.1 | 406.9 | 0.88 | 691.2 | 685.8 | 717.6 | 402.5 | 402.7 | 402.5 | 0.85 | 493.8 | 511.2 | 495 | 66 | 55 | 49.9 | 59.8 | 61.8 | 60
16:00 | 407.1 | 406.9 | 406.8 | 0.87 | 680.4 | 672 | 691.8 | 403.3 | 403.3 | 403.3 | 0.8 | 388.8 | 439.8 | 400.8 | 66.3 | 55.3 | 50.2 | 59.8 | 61.9 | 60.1
17:00 | 408.9 | 408.7 | 408.7 | 0.87 | 567 | 554.4 | 585 | 403 | 403.2 | 403 | 0.76 | 430.8 | 415.8 | 382.8 | 66.4 | 55.4 | 50.3 | 59.8 | 61.9 | 60.1
18:00 | 408.5 | 408.5 | 408.4 | 0.86 | 576.6 | 561 | 577.8 | 403.1 | 403.7 | 403.6 | 0.83 | 509.4 | 449.4 | 428.4 | 66.5 | 55.4 | 50.4 | 59.8 | 61.9 | 60.2
19:00 | 408.1 | 408.1 | 408 | 0.87 | 579 | 560.4 | 577.8 | 403.9 | 404 | 403.9 | 0.84 | 482.4 | 440.4 | 471 | 66.5 | 55.4 | 50.4 | 59.8 | 61.9 | 60.2
20:00 | 407.8 | 407.8 | 407.7 | 0.87 | 645 | 631.8 | 649.8 | 404.1 | 404.2 | 404.1 | 0.68 | 354 | 348.6 | 333.6 | 66.5 | 55.4 | 50.3 | 59.8 | 61.9 | 60.2
21:00 | 407.2 | 407.2 | 407 | 0.87 | 660.6 | 652.2 | 663.6 | 404.1 | 404.2 | 404 | 0.77 | 400.8 | 399 | 385.2 | 66.5 | 55.4 | 50.2 | 59.8 | 61.9 | 60.1
22:00 | 407 | 407 | 406.6 | 0.87 | 694.2 | 688.2 | 706.8 | 403.8 | 404.1 | 403.9 | 0.78 | 395.4 | 364.8 | 354.6 | 66.4 | 55.2 | 49.7 | 59.7 | 61.7 | 59.9
23:00 | 407.3 | 407.1 | 407.1 | 0.87 | 653.4 | 637.8 | 661.8 | 403.8 | 403.6 | 403.7 | 0.8 | 347.4 | 343.8 | 382.2 | 65.9 | 54.7 | 49.2 | 59.4 | 61.4 | 59.4
24:00 | 408.3 | 408.1 | 408.2 | 0.87 | 589.2 | 574.8 | 593.4 | 403.9 | 404.1 | 404.3 | 0.82 | 434.4 | 438.6 | 375.6 | 65.6 | 54.3 | 48.7 | 59 | 61.1 | 59.1