## 高压
2022/05/04 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（A）
编号：
抄表记录
时间 | 高压一段（i-3） | [6 empty] | 高压二段（i-4）
| Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A)
1:00 | 10.36 | 10.37 | 10.36 | 0.87 | 23.33 | 22.83 | 23.09 | 10.27 | 10.3 | 10.26 | 0.83 | 13.39 | 14.41 | 14.37
2:00 | 10.35 | 10.37 | 10.37 | 0.88 | 22.66 | 22.06 | 22.51 | 10.27 | 10.3 | 10.26 | 0.85 | 13.48 | 11.6 | 15.54
3:00 | 10.35 | 10.36 | 10.37 | 0.88 | 22.41 | 21.48 | 22.26 | 10.25 | 10.3 | 10.25 | 0.79 | 14.07 | 12.85 | 15.19
4:00 | 10.35 | 10.38 | 10.37 | 0.88 | 22.35 | 21.57 | 22.34 | 10.26 | 10.31 | 10.26 | 0.85 | 13.75 | 13.09 | 12.39
5:00 | 10.36 | 10.38 | 10.39 | 0.88 | 23.33 | 22.61 | 23.54 | 10.27 | 10.3 | 10.27 | 0.85 | 15.96 | 15.68 | 15.5
6:00 | 10.36 | 10.39 | 10.36 | 0.88 | 26.11 | 25.45 | 26.14 | 10.27 | 10.28 | 10.26 | 0.84 | 13.93 | 13.91 | 14.04
7:00 | 10.35 | 10.37 | 10.36 | 0.88 | 25.61 | 25.21 | 25.8 | 10.24 | 10.27 | 10.26 | 0.82 | 15.88 | 15.4 | 16.71
8:00 | 10.32 | 10.36 | 10.35 | 0.88 | 27.21 | 27.03 | 27.64 | 10.25 | 10.28 | 10.27 | 0.82 | 16.54 | 16.47 | 15.72
9:00 | 10.31 | 10.34 | 10.32 | 0.88 | 23.31 | 22.73 | 23.41 | 10.21 | 10.24 | 10.22 | 0.84 | 15.05 | 17.18 | 15.85
10:00 | 10.3 | 10.34 | 10.32 | 0.88 | 23.18 | 22.61 | 22.91 | 10.17 | 10.22 | 10.2 | 0.83 | 15.12 | 13.85 | 14.35
11:00 | 10.31 | 10.34 | 10.32 | 0.88 | 27.15 | 26.45 | 26.7 | 10.18 | 10.21 | 10.19 | 0.84 | 13.2 | 12.24 | 13.03
12:00 | 10.3 | 10.34 | 10.32 | 0.89 | 23.77 | 23.31 | 23.67 | 10.15 | 10.18 | 10.17 | 0.79 | 13.48 | 15.31 | 15.95
13:00 | 10.31 | 10.33 | 10.33 | 0.88 | 23.44 | 23.15 | 23.46 | 10.19 | 10.22 | 10.19 | 0.81 | 13.88 | 11.73 | 14.95
14:00 | 10.26 | 10.29 | 10.27 | 0.88 | 28.93 | 28.8 | 29.25 | 10.14 | 10.17 | 10.16 | 0.81 | 14.57 | 14.25 | 13.6
15:00 | 10.29 | 10.32 | 10.3 | 0.88 | 23.56 | 23.74 | 23.9 | 10.28 | 10.31 | 10.3 | 0.83 | 14.38 | 11.24 | 13.26
16:00 | 10.31 | 10.34 | 10.32 | 0.88 | 23.52 | 23.57 | 23.86 | 10.28 | 10.31 | 10.3 | 0.83 | 16.42 | 13.37 | 13.6
17:00 | 10.31 | 10.34 | 10.31 | 0.88 | 24 | 23.86 | 24.18 | 10.31 | 10.33 | 10.31 | 0.81 | 17.71 | 17.89 | 16.66
18:00 | 10.31 | 10.34 | 10.31 | 0.88 | 22.8 | 22.53 | 23 | 10.3 | 10.31 | 10.3 | 0.83 | 11.95 | 12.02 | 14.28
19:00 | 10.28 | 10.31 | 10.3 | 0.88 | 25.26 | 24.96 | 25.63 | 10.3 | 10.33 | 10.31 | 0.85 | 14.34 | 16.21 | 16.49
20:00 | 10.28 | 10.31 | 10.29 | 0.88 | 26.21 | 25.8 | 26.56 | 10.3 | 10.34 | 10.32 | 0.84 | 14.27 | 13.47 | 13.35
21:00 | 10.28 | 10.31 | 10.31 | 0.88 | 25.86 | 25.38 | 25.98 | 10.3 | 10.34 | 10.32 | 0.86 | 15.48 | 15.21 | 14.92
22:00 | 10.31 | 10.33 | 10.32 | 0.78 | 31.89 | 31.16 | 32.03 | 10.3 | 10.33 | 10.32 | 0.81 | 17.78 | 17.81 | 16.4
23:00 | 10.31 | 10.32 | 10.32 | 0.88 | 24.12 | 23.67 | 24.14 | 10.33 | 10.35 | 10.32 | 0.86 | 13.79 | 14.95 | 15.01
24:00 | 10.31 | 10.33 | 10.31 | 0.88 | 23.8 | 23.71 | 24.06 | 10.31 | 10.34 | 10.31 | 0.82 | 14.44 | 14.3 | 14.36

## 低压
2022/05/04 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（B）
编号：
抄表记录
时间 | 低压一段（401） | [6 empty] | 低压二段（402） | [6 empty] | 1#变压器 |  |  | 2#变压器
| Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃)
1:00 | 409 | 409.8 | 409.6 | 0.86 | 580.8 | 558.6 | 577.2 | 407 | 406.8 | 406.6 | 0.78 | 332.4 | 325.2 | 332.4 | 65.2 | 54.2 | 48.6 | 58.7 | 60.9 | 58.7
2:00 | 409.8 | 409.6 | 409.2 | 0.87 | 569.4 | 552 | 570 | 405.1 | 405.2 | 405 | 0.83 | 492.6 | 404.4 | 409.2 | 65.1 | 54 | 48.4 | 58.6 | 60.8 | 58.6
3:00 | 409.6 | 409.2 | 408.9 | 0.87 | 558 | 552.6 | 552.6 | 405.8 | 405.5 | 405.2 | 0.82 | 389.4 | 435 | 430.8 | 65 | 54.2 | 48.6 | 58.6 | 60.8 | 58.6
4:00 | 409.6 | 409.5 | 409.1 | 0.87 | 557.4 | 555.6 | 555 | 405.6 | 405.7 | 405.5 | 0.8 | 401.4 | 451.2 | 381 | 65.2 | 54.4 | 49 | 58.8 | 61 | 58.9
5:00 | 410.1 | 409.9 | 409.6 | 0.87 | 576.6 | 585 | 583.2 | 405.7 | 405.9 | 405.5 | 0.82 | 453 | 420.6 | 412.2 | 65.5 | 54.6 | 49.3 | 59 | 61.2 | 59.1
6:00 | 409 | 408.9 | 408.8 | 0.87 | 654.6 | 648.6 | 653.4 | 405.1 | 405.2 | 405.2 | 0.82 | 428.4 | 406.8 | 379.2 | 65.7 | 54.8 | 49.5 | 59.2 | 61.4 | 59.3
7:00 | 408.8 | 408.8 | 408.5 | 0.87 | 640.2 | 631.2 | 652.2 | 405.5 | 405.5 | 405.2 | 0.78 | 334.8 | 340.8 | 324.6 | 65.9 | 54.9 | 49.5 | 59.3 | 61.4 | 59.4
8:00 | 407.6 | 407.7 | 407.4 | 0.87 | 679.8 | 674.4 | 702.6 | 405.2 | 405.7 | 405.3 | 0.81 | 466.2 | 374.4 | 381.6 | 66 | 55 | 49.8 | 59.4 | 61.6 | 59.5
9:00 | 408.3 | 408.2 | 408.1 | 0.87 | 579 | 578.4 | 586.8 | 403.3 | 403.6 | 403.7 | 0.82 | 456.6 | 489 | 427.8 | 66.2 | 55 | 49.6 | 59.4 | 61.6 | 59.5
10:00 | 407.7 | 407.8 | 407.4 | 0.87 | 586.2 | 561.6 | 577.8 | 402.2 | 402.4 | 402.1 | 0.82 | 464.4 | 436.8 | 474.6 | 66.2 | 55.1 | 49.9 | 59.4 | 61.6 | 59.6
11:00 | 406.8 | 407 | 406.8 | 0.87 | 688.2 | 658.8 | 672.6 | 402.2 | 402.3 | 402.2 | 0.87 | 452.4 | 510 | 474 | 66.4 | 55.4 | 50.3 | 59.5 | 61.7 | 59.7
12:00 | 407.4 | 407.5 | 407.2 | 0.88 | 600.6 | 579.6 | 601.2 | 401.1 | 401.4 | 401.3 | 0.81 | 438.6 | 397.2 | 391.8 | 66.7 | 55.5 | 50.3 | 59.6 | 61.7 | 59.8
13:00 | 407.7 | 407.5 | 407.3 | 0.87 | 588 | 575.4 | 600 | 403 | 403 | 403 | 0.84 | 393 | 426.6 | 402.6 | 66.5 | 55.4 | 50.1 | 59.4 | 61.7 | 59.5
14:00 | 404.5 | 404.5 | 404.4 | 0.87 | 725.4 | 711 | 750 | 400.8 | 401.3 | 401 | 0.85 | 467.4 | 418.8 | 405 | 66.4 | 55.4 | 49.8 | 59.3 | 61.5 | 59.4
15:00 | 406.6 | 406.7 | 406.7 | 0.87 | 595.8 | 574.8 | 618.6 | 405.6 | 406 | 406 | 0.82 | 512.4 | 494.4 | 420 | 66.4 | 55.2 | 49.8 | 59.1 | 61.3 | 59.2
16:00 | 407.6 | 407.5 | 407.4 | 0.87 | 589.8 | 581.4 | 616.2 | 406.5 | 406.6 | 406.5 | 0.76 | 417 | 385.2 | 364.2 | 66.2 | 55.1 | 49.5 | 59 | 61.3 | 59.1
17:00 | 407.7 | 407.6 | 407.4 | 0.87 | 604.8 | 587.4 | 621 | 407.3 | 407.5 | 407.3 | 0.72 | 362.4 | 357 | 316.2 | 66 | 55 | 49.4 | 59 | 61.2 | 59.1
18:00 | 407.2 | 407.3 | 407.2 | 0.87 | 572.4 | 562.8 | 582.6 | 406.5 | 407 | 406.8 | 0.82 | 436.2 | 363.6 | 373.8 | 65.9 | 55 | 49.2 | 59 | 61.2 | 59
19:00 | 406 | 405.9 | 405.9 | 0.87 | 635.4 | 633.6 | 648 | 407.3 | 407.3 | 407.3 | 0.82 | 363 | 325.8 | 339.6 | 65.7 | 54.9 | 49 | 58.9 | 61.1 | 58.9
20:00 | 405.7 | 405.7 | 405.6 | 0.87 | 652.8 | 657 | 666 | 407 | 407.2 | 407 | 0.82 | 444 | 464.4 | 436.8 | 65.5 | 54.6 | 48.8 | 58.9 | 61.1 | 58.8
21:00 | 406.3 | 406.3 | 406 | 0.87 | 648 | 636 | 660.6 | 407 | 407.3 | 407.2 | 0.83 | 465.6 | 504.6 | 457.2 | 65.6 | 54.7 | 49.2 | 59 | 61.3 | 59.1
22:00 | 402 | 401.8 | 401.8 | 0.75 | 916.8 | 918 | 924 | 407.3 | 407.5 | 407.3 | 0.78 | 444 | 405 | 391.2 | 66 | 55 | 49.7 | 59.3 | 61.5 | 59.5
23:00 | 407.4 | 407.2 | 407.1 | 0.87 | 604.2 | 592.2 | 612 | 407.7 | 407.4 | 407.4 | 0.82 | 435.6 | 435 | 457.2 | 66.6 | 55.6 | 50.3 | 59.6 | 61.7 | 59.8
24:00 | 407.1 | 406.9 | 407 | 0.87 | 600 | 586.2 | 615 | 407.3 | 407.4 | 407.4 | 0.82 | 385.2 | 437.4 | 390 | 66.5 | 55.4 | 50.3 | 59.8 | 62 | 60