## 高压
2022/05/05 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（A）
编号：
抄表记录
时间 | 高压一段（i-3） | [6 empty] | 高压二段（i-4）
| Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A)
1:00 | 10.3 | 10.33 | 10.33 | 0.88 | 23.57 | 23.11 | 25.67 | 10.34 | 10.37 | 10.34 | 0.83 | 14.36 | 16.4 | 13.99
2:00 | 10.3 | 10.32 | 10.32 | 0.88 | 25.16 | 27.87 | 25.74 | 10.32 | 10.35 | 10.32 | 0.82 | 15.75 | 12.78 | 14.41
3:00 | 10.32 | 10.34 | 10.33 | 0.88 | 26.04 | 25.47 | 25.86 | 10.33 | 10.36 | 10.34 | 0.77 | 12.63 | 11.79 | 13.2
4:00 | 10.33 | 10.35 | 10.35 | 0.88 | 25.13 | 24.27 | 25.06 | 10.34 | 10.38 | 10.34 | 0.77 | 15.27 | 13.98 | 14.85
5:00 | 10.34 | 10.35 | 10.35 | 0.88 | 24.45 | 23.83 | 24.45 | 10.35 | 10.38 | 10.35 | 0.8 | 13.81 | 12.13 | 13.01
6:00 | 10.33 | 10.34 | 10.34 | 0.88 | 25.31 | 24.56 | 28.19 | 10.35 | 10.39 | 10.36 | 0.76 | 16.64 | 17.26 | 13.17
7:00 | 10.32 | 10.33 | 10.32 | 0.89 | 28.5 | 27.91 | 28.26 | 10.36 | 10.37 | 10.35 | 0.8 | 15.74 | 15.63 | 15.63
8:00 | 10.3 | 10.33 | 10.31 | 0.88 | 29.7 | 29.06 | 29.71 | 10.34 | 10.35 | 10.34 | 0.83 | 14.87 | 16.41 | 17.61
9:00 | 10.29 | 10.31 | 10.3 | 0.88 | 26.08 | 25.46 | 26.1 | 10.33 | 10.35 | 10.33 | 0.79 | 18.29 | 17.62 | 17.48
10:00 | 10.29 | 10.32 | 10.29 | 0.88 | 28.61 | 28.27 | 28.68 | 10.28 | 10.29 | 10.29 | 0.81 | 15.67 | 15.85 | 15.61
11:00 | 10.3 | 10.33 | 10.31 | 0.87 | 32.34 | 31.69 | 32.71 | 10.25 | 10.28 | 10.27 | 0.81 | 16.03 | 15.49 | 16.16
12:00 | 10.28 | 10.32 | 10.3 | 0.87 | 29.19 | 28.41 | 29.02 | 10.26 | 10.27 | 10.27 | 0.87 | 13.99 | 12.84 | 16.25
13:00 | 10.44 | 10.47 | 10.44 | 0.86 | 35.74 | 35.14 | 35.9 | 10.43 | 10.46 | 10.45 | 0.85 | 15.64 | 15.09 | 15.82
14:00 | 10.41 | 10.44 | 10.41 | 0.87 | 28.46 | 28.25 | 28.46 | 10.38 | 10.39 | 10.39 | 0.78 | 17.06 | 15.93 | 15.21
15:00 | 10.41 | 10.43 | 10.41 | 0.85 | 36.86 | 35.83 | 36.89 | 10.38 | 10.39 | 10.4 | 0.84 | 16.81 | 18.12 | 18.47
16:00 | 10.44 | 10.46 | 10.44 | 0.86 | 32.7 | 31.86 | 33.06 | 10.42 | 10.44 | 10.43 | 0.79 | 14.7 | 11.62 | 12.48
17:00 | 10.42 | 10.45 | 10.42 | 0.86 | 35.79 | 35.38 | 36.34 | 10.41 | 10.43 | 10.42 | 0.85 | 16.85 | 15.66 | 16.02
18:00 | 10.4 | 10.42 | 10.4 | 0.86 | 33.24 | 32.44 | 33.23 | 10.43 | 10.45 | 10.44 | 0.85 | 13.47 | 15.22 | 16.74
19:00 | 10.25 | 10.28 | 10.26 | 0.87 | 33.72 | 32.73 | 34.03 | 10.29 | 10.31 | 10.29 | 0.75 | 19.7 | 14.29 | 13.63
20:00 | 10.26 | 10.29 | 10.26 | 0.87 | 30.16 | 29.52 | 30.49 | 10.27 | 10.28 | 10.29 | 0.83 | 14.94 | 15.72 | 15.88
21:00 | 10.28 | 10.3 | 10.29 | 0.88 | 25.98 | 25.48 | 26.22 | 10.29 | 10.33 | 10.3 | 0.79 | 13.99 | 14.34 | 15.59
22:00 | 10.29 | 10.32 | 10.3 | 0.87 | 28.44 | 27.92 | 28.76 | 10.31 | 10.34 | 10.32 | 0.82 | 13.98 | 14.42 | 14.1
23:00 | 10.3 | 10.32 | 10.31 | 0.88 | 26.05 | 25.55 | 25.84 | 10.33 | 10.35 | 10.33 | 0.77 | 12.87 | 12.22 | 12.12
24:00 | 10.26 | 10.28 | 10.28 | 0.87 | 27.57 | 26.99 | 27.56 | 10.3 | 10.33 | 10.3 | 0.82 | 13.77 | 12.56 | 12.95

## 低压
2022/05/05 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（B）
编号：
抄表记录
时间 | 低压一段（401） | [6 empty] | 低压二段（402） | [6 empty] | 1#变压器 |  |  | 2#变压器
| Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃)
1:00 | 408 | 407.8 | 407.6 | 0.87 | 571.8 | 549.6 | 572.4 | 408.2 | 408.3 | 408.1 | 0.81 | 491.4 | 480 | 468 | 66.5 | 55.4 | 50.3 | 60.1 | 62.2 | 60.2
2:00 | 406.9 | 406.7 | 406.5 | 0.87 | 652.2 | 643.8 | 647.4 | 408.1 | 407.9 | 407.7 | 0.76 | 380.4 | 380.4 | 402 | 66.6 | 55.5 | 50.4 | 60.2 | 62.4 | 60.4
3:00 | 407.5 | 407.5 | 407.3 | 0.87 | 657 | 640.2 | 649.8 | 408.6 | 408.6 | 408.4 | 0.74 | 355.2 | 348.6 | 365.4 | 66.6 | 55.6 | 50.5 | 60.3 | 62.5 | 60.6
4:00 | 408.2 | 408.1 | 407.8 | 0.87 | 627 | 621 | 624.6 | 408.5 | 408.8 | 408.5 | 0.82 | 454.2 | 410.4 | 422.4 | 67.1 | 56.2 | 50.9 | 60.5 | 62.7 | 60.7
5:00 | 408.5 | 408.4 | 408 | 0.87 | 613.2 | 602.4 | 614.4 | 409.4 | 409.3 | 409 | 0.77 | 374.4 | 369.6 | 385.2 | 67.5 | 56.5 | 51.2 | 60.6 | 62.8 | 60.7
6:00 | 407.8 | 407.6 | 407.5 | 0.87 | 651.6 | 649.2 | 657.6 | 409.7 | 409.7 | 409.4 | 0.74 | 350.4 | 380.4 | 340.8 | 67.6 | 56.6 | 51.3 | 60.6 | 62.9 | 60.8
7:00 | 406.7 | 406.5 | 406.6 | 0.88 | 717 | 700.2 | 713.4 | 408.6 | 408.6 | 408.5 | 0.81 | 485.4 | 464.4 | 438 | 67.6 | 56.6 | 51.4 | 60.7 | 63 | 60.9
8:00 | 406.1 | 406 | 406 | 0.88 | 743.4 | 738 | 748.8 | 407.8 | 408 | 408.2 | 0.84 | 529.2 | 529.8 | 457.2 | 67.9 | 56.8 | 51.4 | 60.8 | 63 | 61.1
9:00 | 406.1 | 406 | 406 | 0.88 | 652.8 | 644.4 | 654 | 407.2 | 407.5 | 407.6 | 0.83 | 482.4 | 502.2 | 439.2 | 68.1 | 57 | 51.8 | 60.9 | 63 | 61.1
10:00 | 405.4 | 405.5 | 405.5 | 0.87 | 719.4 | 702 | 729.6 | 405.5 | 405.7 | 405.8 | 0.78 | 472.8 | 429.6 | 417 | 69 | 57.8 | 52.6 | 61.1 | 63.3 | 61.4
11:00 | 405.2 | 405.3 | 405.3 | 0.87 | 816.6 | 810.6 | 830.4 | 404.6 | 404.8 | 404.6 | 0.84 | 481.2 | 486 | 490.2 | 69.6 | 58.4 | 53.3 | 61.3 | 63.4 | 61.5
12:00 | 405.2 | 405.2 | 405.2 | 0.86 | 735 | 715.8 | 734.4 | 405 | 405.2 | 405.4 | 0.84 | 424.2 | 441.6 | 388.2 | 70.3 | 59.2 | 53.9 | 61.4 | 63.6 | 61.6
13:00 | 409.8 | 409.9 | 410 | 0.85 | 891 | 886.8 | 905.4 | 411.9 | 412.3 | 412 | 0.79 | 447 | 418.8 | 426.6 | 70.9 | 59.8 | 54.4 | 61.5 | 63.7 | 61.8
14:00 | 410.3 | 410.2 | 410.5 | 0.86 | 720 | 698.4 | 724.2 | 409.4 | 409.6 | 409.8 | 0.85 | 462.6 | 509.4 | 470.4 | 70.9 | 59.7 | 54.2 | 61.7 | 63.8 | 61.9
15:00 | 408.4 | 407.9 | 408.3 | 0.84 | 897.6 | 906.6 | 917.4 | 410 | 410 | 409.9 | 0.79 | 451.8 | 442.2 | 469.2 | 71.2 | 60 | 54.2 | 61.5 | 63.7 | 61.7
16:00 | 410.4 | 410.3 | 410.4 | 0.85 | 805.2 | 817.8 | 822.6 | 410.9 | 411.1 | 411.1 | 0.84 | 519.6 | 489 | 459.6 | 72 | 60.9 | 54.6 | 61.5 | 63.7 | 61.5
17:00 | 409.1 | 408.8 | 409.1 | 0.85 | 898.2 | 900.6 | 927.6 | 411.1 | 411.1 | 411.2 | 0.78 | 428.4 | 427.2 | 444 | 72.3 | 61.3 | 54.9 | 61.4 | 63.7 | 61.4
18:00 | 408.8 | 408.6 | 408.9 | 0.85 | 828 | 822.6 | 838.2 | 411.4 | 411.3 | 411.4 | 0.85 | 537 | 504.6 | 543.6 | 72.4 | 61.5 | 55 | 61.3 | 63.6 | 61.3
19:00 | 402.9 | 402.8 | 402.9 | 0.86 | 832.2 | 844.8 | 852 | 406.1 | 406.3 | 406.3 | 0.74 | 380.4 | 366.6 | 347.4 | 71.7 | 60.9 | 54.4 | 61.3 | 63.6 | 61.2
20:00 | 404 | 404 | 404.4 | 0.86 | 748.8 | 757.8 | 764.4 | 405.4 | 405.7 | 405.9 | 0.8 | 421.2 | 437.4 | 403.2 | 71 | 60.3 | 53.6 | 61 | 63.3 | 61
21:00 | 406 | 405.9 | 405.9 | 0.87 | 648.6 | 650.4 | 662.4 | 407 | 407 | 406.8 | 0.81 | 421.2 | 444.6 | 426.6 | 70.1 | 59.4 | 52.9 | 60.7 | 63 | 60.7
22:00 | 405.7 | 405.6 | 405.7 | 0.86 | 709.8 | 707.4 | 724.2 | 407.2 | 407.2 | 407.1 | 0.77 | 384 | 390 | 386.4 | 69.5 | 58.6 | 52.2 | 60.6 | 62.8 | 60.5
23:00 | 406.9 | 406.6 | 406.5 | 0.88 | 639.6 | 629.4 | 654 | 407.1 | 407.3 | 407.2 | 0.85 | 544.8 | 474.6 | 487.8 | 68.9 | 57.9 | 51.8 | 60.4 | 62.6 | 60.3
24:00 | 404.8 | 404.6 | 404.5 | 0.86 | 687.6 | 681.6 | 698.4 | 406.4 | 406.6 | 406.4 | 0.84 | 482.4 | 482.4 | 455.4 | 68.8 | 57.8 | 51.9 | 60.3 | 62.5 | 60.3