## 高压
2022/05/06 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（A）
编号：
抄表记录
时间 | 高压一段（i-3） | [6 empty] | 高压二段（i-4）
| Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A)
1:00 | 10.29 | 10.3 | 10.3 | 0.88 | 25.38 | 24.87 | 25.32 | 10.32 | 10.36 | 10.32 | 0.8 | 14.83 | 14.77 | 16.45
2:00 | 10.29 | 10.31 | 10.31 | 0.88 | 25.9 | 25.41 | 29.29 | 10.32 | 10.36 | 10.32 | 0.81 | 14.26 | 13.08 | 17.04
3:00 | 10.29 | 10.31 | 10.31 | 0.89 | 25.56 | 24.93 | 25.58 | 10.33 | 10.37 | 10.32 | 0.84 | 15.76 | 15.89 | 17.09
4:00 | 10.29 | 10.32 | 10.32 | 0.88 | 26.33 | 25.87 | 26.33 | 10.33 | 10.38 | 10.33 | 0.87 | 11.27 | 10.26 | 12.35
5:00 | 10.29 | 10.31 | 10.31 | 0.87 | 28.22 | 27.6 | 28.21 | 10.32 | 10.36 | 10.31 | 0.76 | 13.02 | 13.11 | 12.76
6:00 | 10.29 | 10.32 | 10.32 | 0.87 | 28.47 | 27.75 | 28.59 | 10.34 | 10.37 | 10.34 | 0.8 | 14.55 | 14.48 | 14.97
7:00 | 10.27 | 10.29 | 10.29 | 0.87 | 32.05 | 31.31 | 32.01 | 10.32 | 10.37 | 10.33 | 0.79 | 16.1 | 15.53 | 13.44
8:00 | 10.28 | 10.31 | 10.3 | 0.88 | 29.37 | 28.83 | 29.55 | 10.33 | 10.35 | 10.33 | 0.77 | 13.93 | 12.61 | 13.82
9:00 | 10.28 | 10.31 | 10.28 | 0.88 | 27.43 | 26.96 | 27.22 | 10.32 | 10.34 | 10.32 | 0.84 | 14.31 | 14.39 | 14.66
10:00 | 10.29 | 10.31 | 10.28 | 0.87 | 31.86 | 31.02 | 31.72 | 10.25 | 10.27 | 10.27 | 0.79 | 16.64 | 16.17 | 15.43
11:00 | 10.28 | 10.31 | 10.29 | 0.85 | 30.14 | 29.09 | 29.7 | 10.28 | 10.3 | 10.29 | 0.83 | 14.3 | 13.67 | 14.76
12:00 | 10.27 | 10.31 | 10.29 | 0.87 | 32.58 | 31.34 | 33.12 | 10.28 | 10.3 | 10.28 | 0.84 | 15.42 | 14.96 | 18.07
13:00 | 10.3 | 10.32 | 10.3 | 0.86 | 31.47 | 30.83 | 31.56 | 10.32 | 10.34 | 10.33 | 0.86 | 13.2 | 14.26 | 14.22
14:00 | 10.25 | 10.28 | 10.27 | 0.87 | 33.96 | 32.75 | 33.95 | 10.26 | 10.3 | 10.28 | 0.83 | 14.46 | 12.85 | 13.58
15:00 | 10.28 | 10.3 | 10.28 | 0.86 | 31.79 | 31.28 | 32.02 | 10.27 | 10.29 | 10.27 | 0.82 | 18.98 | 16.71 | 16.94
16:00 | 10.27 | 10.3 | 10.29 | 0.85 | 33.96 | 32.15 | 33.22 | 10.25 | 10.29 | 10.27 | 0.77 | 15.92 | 14.46 | 13.19
17:00 | 10.29 | 10.32 | 10.3 | 0.86 | 31.44 | 30.07 | 30.97 | 10.29 | 10.32 | 10.3 | 0.77 | 14.09 | 12.35 | 12.19
18:00 | 10.28 | 10.32 | 10.3 | 0.86 | 29.34 | 28.33 | 29.37 | 10.31 | 10.34 | 10.32 | 0.82 | 16.29 | 16.55 | 16.71
19:00 | 10.33 | 10.35 | 10.34 | 0.85 | 25.58 | 25.06 | 26 | 10.34 | 10.36 | 10.34 | 0.86 | 16.56 | 15.64 | 16.83
20:00 | 10.34 | 10.37 | 10.36 | 0.86 | 29.01 | 27.84 | 28.92 | 10.37 | 10.4 | 10.38 | 0.81 | 15.39 | 15.8 | 13.18
21:00 | 10.34 | 10.35 | 10.36 | 0.87 | 31.6 | 29.93 | 30.89 | 10.37 | 10.4 | 10.35 | 0.84 | 14.6 | 13.7 | 15.15
22:00 | 10.34 | 10.37 | 10.37 | 0.87 | 24.04 | 23.65 | 24.14 | 10.35 | 10.4 | 10.37 | 0.88 | 14.03 | 12.5 | 12.99
23:00 | 10.34 | 10.37 | 10.36 | 0.87 | 25.13 | 25.36 | 25.86 | 10.37 | 10.41 | 10.38 | 0.84 | 13.78 | 12.46 | 12.44
24:00 | 10.34 | 10.36 | 10.37 | 0.87 | 23.64 | 23.33 | 23.81 | 10.36 | 10.4 | 10.36 | 0.8 | 15.44 | 15.65 | 14.82

## 低压
2022/05/06 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（B）
编号：
抄表记录
时间 | 低压一段（401） | [6 empty] | 低压二段（402） | [6 empty] | 1#变压器 |  |  | 2#变压器
| Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃)
1:00 | 406.5 | 406 | 405.9 | 0.87 | 638.4 | 624.6 | 645.6 | 407.6 | 407.3 | 407.1 | 0.83 | 508.8 | 521.4 | 493.8 | 68.8 | 57.8 | 52.1 | 60.3 | 62.6 | 60.5
2:00 | 406.4 | 406.3 | 406 | 0.88 | 641.4 | 633 | 655.8 | 408.2 | 407.9 | 407.8 | 0.76 | 372 | 411.6 | 387 | 68.8 | 57.8 | 52.2 | 60.6 | 62.9 | 60.7
3:00 | 406.5 | 406.4 | 406.1 | 0.88 | 636.6 | 634.2 | 643.2 | 407.8 | 407.8 | 407.3 | 0.83 | 500.4 | 489 | 473.4 | 68.8 | 57.8 | 52.3 | 60.7 | 63.1 | 61.1
4:00 | 406.7 | 406.5 | 406.2 | 0.87 | 659.4 | 649.2 | 669.6 | 407.9 | 407.8 | 407.3 | 0.87 | 537.6 | 564 | 529.8 | 68.9 | 57.8 | 52.4 | 60.9 | 63.3 | 61.1
5:00 | 406 | 405.9 | 405.6 | 0.86 | 701.4 | 699.6 | 711 | 407.2 | 407.4 | 407.1 | 0.83 | 468 | 435 | 405.6 | 68.9 | 57.8 | 52.4 | 61 | 63.3 | 61.3
6:00 | 405.9 | 405.9 | 405.5 | 0.86 | 707.4 | 709.2 | 716.4 | 407.9 | 408.2 | 407.9 | 0.82 | 466.2 | 482.4 | 450.6 | 69.2 | 58.2 | 52.4 | 61 | 63.4 | 61.3
7:00 | 404.6 | 404.5 | 404.3 | 0.86 | 798.6 | 793.8 | 807 | 408.8 | 408.9 | 408.5 | 0.77 | 384.6 | 374.4 | 388.8 | 68.6 | 57.5 | 51.5 | 60.8 | 63.1 | 60.9
8:00 | 405.5 | 405.5 | 405.2 | 0.87 | 732 | 732.6 | 741.6 | 408.3 | 408.2 | 408.1 | 0.76 | 390 | 408 | 406.2 | 68.3 | 57.4 | 51.5 | 60.6 | 62.9 | 60.7
9:00 | 405.3 | 405.2 | 405.3 | 0.84 | 715.2 | 693.6 | 710.4 | 407.4 | 407.7 | 407.6 | 0.74 | 384 | 367.8 | 369 | 68.4 | 57.4 | 51.8 | 60.6 | 62.9 | 60.8
10:00 | 404.6 | 404.5 | 404.6 | 0.86 | 797.4 | 782.4 | 802.2 | 405.2 | 405.4 | 405.3 | 0.71 | 396 | 382.8 | 373.2 | 69.2 | 58.2 | 52.3 | 60.6 | 62.9 | 60.6
11:00 | 404.9 | 404.8 | 405 | 0.84 | 748.2 | 741.6 | 752.4 | 406 | 405.9 | 406.2 | 0.81 | 436.8 | 502.8 | 421.2 | 69.9 | 59 | 53 | 60.7 | 62.9 | 60.7
12:00 | 404.3 | 404.2 | 404.5 | 0.86 | 797.4 | 813 | 814.8 | 405.8 | 406 | 405.9 | 0.79 | 451.2 | 403.8 | 420.6 | 70.3 | 59.5 | 53.3 | 60.8 | 63 | 60.7
13:00 | 405.4 | 405.2 | 405.3 | 0.85 | 781.8 | 777 | 804 | 407.4 | 407.5 | 407.6 | 0.82 | 445.8 | 454.2 | 411 | 70.3 | 59.4 | 53 | 60.7 | 62.9 | 60.6
14:00 | 403.2 | 403.1 | 403.3 | 0.86 | 840.6 | 850.8 | 846 | 405.6 | 405.8 | 405.6 | 0.68 | 357 | 370.2 | 351 | 70.2 | 59.3 | 53 | 60.6 | 62.6 | 60.3
15:00 | 404.2 | 404 | 404.4 | 0.85 | 787.8 | 795 | 801.6 | 405.2 | 405.3 | 405.5 | 0.83 | 465.6 | 510 | 452.4 | 70 | 59.3 | 52.9 | 60.6 | 62.5 | 60.3
16:00 | 404.2 | 404.1 | 404.3 | 0.84 | 763.2 | 784.8 | 768 | 404.6 | 404.6 | 404.5 | 0.76 | 417 | 418.2 | 423 | 69.7 | 59.1 | 52.7 | 60.5 | 62.4 | 60.3
17:00 | 405.2 | 405.2 | 405.2 | 0.85 | 768.6 | 777.6 | 772.8 | 407.2 | 407.2 | 407.2 | 0.76 | 390.6 | 381.6 | 412.8 | 69.6 | 59.1 | 52.6 | 60.4 | 62.2 | 60.1
18:00 | 405.6 | 405.3 | 405.5 | 0.85 | 724.8 | 738 | 741 | 406.9 | 406.8 | 407.1 | 0.81 | 466.2 | 493.8 | 453.6 | 69.3 | 58.7 | 52.3 | 60.2 | 62.1 | 60
19:00 | 407.2 | 407.1 | 406.9 | 0.84 | 643.2 | 646.2 | 664.8 | 407.8 | 407.9 | 407.8 | 0.81 | 505.8 | 508.2 | 517.2 | 68.4 | 57.6 | 50.7 | 59.9 | 61.9 | 59.7
20:00 | 407.6 | 407.5 | 407.4 | 0.85 | 724.8 | 726 | 727.2 | 408.6 | 408.9 | 409 | 0.84 | 516.6 | 535.8 | 511.8 | 67 | 56.2 | 50.1 | 59.1 | 61.3 | 59.1
21:00 | 407.2 | 406.8 | 406.6 | 0.85 | 778.8 | 781.2 | 772.2 | 408.9 | 408.7 | 408.7 | 0.84 | 505.2 | 498 | 469.2 | 66.2 | 55.3 | 48.7 | 58.8 | 60.9 | 58.7
22:00 | 408.6 | 408.5 | 408.3 | 0.86 | 620.4 | 618 | 631.2 | 409.4 | 409.4 | 409.1 | 0.79 | 408 | 382.2 | 401.4 | 64.3 | 53.2 | 47.2 | 58.2 | 60.3 | 57.9
23:00 | 408.9 | 408.7 | 408.5 | 0.86 | 578.4 | 574.2 | 601.8 | 409.9 | 410 | 409.7 | 0.74 | 342 | 351 | 346.8 | 64.3 | 53.3 | 47.6 | 58.3 | 60.5 | 58.1
24:00 | 409 | 408.8 | 408.4 | 0.86 | 590.4 | 585 | 604.2 | 409.3 | 409.4 | 409 | 0.82 | 491.4 | 442.8 | 442.8 | 64.3 | 53.2 | 47.5 | 58.3 | 60.5 | 58.2