## 高压
2022/05/07 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（A）
编号：
抄表记录
时间 | 高压一段（i-3） | [6 empty] | 高压二段（i-4）
| Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A)
1:00 | 10.33 | 10.35 | 10.36 | 0.86 | 24.27 | 23.95 | 24.17 | 10.37 | 10.4 | 10.38 | 0.85 | 14.29 | 13.97 | 14.13
2:00 | 10.34 | 10.36 | 10.37 | 0.87 | 21.8 | 21.38 | 23.98 | 10.36 | 10.4 | 10.36 | 0.81 | 12.75 | 14.03 | 16.44
3:00 | 10.34 | 10.36 | 10.37 | 0.87 | 25.66 | 25.37 | 25.8 | 10.37 | 10.42 | 10.38 | 0.87 | 13.46 | 15.19 | 16.03
4:00 | 10.36 | 10.38 | 10.39 | 0.87 | 25.94 | 25.47 | 25.94 | 10.4 | 10.43 | 10.39 | 0.84 | 15.43 | 14.01 | 14.51
5:00 | 10.37 | 10.39 | 10.4 | 0.87 | 25.22 | 25.16 | 25.24 | 10.41 | 10.44 | 10.4 | 0.85 | 12.81 | 13.84 | 14.49
6:00 | 10.35 | 10.37 | 10.37 | 0.87 | 26.04 | 25.67 | 26.07 | 10.4 | 10.43 | 10.39 | 0.8 | 17.7 | 16.65 | 17.1
7:00 | 10.33 | 10.35 | 10.35 | 0.88 | 23.55 | 23.37 | 23.88 | 10.36 | 10.4 | 10.37 | 0.77 | 13.42 | 13.82 | 14.24
8:00 | 10.33 | 10.36 | 10.35 | 0.87 | 23.95 | 23.49 | 23.69 | 10.35 | 10.38 | 10.36 | 0.76 | 18.79 | 19.18 | 16.39
9:00 | 10.31 | 10.33 | 10.33 | 0.87 | 26.64 | 25.85 | 26.58 | 10.33 | 10.36 | 10.34 | 0.87 | 17.66 | 17.38 | 17.25
10:00 | 10.31 | 10.34 | 10.33 | 0.88 | 31.48 | 30.33 | 31.04 | 10.29 | 10.31 | 10.3 | 0.86 | 15.44 | 15.77 | 18.32
11:00 | 10.31 | 10.34 | 10.32 | 0.89 | 26.94 | 25.97 | 26.77 | 10.27 | 10.31 | 10.29 | 0.87 | 13.72 | 14.63 | 14.28
12:00 | 10.31 | 10.35 | 10.33 | 0.88 | 29.3 | 28.42 | 29.27 | 10.28 | 10.3 | 10.29 | 0.88 | 17.14 | 17.16 | 19.76
13:00 | 10.32 | 10.34 | 10.33 | 0.88 | 27.11 | 26.25 | 26.46 | 10.32 | 10.33 | 10.31 | 0.87 | 17.52 | 17.82 | 16.93
14:00 | 10.31 | 10.33 | 10.31 | 0.88 | 26.55 | 25.84 | 26.35 | 10.29 | 10.3 | 10.28 | 0.84 | 19.23 | 20.26 | 14.47
15:00 | 10.31 | 10.33 | 10.32 | 0.89 | 31.7 | 30.64 | 31.58 | 10.28 | 10.29 | 10.27 | 0.78 | 14.98 | 15.13 | 16.65
16:00 | 10.29 | 10.32 | 10.31 | 0.88 | 36.67 | 35.15 | 36.89 | 10.29 | 10.32 | 10.3 | 0.79 | 17.77 | 16.89 | 17.75
17:00 | 10.32 | 10.34 | 10.33 | 0.87 | 32.17 | 31.42 | 31.97 | 10.3 | 10.32 | 10.31 | 0.82 | 18.26 | 17.41 | 18.14
18:00 | 10.32 | 10.33 | 10.33 | 0.89 | 26.15 | 25.76 | 26.29 | 10.32 | 10.33 | 10.31 | 0.84 | 17.56 | 17.11 | 15.47
19:00 | 10.34 | 10.36 | 10.35 | 0.89 | 24.29 | 23.94 | 24.43 | 10.35 | 10.38 | 10.37 | 0.76 | 16.76 | 16.55 | 16.35
20:00 | 10.33 | 10.36 | 10.35 | 0.87 | 28.96 | 28.03 | 29.14 | 10.36 | 10.4 | 10.38 | 0.87 | 14.45 | 14.11 | 14.43
21:00 | 10.36 | 10.37 | 10.38 | 0.89 | 24.14 | 23.49 | 24.16 | 10.37 | 10.4 | 10.38 | 0.8 | 18.26 | 16.07 | 15.88
22:00 | 10.36 | 10.38 | 10.38 | 0.89 | 21.99 | 21.43 | 22.01 | 10.38 | 10.41 | 10.38 | 0.83 | 18.25 | 14.44 | 14.66
23:00 | 10.35 | 10.37 | 10.37 | 0.88 | 25.33 | 24.82 | 24.49 | 10.37 | 10.4 | 10.38 | 0.79 | 16.97 | 17 | 15.02
24:00 | 10.34 | 10.36 | 10.37 | 0.89 | 23.02 | 22.49 | 22.85 | 10.36 | 10.41 | 10.36 | 0.83 | 15.65 | 17.45 | 16.39

## 低压
2022/05/07 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（B）
编号：
抄表记录
时间 | 低压一段（401） | [6 empty] | 低压二段（402） | [6 empty] | 1#变压器 |  |  | 2#变压器
| Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃)
1:00 | 408.6 | 408.5 | 408.1 | 0.86 | 607.2 | 594 | 616.8 | 409.9 | 410.1 | 409.6 | 0.75 | 373.2 | 388.2 | 351.6 | 64.1 | 53 | 47.5 | 58.2 | 60.5 | 58.3
2:00 | 409 | 408.8 | 408.4 | 0.86 | 563.4 | 560.4 | 579 | 409.4 | 409.3 | 409 | 0.79 | 475.8 | 465.6 | 453.6 | 64.1 | 53 | 47.5 | 58.2 | 60.5 | 58.2
3:00 | 408.5 | 408.1 | 407.8 | 0.86 | 637.8 | 627 | 661.2 | 410.3 | 410.2 | 409.5 | 0.82 | 471.6 | 511.8 | 448.8 | 64 | 52.9 | 47.5 | 58.1 | 60.4 | 58.3
4:00 | 409.3 | 409.1 | 408.9 | 0.86 | 646.8 | 641.4 | 657 | 410.6 | 410.6 | 410.4 | 0.84 | 485.4 | 489.6 | 417.6 | 63.8 | 52.7 | 47.3 | 58.1 | 60.4 | 58.2
5:00 | 409.8 | 409.5 | 409.1 | 0.86 | 633 | 616.8 | 649.8 | 411.3 | 411.1 | 410.9 | 0.82 | 442.8 | 445.8 | 387.6 | 63.7 | 52.6 | 47.2 | 58 | 60.4 | 58.2
6:00 | 408.8 | 408.7 | 408.5 | 0.86 | 651.6 | 641.4 | 665.4 | 410.3 | 410.3 | 410.1 | 0.83 | 517.2 | 531.6 | 450.6 | 63.7 | 52.6 | 47.2 | 58.1 | 60.4 | 58.2
7:00 | 408.1 | 408.1 | 407.7 | 0.87 | 585.6 | 586.2 | 606 | 409.1 | 409.3 | 408.9 | 0.79 | 524.4 | 532.2 | 489 | 63.6 | 52.6 | 47 | 58.1 | 60.5 | 58.3
8:00 | 408.5 | 408.5 | 408.2 | 0.86 | 594.6 | 582.6 | 596.4 | 408.3 | 408.7 | 408.5 | 0.83 | 535.2 | 471.6 | 454.8 | 63.3 | 52.1 | 46.6 | 57.9 | 60.3 | 57.9
9:00 | 407.5 | 407.2 | 407.1 | 0.86 | 667.2 | 657 | 667.2 | 407.8 | 407.9 | 407.7 | 0.86 | 477 | 515.4 | 463.8 | 62.9 | 51.8 | 45.7 | 57.4 | 59.8 | 57.5
10:00 | 406.1 | 406.1 | 405.9 | 0.87 | 788.4 | 777 | 780.6 | 405.7 | 405.7 | 405.6 | 0.84 | 558 | 532.2 | 562.2 | 64 | 53.1 | 47.6 | 57.7 | 60.1 | 57.6
11:00 | 407 | 407.2 | 407 | 0.88 | 675.6 | 667.2 | 676.2 | 405.9 | 406.1 | 405.9 | 0.86 | 505.8 | 506.4 | 507.6 | 65 | 54.3 | 48.9 | 58.1 | 60.5 | 58.2
12:00 | 406.7 | 406.8 | 406.7 | 0.87 | 730.2 | 723 | 738.6 | 404.4 | 404.8 | 404.8 | 0.88 | 679.2 | 681.6 | 663 | 65.6 | 54.8 | 49 | 58.4 | 60.6 | 58.4
13:00 | 407.3 | 407.3 | 407.2 | 0.87 | 682.8 | 655.8 | 666 | 406.9 | 406.9 | 407.2 | 0.85 | 508.2 | 517.8 | 452.4 | 65.1 | 54.3 | 48.3 | 58.3 | 60.4 | 58.2
14:00 | 406.5 | 406.4 | 406.4 | 0.88 | 666.6 | 645 | 661.2 | 405.6 | 405.5 | 405.5 | 0.82 | 498.6 | 468 | 484.2 | 65.1 | 54.5 | 48.9 | 58.3 | 60.5 | 58.3
15:00 | 406.1 | 405.9 | 406.1 | 0.88 | 789.6 | 802.2 | 797.4 | 405 | 404.8 | 404.9 | 0.84 | 496.2 | 486 | 434.4 | 65.6 | 55.3 | 49.5 | 58.6 | 60.7 | 58.6
16:00 | 405 | 404.7 | 404.8 | 0.88 | 899.4 | 912 | 913.8 | 406.2 | 406.3 | 406.2 | 0.81 | 438 | 387 | 381.6 | 66.2 | 55.8 | 49.9 | 58.9 | 61 | 59
17:00 | 406.5 | 406.4 | 406.4 | 0.86 | 802.2 | 790.2 | 811.8 | 406.5 | 406.5 | 406.5 | 0.77 | 461.4 | 472.2 | 449.4 | 66.2 | 55.7 | 49.6 | 58.9 | 61.1 | 59
18:00 | 407.2 | 406.9 | 406.8 | 0.88 | 647.4 | 647.4 | 671.4 | 406.7 | 406.9 | 407 | 0.83 | 554.4 | 518.4 | 465 | 65.8 | 55.3 | 49.1 | 58.8 | 60.9 | 58.8
19:00 | 408.6 | 408.5 | 408.5 | 0.88 | 607.2 | 598.2 | 619.8 | 409 | 409.1 | 408.8 | 0.75 | 440.4 | 387 | 399 | 65.3 | 54.6 | 48.7 | 58.5 | 60.6 | 58.6
20:00 | 407.6 | 407.6 | 407.3 | 0.86 | 715.2 | 727.2 | 726 | 408.8 | 408.8 | 408.5 | 0.83 | 535.2 | 549.6 | 563.4 | 65.1 | 54.5 | 48.6 | 58.5 | 60.6 | 58.6
21:00 | 409.6 | 409.3 | 409.1 | 0.88 | 598.8 | 601.2 | 604.8 | 410.3 | 410.4 | 410 | 0.75 | 420.6 | 379.8 | 399 | 64.5 | 53.9 | 47.6 | 58.3 | 60.5 | 58.3
22:00 | 410.1 | 410 | 409.7 | 0.88 | 549 | 541.8 | 553.8 | 409.8 | 409.9 | 409.8 | 0.8 | 501.6 | 441.6 | 473.4 | 63.8 | 53.2 | 47.5 | 58.2 | 60.4 | 58.2
23:00 | 408.8 | 408.7 | 408.5 | 0.87 | 630 | 621.6 | 633 | 409.1 | 409.3 | 409.2 | 0.82 | 549 | 509.4 | 490.8 | 63.4 | 52.6 | 46.7 | 58.1 | 60.2 | 58.1
24:00 | 409.1 | 408.9 | 408.4 | 0.88 | 574.8 | 565.2 | 579 | 409.1 | 409.4 | 408.8 | 0.73 | 478.8 | 460.2 | 412.8 | 63.3 | 52.6 | 47.1 | 58.1 | 60.3 | 58.2