## 高压
2022/05/08 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（A）
编号：
抄表记录
时间 | 高压一段（i-3） | [6 empty] | 高压二段（i-4）
| Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A)
1:00 | 10.34 | 10.36 | 10.38 | 0.88 | 26 | 25.23 | 25.47 | 10.4 | 10.43 | 10.38 | 0.86 | 16.18 | 16.64 | 13.4
2:00 | 10.35 | 10.36 | 10.37 | 0.89 | 23.22 | 22.86 | 23.32 | 10.38 | 10.42 | 10.38 | 0.88 | 15.85 | 16.87 | 16.31
3:00 | 10.33 | 10.35 | 10.36 | 0.89 | 25.59 | 25.15 | 25.36 | 10.37 | 10.41 | 10.37 | 0.81 | 14.41 | 14.97 | 14.44
4:00 | 10.37 | 10.39 | 10.39 | 0.89 | 22.42 | 22.14 | 22.4 | 10.39 | 10.44 | 10.4 | 0.86 | 15.53 | 14.6 | 16.67
5:00 | 10.36 | 10.38 | 10.39 | 0.89 | 25.68 | 24.88 | 25.45 | 10.39 | 10.43 | 10.39 | 0.85 | 16.68 | 15.5 | 15.11
6:00 | 10.37 | 10.39 | 10.4 | 0.89 | 23.48 | 23.2 | 23.55 | 10.39 | 10.43 | 10.39 | 0.77 | 15.72 | 15.63 | 13.68
7:00 | 10.36 | 10.38 | 10.39 | 0.89 | 23.86 | 26.15 | 26.81 | 10.38 | 10.43 | 10.39 | 0.77 | 13.85 | 13.52 | 14.54
8:00 | 10.35 | 10.38 | 10.38 | 0.88 | 22.73 | 22.07 | 22.57 | 10.39 | 10.43 | 10.39 | 0.82 | 16.48 | 15.39 | 15.05
9:00 | 10.34 | 10.36 | 10.35 | 0.89 | 24.76 | 24.03 | 24.79 | 10.38 | 10.4 | 10.38 | 0.87 | 15.69 | 14.56 | 14.14
10:00 | 10.34 | 10.37 | 10.36 | 0.9 | 27.02 | 26.77 | 27.31 | 10.36 | 10.39 | 10.36 | 0.81 | 16.88 | 16.94 | 16.16
11:00 | 10.33 | 10.35 | 10.35 | 0.9 | 29.57 | 29.39 | 29.94 | 10.33 | 10.36 | 10.34 | 0.82 | 14.55 | 13.58 | 14.85
12:00 | 10.33 | 10.36 | 10.35 | 0.91 | 26.86 | 26.99 | 27.33 | 10.32 | 10.36 | 10.34 | 0.84 | 14.07 | 13.69 | 14.01
13:00 | 10.35 | 10.37 | 10.37 | 0.91 | 26.7 | 26.29 | 27.06 | 10.35 | 10.39 | 10.36 | 0.87 | 15.7 | 16.1 | 15.59
14:00 | 10.31 | 10.33 | 10.33 | 0.91 | 26.05 | 26.1 | 26.54 | 10.31 | 10.34 | 10.33 | 0.84 | 14.94 | 14.47 | 15
15:00 | 10.33 | 10.35 | 10.35 | 0.89 | 26.01 | 25.49 | 25.98 | 10.32 | 10.35 | 10.32 | 0.84 | 15.67 | 15.44 | 17.11
16:00 | 10.34 | 10.36 | 10.36 | 0.89 | 22.03 | 22.07 | 22.49 | 10.33 | 10.37 | 10.33 | 0.81 | 14.64 | 16.39 | 14.12
17:00 | 10.34 | 10.37 | 10.36 | 0.89 | 22.82 | 22.88 | 23.26 | 10.32 | 10.35 | 10.33 | 0.77 | 15.48 | 15.34 | 15.76
18:00 | 10.33 | 10.36 | 10.35 | 0.89 | 26.5 | 26.18 | 26.72 | 10.34 | 10.38 | 10.35 | 0.83 | 15.22 | 14.21 | 14.58
19:00 | 10.34 | 10.36 | 10.37 | 0.89 | 22.86 | 22.32 | 22.92 | 10.38 | 10.41 | 10.37 | 0.83 | 13.76 | 13.03 | 13.76
20:00 | 10.34 | 10.38 | 10.37 | 0.89 | 21.59 | 21.38 | 21.85 | 10.38 | 10.4 | 10.38 | 0.84 | 15.37 | 15.19 | 15.92
21:00 | 10.35 | 10.37 | 10.37 | 0.89 | 22.38 | 22.35 | 22.62 | 10.37 | 10.4 | 10.37 | 0.8 | 17.16 | 15.89 | 16.49
22:00 | 10.33 | 10.36 | 10.36 | 0.89 | 25.8 | 25.52 | 25.89 | 10.36 | 10.4 | 10.38 | 0.77 | 19.37 | 15.75 | 14.61
23:00 | 10.35 | 10.37 | 10.37 | 0.89 | 22.32 | 22.27 | 22.32 | 10.37 | 10.41 | 10.38 | 0.84 | 15.25 | 15.03 | 17.41
24:00 | 10.35 | 10.37 | 10.37 | 0.89 | 23.08 | 23.22 | 23.33 | 10.33 | 10.36 | 10.33 | 0.84 | 13.8 | 13.61 | 14.52

## 低压
2022/05/08 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（B）
编号：
抄表记录
时间 | 低压一段（401） | [6 empty] | 低压二段（402） | [6 empty] | 1#变压器 |  |  | 2#变压器
| Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃)
1:00 | 408.5 | 408.2 | 407.8 | 0.87 | 633 | 622.8 | 634.8 | 409.9 | 409.8 | 409.7 | 0.74 | 482.4 | 461.4 | 436.2 | 63.6 | 52.8 | 47.5 | 58.3 | 60.5 | 58.5
2:00 | 409.5 | 409.2 | 408.8 | 0.88 | 570 | 555.6 | 574.2 | 409.7 | 409.6 | 409.1 | 0.81 | 499.8 | 514.2 | 486.6 | 63.7 | 53 | 47.8 | 58.4 | 60.7 | 58.8
3:00 | 408.5 | 408.3 | 407.8 | 0.88 | 637.8 | 626.4 | 643.2 | 409.8 | 409.8 | 409.3 | 0.81 | 441 | 444 | 442.2 | 64 | 53.2 | 48 | 58.6 | 60.9 | 59.1
4:00 | 410.5 | 410.4 | 409.9 | 0.88 | 561 | 548.4 | 572.4 | 410.9 | 410.8 | 410.4 | 0.76 | 390.6 | 391.2 | 399.6 | 64.1 | 53.4 | 48.1 | 58.7 | 61 | 59.2
5:00 | 409.7 | 409.5 | 409.1 | 0.88 | 640.8 | 627 | 642 | 410.6 | 410.4 | 410.1 | 0.77 | 461.4 | 465.6 | 429 | 64.2 | 53.4 | 48.2 | 58.9 | 61.2 | 59.4
6:00 | 410.2 | 410 | 409.6 | 0.88 | 589.2 | 573.6 | 603.6 | 410 | 410.1 | 409.7 | 0.81 | 520.2 | 511.8 | 473.4 | 64.3 | 53.5 | 48.2 | 59 | 61.3 | 59.5
7:00 | 409.8 | 409.8 | 409.2 | 0.87 | 595.8 | 588 | 599.4 | 409.7 | 409.9 | 409.7 | 0.86 | 562.8 | 552.6 | 504 | 64.3 | 53.4 | 48.2 | 59.1 | 61.3 | 59.6
8:00 | 409.6 | 409.7 | 409.1 | 0.87 | 568.8 | 555 | 569.4 | 409.5 | 409.8 | 409.5 | 0.84 | 593.4 | 567.6 | 532.2 | 64 | 53.1 | 47.1 | 59 | 61.2 | 59.3
9:00 | 408.5 | 408.5 | 408.2 | 0.88 | 615 | 618.6 | 615.6 | 409.5 | 409.5 | 409.2 | 0.84 | 531 | 466.2 | 488.4 | 62.3 | 51.1 | 44.6 | 57.7 | 59.8 | 57.7
10:00 | 408.5 | 408.4 | 408.1 | 0.89 | 677.4 | 681.6 | 693.6 | 408.7 | 408.8 | 408.6 | 0.77 | 462.6 | 454.8 | 434.4 | 62.7 | 51.8 | 45.9 | 57.3 | 59.7 | 57.3
11:00 | 407.7 | 407.6 | 407.2 | 0.9 | 742.8 | 737.4 | 763.8 | 407.5 | 407.7 | 407.5 | 0.79 | 496.8 | 438.6 | 442.2 | 63.8 | 53 | 47.2 | 57.5 | 59.9 | 57.5
12:00 | 408.4 | 408.4 | 408.2 | 0.9 | 676.2 | 675.6 | 697.2 | 407.5 | 407.6 | 407.4 | 0.83 | 536.4 | 517.8 | 503.4 | 64.5 | 53.7 | 48.1 | 57.7 | 60.1 | 57.9
13:00 | 409.1 | 408.9 | 408.7 | 0.9 | 663.6 | 677.4 | 678.6 | 408.4 | 408.5 | 408.3 | 0.85 | 520.2 | 488.4 | 484.8 | 64.9 | 54.1 | 48.6 | 57.9 | 60.4 | 58.2
14:00 | 407.6 | 407.5 | 407.2 | 0.9 | 651.6 | 652.8 | 674.4 | 407.3 | 407.3 | 407.2 | 0.78 | 443.4 | 430.8 | 442.2 | 65.2 | 54.4 | 48.7 | 58.1 | 60.5 | 58.4
15:00 | 408.2 | 408.1 | 407.9 | 0.88 | 646.2 | 635.4 | 664.2 | 406.9 | 407.2 | 407.1 | 0.84 | 549 | 535.8 | 493.2 | 64.8 | 54.1 | 48.5 | 58.3 | 60.6 | 58.5
16:00 | 409.4 | 409.1 | 408.8 | 0.88 | 550.2 | 538.2 | 574.8 | 407.7 | 407.8 | 407.8 | 0.81 | 456.6 | 484.8 | 452.4 | 64.3 | 53.4 | 47.9 | 58.3 | 60.7 | 58.7
17:00 | 409.1 | 409.1 | 408.7 | 0.88 | 570.6 | 562.2 | 597.6 | 407.4 | 407.6 | 407.3 | 0.81 | 526.8 | 514.2 | 522 | 64.1 | 53.2 | 47.7 | 58.3 | 60.7 | 58.7
18:00 | 408 | 408 | 407.7 | 0.88 | 655.8 | 655.2 | 675 | 408.4 | 408.5 | 408.2 | 0.82 | 510 | 458.4 | 474 | 64.1 | 53 | 47.5 | 58.4 | 60.7 | 58.7
19:00 | 409.4 | 409.2 | 408.9 | 0.88 | 567 | 568.8 | 577.2 | 409.8 | 409.8 | 409.7 | 0.74 | 397.2 | 415.2 | 390.6 | 63.9 | 53.1 | 47.5 | 58.4 | 60.7 | 58.7
20:00 | 409.8 | 409.9 | 409.7 | 0.88 | 538.2 | 535.8 | 553.2 | 409.2 | 409.4 | 409.4 | 0.76 | 486 | 464.4 | 451.2 | 63.7 | 52.9 | 47.2 | 58.4 | 60.7 | 58.7
21:00 | 409.5 | 409.4 | 409.1 | 0.88 | 561 | 549 | 584.4 | 409.1 | 409.1 | 408.8 | 0.83 | 549.6 | 516 | 531 | 63.5 | 52.6 | 47.1 | 58.3 | 60.6 | 58.6
22:00 | 408.6 | 408.5 | 408.1 | 0.88 | 645 | 634.2 | 663.6 | 409.1 | 409.1 | 409 | 0.85 | 513.6 | 561.6 | 517.2 | 63.4 | 52.4 | 47 | 58.3 | 60.5 | 58.5
23:00 | 409.9 | 409.8 | 409.4 | 0.88 | 562.2 | 543.6 | 576 | 409.3 | 409.6 | 409.3 | 0.82 | 524.4 | 464.4 | 467.4 | 63.3 | 52.2 | 46.9 | 58.2 | 60.5 | 58.3
24:00 | 409.4 | 409.1 | 408.8 | 0.88 | 581.4 | 562.2 | 602.4 | 408.9 | 409 | 408.6 | 0.88 | 623.4 | 583.8 | 613.2 | 63.2 | 52 | 46.7 | 58.1 | 60.4 | 58.2