## 高压
2022/05/09 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（A）
编号：
抄表记录
时间 | 高压一段（i-3） | [6 empty] | 高压二段（i-4）
| Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A)
1:00 | 10.34 | 10.37 | 10.37 | 0.89 | 26.38 | 26.17 | 26.58 | 10.37 | 10.42 | 10.39 | 0.8 | 18.2 | 16.94 | 18.5
2:00 | 10.36 | 10.37 | 10.39 | 0.89 | 22.69 | 22.51 | 22.84 | 10.39 | 10.43 | 10.38 | 0.79 | 13.13 | 16.17 | 16.31
3:00 | 10.36 | 10.38 | 10.38 | 0.89 | 21.39 | 21.36 | 21.57 | 10.38 | 10.43 | 10.39 | 0.79 | 17.22 | 18.08 | 15.94
4:00 | 10.37 | 10.39 | 10.4 | 0.89 | 25.51 | 25.28 | 25.55 | 10.41 | 10.45 | 10.4 | 0.81 | 16.07 | 16.61 | 16.03
5:00 | 10.35 | 10.37 | 10.38 | 0.89 | 25.08 | 24.82 | 25.16 | 10.38 | 10.42 | 10.38 | 0.75 | 17.08 | 17.03 | 15.31
6:00 | 10.36 | 10.38 | 10.38 | 0.89 | 21.72 | 21.92 | 22.02 | 10.39 | 10.43 | 10.39 | 0.83 | 15.38 | 15.86 | 15.34
7:00 | 10.33 | 10.36 | 10.36 | 0.89 | 21.83 | 21.6 | 21.88 | 10.38 | 10.41 | 10.38 | 0.84 | 14.78 | 15.03 | 14.77
8:00 | 10.3 | 10.33 | 10.33 | 0.89 | 25.36 | 25 | 25.56 | 10.34 | 10.38 | 10.36 | 0.85 | 13.91 | 13.41 | 13.98
9:00 | 10.29 | 10.32 | 10.31 | 0.89 | 28.72 | 28.22 | 28.74 | 10.3 | 10.33 | 10.31 | 0.85 | 16.42 | 16.1 | 13.85
10:00 | 10.32 | 10.36 | 10.33 | 0.87 | 32.58 | 31.08 | 32.01 | 10.31 | 10.35 | 10.33 | 0.86 | 14.6 | 13.67 | 17.77
11:00 | 10.32 | 10.36 | 10.34 | 0.89 | 28.79 | 28.13 | 28.33 | 10.31 | 10.34 | 10.32 | 0.85 | 14.85 | 14.59 | 15.37
12:00 | 10.32 | 10.36 | 10.34 | 0.87 | 29.21 | 28.21 | 28.83 | 10.29 | 10.33 | 10.32 | 0.77 | 14.61 | 16.71 | 15.35
13:00 | 10.32 | 10.35 | 10.33 | 0.88 | 30.21 | 29.57 | 29.59 | 10.33 | 10.35 | 10.34 | 0.78 | 16.1 | 14.47 | 16.08
14:00 | 10.26 | 10.28 | 10.27 | 0.88 | 30.87 | 29.84 | 30.25 | 10.25 | 10.27 | 10.25 | 0.88 | 14.78 | 14.62 | 15.2
15:00 | 10.28 | 10.31 | 10.28 | 0.87 | 32.14 | 30.57 | 31.56 | 10.27 | 10.27 | 10.25 | 0.79 | 17.97 | 18 | 17.3
16:00 | 10.28 | 10.32 | 10.29 | 0.87 | 32.5 | 30.9 | 31.91 | 10.27 | 10.29 | 10.28 | 0.83 | 16.88 | 16.76 | 16.88
17:00 | 10.32 | 10.35 | 10.34 | 0.87 | 39.44 | 37.83 | 39.19 | 10.34 | 10.36 | 10.35 | 0.81 | 14.86 | 14.32 | 14.54
18:00 | 10.29 | 10.33 | 10.3 | 0.87 | 35.44 | 34.48 | 35.17 | 10.32 | 10.34 | 10.32 | 0.84 | 17.82 | 16.05 | 17.72
19:00 | 10.3 | 10.33 | 10.31 | 0.88 | 34.11 | 33.22 | 34.19 | 10.34 | 10.37 | 10.35 | 0.8 | 12.74 | 12.41 | 13.6
20:00 | 10.32 | 10.35 | 10.32 | 0.87 | 35.15 | 34.3 | 35.31 | 10.37 | 10.38 | 10.38 | 0.84 | 17.41 | 16.7 | 18.14
21:00 | 10.31 | 10.34 | 10.32 | 0.87 | 36.74 | 35.3 | 36.58 | 10.36 | 10.39 | 10.37 | 0.82 | 15.93 | 14.51 | 16.43
22:00 | 10.31 | 10.31 | 10.32 | 0.86 | 31.58 | 30.41 | 31.24 | 10.35 | 10.36 | 10.34 | 0.82 | 16.02 | 15.19 | 14.57
23:00 | 10.32 | 10.35 | 10.33 | 0.87 | 27.68 | 26.67 | 27.49 | 10.36 | 10.39 | 10.37 | 0.79 | 13.2 | 13.76 | 13.4
24:00 | 10.32 | 10.35 | 10.33 | 0.87 | 27.35 | 26.68 | 26.97 | 10.35 | 10.38 | 10.36 | 0.74 | 15.43 | 18.36 | 15.45

## 低压
2022/05/09 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（B）
编号：
抄表记录
时间 | 低压一段（401） | [6 empty] | 低压二段（402） | [6 empty] | 1#变压器 |  |  | 2#变压器
| Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃)
1:00 | 408.5 | 408.5 | 407.9 | 0.88 | 658.8 | 652.2 | 686.4 | 410 | 410.1 | 409.7 | 0.8 | 486.6 | 485.4 | 478.2 | 63 | 51.8 | 46.6 | 57.9 | 60.3 | 58.1
2:00 | 409.9 | 409.6 | 409.1 | 0.88 | 564 | 558.6 | 585.6 | 410.3 | 410.2 | 409.7 | 0.82 | 508.8 | 524.4 | 478.8 | 62.8 | 51.7 | 46.4 | 57.9 | 60.2 | 58
3:00 | 410.3 | 410.1 | 409.6 | 0.88 | 536.4 | 527.4 | 556.2 | 409.7 | 409.8 | 409.6 | 0.85 | 625.2 | 625.2 | 519 | 62.7 | 51.6 | 46.3 | 57.8 | 60.1 | 57.9
4:00 | 410 | 409.8 | 409.4 | 0.88 | 636 | 628.8 | 654.6 | 411.1 | 411.1 | 410.4 | 0.81 | 541.8 | 471.6 | 480.6 | 62.6 | 51.5 | 46.2 | 57.7 | 60.1 | 57.8
5:00 | 409.2 | 409.1 | 408.5 | 0.88 | 624.6 | 615 | 644.4 | 410 | 409.8 | 409.4 | 0.82 | 460.8 | 501 | 466.2 | 62.5 | 51.4 | 46.1 | 57.6 | 60.1 | 57.8
6:00 | 410.1 | 409.8 | 409.5 | 0.88 | 544.2 | 532.8 | 571.2 | 410 | 410 | 409.9 | 0.79 | 489.6 | 489 | 448.2 | 62.5 | 51.4 | 46 | 57.5 | 60 | 57.7
7:00 | 409.2 | 409.1 | 408.8 | 0.88 | 547.8 | 535.8 | 556.8 | 409.8 | 409.8 | 409.6 | 0.79 | 563.4 | 527.4 | 464.4 | 61.9 | 50.6 | 44.7 | 57.2 | 59.6 | 57.2
8:00 | 407.1 | 407.2 | 406.7 | 0.88 | 634.8 | 627.6 | 649.8 | 408.8 | 409.1 | 408.6 | 0.8 | 441.6 | 430.8 | 433.8 | 61.3 | 50.2 | 44.6 | 56.7 | 59.1 | 56.7
9:00 | 406.4 | 406.5 | 406.2 | 0.88 | 720.6 | 711 | 727.2 | 407 | 407.2 | 407 | 0.81 | 471.6 | 457.8 | 445.2 | 61.9 | 51.1 | 45.6 | 56.7 | 59.3 | 56.8
10:00 | 406.3 | 406.4 | 406.4 | 0.87 | 810.6 | 813 | 795.6 | 407.7 | 407.8 | 407.7 | 0.78 | 439.2 | 438 | 450.6 | 62.7 | 51.8 | 45.6 | 56.7 | 59.2 | 56.7
11:00 | 407.2 | 407.5 | 407.2 | 0.88 | 726.6 | 694.8 | 712.2 | 407.2 | 407.4 | 407.2 | 0.77 | 488.4 | 424.2 | 433.2 | 62.9 | 52.3 | 45.9 | 56.4 | 58.9 | 56.5
12:00 | 406.7 | 406.8 | 406.7 | 0.86 | 755.4 | 747 | 743.4 | 406.7 | 407 | 406.7 | 0.8 | 438.6 | 476.4 | 482.4 | 63.1 | 52.6 | 46.3 | 56.3 | 58.8 | 56.3
13:00 | 406.8 | 406.9 | 406.7 | 0.88 | 775.8 | 725.4 | 753 | 407.6 | 407.8 | 407.5 | 0.82 | 516.6 | 497.4 | 493.2 | 63.3 | 52.8 | 46.6 | 56.1 | 58.7 | 56.3
14:00 | 404.1 | 404 | 404 | 0.87 | 788.4 | 751.8 | 761.4 | 404.6 | 404.6 | 404.6 | 0.82 | 466.8 | 475.2 | 426.6 | 64 | 53.5 | 48 | 56.3 | 58.9 | 56.5
15:00 | 404.5 | 404.4 | 404.6 | 0.86 | 800.4 | 796.2 | 797.4 | 403.9 | 404 | 404 | 0.8 | 581.4 | 519.6 | 498.6 | 65.2 | 55 | 49.2 | 57 | 59.4 | 57.1
16:00 | 404.7 | 404.8 | 404.8 | 0.87 | 801 | 805.2 | 788.4 | 405.1 | 405.4 | 405.2 | 0.79 | 506.4 | 486.6 | 485.4 | 66.2 | 56.2 | 50.1 | 57.5 | 59.7 | 57.5
17:00 | 404.8 | 404.7 | 404.8 | 0.86 | 978.6 | 988.2 | 976.2 | 408 | 407.9 | 407.9 | 0.8 | 475.2 | 472.2 | 486.6 | 67.1 | 57 | 50.8 | 57.8 | 60 | 57.9
18:00 | 404.3 | 404.3 | 404.4 | 0.87 | 889.2 | 867.6 | 889.8 | 407.8 | 407.9 | 407.7 | 0.79 | 432.6 | 428.4 | 410.4 | 67.5 | 57.6 | 51.3 | 57.9 | 60.1 | 58
19:00 | 405.1 | 404.9 | 404.9 | 0.87 | 847.2 | 852.6 | 856.8 | 408.8 | 408.7 | 408.8 | 0.76 | 388.8 | 413.4 | 385.2 | 66.8 | 56.6 | 50.5 | 57.9 | 60.1 | 58
20:00 | 405.6 | 405.5 | 405.7 | 0.86 | 873 | 879 | 885 | 409.6 | 409.6 | 409.8 | 0.7 | 416.4 | 386.4 | 370.8 | 66.4 | 56 | 49.4 | 57.5 | 59.7 | 57.5
21:00 | 405.1 | 404.9 | 405.1 | 0.86 | 913.2 | 910.8 | 903 | 408.7 | 408.6 | 408.6 | 0.85 | 482.4 | 546.6 | 546 | 65.7 | 55.4 | 49.3 | 57.1 | 59.4 | 57.2
22:00 | 405.6 | 405.2 | 405.2 | 0.86 | 785.4 | 778.2 | 784.2 | 408.4 | 408.3 | 408.5 | 0.82 | 502.2 | 525 | 497.4 | 64.8 | 54.4 | 48.4 | 57.1 | 59.4 | 57.2
23:00 | 407.2 | 407.2 | 407 | 0.86 | 676.8 | 673.8 | 671.4 | 408.8 | 409.1 | 408.8 | 0.76 | 510 | 454.2 | 493.8 | 64.1 | 53.6 | 47.7 | 56.9 | 59.3 | 57
24:00 | 407.1 | 407 | 406.9 | 0.86 | 690.6 | 673.8 | 693.6 | 408.9 | 409 | 408.6 | 0.85 | 466.2 | 433.2 | 454.2 | 63.4 | 52.8 | 47 | 57 | 59.3 | 57.1