## 高压
2022/05/10 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（A）
编号：
抄表记录
时间 | 高压一段（i-3） | [6 empty] | 高压二段（i-4）
| Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A)
1:00 | 10.33 | 10.34 | 10.35 | 0.88 | 27.08 | 26.37 | 26.65 | 10.35 | 10.39 | 10.36 | 0.74 | 15.3 | 15.59 | 18.33
2:00 | 10.33 | 10.35 | 10.36 | 0.87 | 23.65 | 22.88 | 23.44 | 10.39 | 10.41 | 10.39 | 0.82 | 18.37 | 18.46 | 15.6
3:00 | 10.34 | 10.35 | 10.36 | 0.86 | 23.32 | 22.53 | 23 | 10.37 | 10.42 | 10.37 | 0.77 | 14.78 | 14.8 | 15.5
4:00 | 10.36 | 10.39 | 10.39 | 0.87 | 23.73 | 22.73 | 22.68 | 10.37 | 10.42 | 10.38 | 0.81 | 17.03 | 14.47 | 14.9
5:00 | 10.34 | 10.36 | 10.37 | 0.87 | 23.62 | 23 | 23.51 | 10.37 | 10.41 | 10.38 | 0.84 | 15.9 | 16.06 | 15.45
6:00 | 10.33 | 10.35 | 10.35 | 0.86 | 25.12 | 24.39 | 24.84 | 10.36 | 10.39 | 10.36 | 0.82 | 14.6 | 15.06 | 14.83
7:00 | 10.33 | 10.36 | 10.36 | 0.87 | 23.77 | 23.02 | 23.59 | 10.36 | 10.4 | 10.37 | 0.75 | 14.98 | 14.56 | 13.44
8:00 | 10.29 | 10.34 | 10.33 | 0.87 | 24.85 | 23.97 | 24.76 | 10.34 | 10.38 | 10.36 | 0.81 | 16.89 | 16.59 | 17.68
9:00 | 10.27 | 10.3 | 10.29 | 0.88 | 30.59 | 30.2 | 31.03 | 10.3 | 10.33 | 10.32 | 0.82 | 15.96 | 17.88 | 17.75
10:00 | 10.32 | 10.36 | 10.33 | 0.88 | 34.65 | 33.7 | 34.48 | 10.33 | 10.35 | 10.33 | 0.82 | 15.14 | 15.99 | 16.53
11:00 | 10.31 | 10.35 | 10.33 | 0.88 | 42.15 | 39.18 | 40.94 | 10.32 | 10.36 | 10.33 | 0.77 | 17.28 | 15.86 | 17.66
12:00 | 10.33 | 10.36 | 10.34 | 0.89 | 38.99 | 37.38 | 38.34 | 10.33 | 10.36 | 10.35 | 0.83 | 19.34 | 19.43 | 20.01
13:00 | 10.31 | 10.34 | 10.32 | 0.86 | 37.23 | 35.84 | 36.58 | 10.34 | 10.36 | 10.34 | 0.86 | 14.53 | 15.96 | 18.77
14:00 | 10.26 | 10.29 | 10.27 | 0.87 | 35.06 | 34 | 34.78 | 10.28 | 10.31 | 10.3 | 0.82 | 16.52 | 13.57 | 16.88
15:00 | 10.29 | 10.33 | 10.32 | 0.88 | 32.52 | 32 | 32.77 | 10.29 | 10.31 | 10.29 | 0.8 | 15.32 | 13.24 | 13.94
16:00 | 10.28 | 10.31 | 10.29 | 0.85 | 34.75 | 36.6 | 34.53 | 10.3 | 10.33 | 10.31 | 0.84 | 15.01 | 11.37 | 10.72
17:00 | 10.29 | 10.32 | 10.31 | 0.87 | 34.56 | 33.28 | 34.39 | 10.28 | 10.32 | 10.3 | 0.88 | 14.89 | 14.83 | 14.61
18:00 | 10.28 | 10.31 | 10.3 | 0.87 | 27.6 | 27.06 | 27.45 | 10.3 | 10.32 | 10.3 | 0.85 | 15.9 | 15.22 | 16.71
19:00 | 10.31 | 10.34 | 10.32 | 0.86 | 26.7 | 26.34 | 26.81 | 10.32 | 10.35 | 10.35 | 0.85 | 12.63 | 12.66 | 13.52
20:00 | 10.34 | 10.37 | 10.36 | 0.87 | 23.76 | 23.34 | 24.05 | 10.37 | 10.39 | 10.38 | 0.86 | 14.96 | 16.94 | 18.26
21:00 | 10.32 | 10.35 | 10.35 | 0.87 | 27.05 | 25.8 | 26.63 | 10.35 | 10.4 | 10.36 | 0.83 | 14.76 | 13.2 | 13.61
22:00 | 10.31 | 10.34 | 10.33 | 0.87 | 24.4 | 23.91 | 24.36 | 10.32 | 10.36 | 10.35 | 0.82 | 15.19 | 13.28 | 14.25
23:00 | 10.31 | 10.33 | 10.32 | 0.87 | 26.71 | 26.06 | 26.61 | 10.34 | 10.37 | 10.34 | 0.77 | 15.79 | 16.61 | 18.48
24:00 | 10.31 | 10.34 | 10.33 | 0.85 | 23.83 | 23.22 | 23.78 | 10.34 | 10.37 | 10.35 | 0.82 | 14.64 | 15.1 | 14.8

## 低压
2022/05/10 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（B）
编号：
抄表记录
时间 | 低压一段（401） | [6 empty] | 低压二段（402） | [6 empty] | 1#变压器 |  |  | 2#变压器
| Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃)
1:00 | 407.5 | 407.3 | 407.2 | 0.87 | 676.8 | 655.8 | 679.2 | 409.1 | 409.1 | 408.7 | 0.8 | 523.8 | 483.6 | 458.4 | 63.2 | 52.4 | 46.9 | 57 | 59.3 | 57.1
2:00 | 408.8 | 408.7 | 408.5 | 0.86 | 579.6 | 569.4 | 583.8 | 410.3 | 409.9 | 409.8 | 0.79 | 419.4 | 425.4 | 454.8 | 63 | 52.2 | 46.6 | 57 | 59.3 | 57.1
3:00 | 408.7 | 408.5 | 408.1 | 0.85 | 580.2 | 570 | 587.4 | 410.1 | 410.1 | 409.6 | 0.78 | 435.6 | 423 | 388.2 | 62.9 | 52.1 | 46.5 | 57 | 59.4 | 57.1
4:00 | 409.8 | 409.7 | 409.4 | 0.85 | 600.6 | 585 | 591.6 | 409.8 | 409.9 | 409.5 | 0.83 | 521.4 | 554.4 | 484.2 | 62.8 | 51.9 | 46.4 | 57 | 59.3 | 57.1
5:00 | 409.1 | 409 | 408.7 | 0.86 | 585.6 | 580.8 | 597 | 410 | 410 | 409.6 | 0.84 | 470.4 | 486 | 457.2 | 62.6 | 51.8 | 46.3 | 57 | 59.3 | 57.1
6:00 | 407.8 | 407.6 | 407.3 | 0.85 | 663 | 654 | 669.6 | 409 | 408.8 | 408.7 | 0.84 | 484.8 | 541.8 | 464.4 | 62.5 | 51.7 | 46.1 | 56.9 | 59.4 | 57.1
7:00 | 408.5 | 408.6 | 408.3 | 0.86 | 592.8 | 585.6 | 592.8 | 409.8 | 409.7 | 409.5 | 0.76 | 375 | 394.8 | 405.6 | 62.2 | 51.4 | 45.7 | 56.7 | 59.3 | 56.9
8:00 | 406.6 | 406.7 | 406.4 | 0.86 | 679.2 | 679.2 | 679.8 | 409 | 408.8 | 408.5 | 0.81 | 429.6 | 442.2 | 459.6 | 62.1 | 51.4 | 45.9 | 56.7 | 59.3 | 56.9
9:00 | 404 | 404 | 403.9 | 0.86 | 865.2 | 849 | 864.6 | 407.5 | 407.7 | 407.3 | 0.84 | 481.2 | 495 | 466.8 | 63.5 | 52.9 | 47.2 | 56.7 | 59.3 | 56.9
10:00 | 406.2 | 406.3 | 406 | 0.87 | 867 | 841.8 | 862.2 | 408 | 408.1 | 407.9 | 0.8 | 480 | 448.8 | 462 | 66.4 | 55.8 | 50.1 | 57.1 | 59.6 | 57.3
11:00 | 404.7 | 404.8 | 404.8 | 0.87 | 1027.8 | 1034.4 | 1032 | 407.1 | 407.2 | 406.9 | 0.8 | 490.2 | 535.2 | 504.6 | 68.2 | 57.8 | 51.6 | 57.6 | 60 | 57.7
12:00 | 405.9 | 405.9 | 405.9 | 0.89 | 981.6 | 966 | 957 | 407.2 | 407.4 | 407.3 | 0.84 | 570.6 | 579.6 | 535.8 | 69.2 | 59 | 52.6 | 57.9 | 60.2 | 57.9
13:00 | 404.8 | 404.8 | 404.9 | 0.86 | 930 | 922.2 | 917.4 | 408.3 | 408.1 | 408.2 | 0.79 | 406.2 | 429.6 | 403.2 | 68.7 | 58.4 | 52.1 | 57.9 | 60.1 | 57.9
14:00 | 403.3 | 403.3 | 403.3 | 0.86 | 883.8 | 857.4 | 882.6 | 406.1 | 406.3 | 406.1 | 0.81 | 489.6 | 498 | 444.6 | 68 | 57.5 | 51.6 | 57.9 | 60.2 | 57.9
15:00 | 405.8 | 405.7 | 405.7 | 0.87 | 806.4 | 807 | 804.6 | 406.3 | 406.3 | 406.1 | 0.78 | 397.2 | 401.4 | 429 | 68.1 | 57.6 | 51.7 | 58 | 60.4 | 58.2
16:00 | 404.2 | 404.2 | 404.2 | 0.84 | 856.8 | 844.8 | 848.4 | 406.8 | 406.9 | 406.7 | 0.86 | 519 | 510.6 | 474 | 68.4 | 57.8 | 51.8 | 58.2 | 60.5 | 58.3
17:00 | 404.9 | 404.8 | 404.8 | 0.86 | 859.8 | 861.6 | 864.6 | 406.5 | 406.6 | 406.4 | 0.84 | 513.6 | 493.8 | 487.2 | 68.4 | 58 | 51.8 | 58.3 | 60.6 | 58.4
18:00 | 405.7 | 405.7 | 405.6 | 0.86 | 687 | 673.2 | 696.6 | 406.1 | 406.4 | 406.4 | 0.82 | 506.4 | 516 | 454.8 | 68 | 57.6 | 51.4 | 58.3 | 60.7 | 58.5
19:00 | 406.5 | 406.5 | 406.6 | 0.85 | 682.2 | 677.4 | 703.8 | 407.8 | 408.2 | 407.8 | 0.82 | 516 | 455.4 | 457.8 | 66.8 | 56 | 50.1 | 58.3 | 60.5 | 58.5
20:00 | 408.7 | 408.8 | 408.6 | 0.86 | 589.2 | 596.4 | 606.6 | 409.2 | 409.1 | 409.1 | 0.74 | 445.2 | 450 | 450 | 65.4 | 54.5 | 48.3 | 58.1 | 60.3 | 58.3
21:00 | 407.7 | 407.6 | 407.2 | 0.85 | 663 | 669.6 | 666 | 409 | 409.1 | 408.8 | 0.84 | 479.4 | 537.6 | 460.8 | 64.7 | 53.8 | 47.9 | 57.9 | 60.2 | 58.2
22:00 | 407.5 | 407.5 | 407.3 | 0.86 | 609.6 | 599.4 | 621 | 407.2 | 407.5 | 407.1 | 0.85 | 642 | 583.8 | 573 | 64.5 | 53.6 | 47.9 | 58 | 60.2 | 58.2
23:00 | 406.6 | 406.5 | 406.3 | 0.86 | 664.2 | 656.4 | 676.8 | 407.6 | 407.3 | 407.2 | 0.78 | 534 | 549.6 | 530.4 | 64.4 | 53.4 | 47.8 | 58 | 60.3 | 58.2
24:00 | 407.6 | 407.5 | 407.2 | 0.85 | 591.6 | 585.6 | 605.4 | 407.8 | 408 | 407.5 | 0.84 | 598.2 | 537.6 | 544.2 | 64.1 | 53.2 | 47.5 | 58 | 60.3 | 58.2