## 高压
2022/05/11 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（A）
编号：
抄表记录
时间 | 高压一段（i-3） | [6 empty] | 高压二段（i-4）
| Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A)
1:00 | 10.31 | 10.33 | 10.32 | 0.87 | 25.14 | 24.5 | 25 | 10.35 | 10.38 | 10.34 | 0.85 | 15.28 | 17.48 | 17.63
2:00 | 10.31 | 10.33 | 10.33 | 0.87 | 27.57 | 27.1 | 31.71 | 10.34 | 10.38 | 10.35 | 0.83 | 12.66 | 12.44 | 13.73
3:00 | 10.32 | 10.35 | 10.34 | 0.86 | 25.23 | 24.34 | 25.02 | 10.35 | 10.4 | 10.35 | 0.79 | 14.87 | 15.65 | 16.93
4:00 | 10.33 | 10.36 | 10.36 | 0.86 | 27.83 | 26.87 | 27.53 | 10.38 | 10.42 | 10.38 | 0.81 | 14.96 | 12.74 | 13.08
5:00 | 10.33 | 10.35 | 10.35 | 0.86 | 24.76 | 24.05 | 24.54 | 10.38 | 10.39 | 10.37 | 0.79 | 17.1 | 17.29 | 15.61
6:00 | 10.33 | 10.35 | 10.35 | 0.87 | 27.35 | 26.54 | 27.26 | 10.37 | 10.41 | 10.37 | 0.88 | 13.79 | 14.29 | 16.28
7:00 | 10.32 | 10.34 | 10.34 | 0.86 | 22.6 | 21.93 | 22.56 | 10.35 | 10.38 | 10.36 | 0.72 | 17.59 | 17.78 | 18.83
8:00 | 10.31 | 10.34 | 10.33 | 0.84 | 26.65 | 26.02 | 26.58 | 10.37 | 10.4 | 10.37 | 0.82 | 13.78 | 13.74 | 16.61
9:00 | 10.29 | 10.32 | 10.3 | 0.87 | 27.23 | 26.66 | 27.05 | 10.31 | 10.34 | 10.32 | 0.79 | 15.34 | 14.8 | 18.35
10:00 | 10.3 | 10.33 | 10.31 | 0.87 | 37.77 | 36.48 | 37.38 | 10.32 | 10.33 | 10.32 | 0.77 | 14.35 | 13.09 | 14.25
11:00 | 10.3 | 10.33 | 10.3 | 0.9 | 37.46 | 36.58 | 37.14 | 10.28 | 10.3 | 10.28 | 0.79 | 19.61 | 19.69 | 18.65
12:00 | 10.29 | 10.33 | 10.3 | 0.89 | 38.96 | 38.05 | 39.1 | 10.29 | 10.31 | 10.29 | 0.82 | 18.12 | 17.44 | 17.56
13:00 | 10.29 | 10.32 | 10.3 | 0.88 | 39.42 | 38.51 | 39.58 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 0.8 | 14.95 | 13.16 | 13.73
14:00 | 10.25 | 10.28 | 10.25 | 0.88 | 39 | 37.55 | 38.77 | 10.26 | 10.28 | 10.26 | 0.83 | 15.14 | 14.32 | 16.17
15:00 | 10.28 | 10.3 | 10.28 | 0.88 | 38.17 | 36.58 | 37.8 | 10.29 | 10.29 | 10.27 | 0.75 | 19.87 | 19.84 | 21.49
16:00 | 10.28 | 10.31 | 10.29 | 0.88 | 38.87 | 37.75 | 38.72 | 10.28 | 10.32 | 10.3 | 0.88 | 14.88 | 14.24 | 14.31
17:00 | 10.29 | 10.32 | 10.3 | 0.88 | 40.62 | 39.12 | 39.98 | 10.28 | 10.31 | 10.29 | 0.83 | 15.38 | 14.84 | 16.98
18:00 | 10.26 | 10.29 | 10.28 | 0.87 | 40.02 | 38.79 | 40 | 10.31 | 10.34 | 10.32 | 0.81 | 17.32 | 17.01 | 16.92
19:00 | 10.31 | 10.33 | 10.31 | 0.88 | 35.08 | 34.56 | 35.39 | 10.34 | 10.36 | 10.35 | 0.84 | 13.43 | 17.33 | 17.26
20:00 | 10.3 | 10.33 | 10.31 | 0.88 | 35.64 | 34.98 | 37.61 | 10.36 | 10.37 | 10.37 | 0.77 | 15.61 | 13.75 | 12.24
21:00 | 10.3 | 10.32 | 10.31 | 0.88 | 35.51 | 34.39 | 35.39 | 10.36 | 10.37 | 10.35 | 0.74 | 12.62 | 12.19 | 14.47
22:00 | 10.3 | 10.33 | 10.32 | 0.89 | 33.23 | 32.98 | 33.43 | 10.34 | 10.34 | 10.33 | 0.81 | 14.61 | 14.91 | 14.73
23:00 | 10.31 | 10.34 | 10.31 | 0.89 | 36.78 | 36.32 | 37.02 | 10.33 | 10.36 | 10.34 | 0.81 | 14.69 | 14.72 | 15.22
24:00 | 10.32 | 10.34 | 10.33 | 0.89 | 34.55 | 33.94 | 34.55 | 10.34 | 10.37 | 10.35 | 0.76 | 14.26 | 13.89 | 15.71

## 低压
2022/05/11 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（B）
编号：
抄表记录
时间 | 低压一段（401） | [6 empty] | 低压二段（402） | [6 empty] | 1#变压器 |  |  | 2#变压器
| Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃)
1:00 | 407.7 | 407.7 | 407.3 | 0.86 | 591.6 | 586.2 | 604.8 | 409.1 | 408.8 | 408.5 | 0.76 | 418.2 | 385.2 | 423 | 63.9 | 53 | 47.3 | 57.9 | 60.3 | 58.2
2:00 | 406.7 | 406.6 | 406.4 | 0.86 | 704.4 | 703.8 | 714 | 409 | 409.1 | 408.5 | 0.78 | 447.6 | 424.8 | 432 | 63.7 | 52.9 | 47.2 | 57.9 | 60.2 | 58.1
3:00 | 407.8 | 407.8 | 407.4 | 0.85 | 627.6 | 625.8 | 633.6 | 408.2 | 408.3 | 407.9 | 0.84 | 549 | 563.4 | 515.4 | 63.7 | 52.7 | 47.1 | 57.8 | 60.2 | 58
4:00 | 407.8 | 407.6 | 407.3 | 0.85 | 690.6 | 685.8 | 694.8 | 409.8 | 409.8 | 409.2 | 0.82 | 510.6 | 465 | 457.2 | 63.5 | 52.6 | 47 | 57.8 | 60.1 | 57.9
5:00 | 408.4 | 408.3 | 407.9 | 0.85 | 615 | 608.4 | 619.8 | 409.6 | 409.4 | 409.2 | 0.81 | 429 | 482.4 | 431.4 | 63.3 | 52.4 | 46.8 | 57.7 | 60.1 | 57.9
6:00 | 407.4 | 407.2 | 407 | 0.85 | 675 | 673.2 | 687 | 409.7 | 409.8 | 409.3 | 0.82 | 497.4 | 441 | 443.4 | 63.1 | 52.2 | 46.6 | 57.6 | 60.1 | 57.8
7:00 | 408.1 | 408 | 407.8 | 0.85 | 558.6 | 558 | 568.2 | 409 | 408.8 | 408.7 | 0.84 | 523.2 | 560.4 | 492.6 | 63.2 | 52.3 | 47 | 57.6 | 60.1 | 57.9
8:00 | 405.9 | 405.9 | 405.8 | 0.81 | 770.4 | 769.8 | 786.6 | 409.6 | 409.4 | 409.2 | 0.79 | 456.6 | 451.8 | 458.4 | 63.7 | 52.6 | 47.5 | 57.9 | 60.2 | 58.2
9:00 | 405.9 | 405.9 | 405.8 | 0.86 | 688.2 | 665.4 | 684 | 407.5 | 407.8 | 407.4 | 0.75 | 414 | 400.2 | 388.2 | 64.1 | 53 | 47 | 57.7 | 60.1 | 58
10:00 | 404.5 | 404.4 | 404.5 | 0.86 | 939 | 926.4 | 945.6 | 407.4 | 407.2 | 407.2 | 0.82 | 450 | 439.8 | 470.4 | 65.4 | 54.4 | 48.4 | 57.7 | 60.1 | 57.9
11:00 | 404.9 | 405 | 405.2 | 0.89 | 948 | 916.8 | 930 | 405.2 | 404.9 | 404.8 | 0.79 | 560.4 | 575.4 | 552 | 67.9 | 57.3 | 50.9 | 58 | 60.3 | 58.2
12:00 | 404.2 | 404.1 | 404.3 | 0.88 | 987.6 | 969 | 990 | 405.5 | 405.7 | 405.8 | 0.79 | 514.2 | 507.6 | 487.2 | 69.6 | 59.2 | 52.6 | 58.4 | 60.8 | 58.6
13:00 | 404 | 403.9 | 404.1 | 0.87 | 975 | 972.6 | 995.4 | 407.2 | 407.2 | 407.3 | 0.68 | 414 | 402.6 | 408 | 70.7 | 60.2 | 53.7 | 58.6 | 60.9 | 58.7
14:00 | 401.6 | 401.5 | 401.9 | 0.87 | 959.4 | 961.2 | 963.6 | 404.4 | 404.5 | 404.5 | 0.81 | 487.8 | 509.4 | 485.4 | 71.3 | 60.9 | 54.2 | 58.7 | 60.9 | 58.9
15:00 | 403.4 | 403.5 | 403.9 | 0.86 | 889.2 | 902.4 | 887.4 | 404.8 | 404.9 | 405 | 0.79 | 541.2 | 514.2 | 501.6 | 71.1 | 60.6 | 53.8 | 58.8 | 61 | 59
16:00 | 403.5 | 403.4 | 403.8 | 0.87 | 960.6 | 966 | 978 | 406.8 | 407 | 406.8 | 0.76 | 388.8 | 409.2 | 376.8 | 71.3 | 60.9 | 53.9 | 58.9 | 61.1 | 59.1
17:00 | 403.6 | 403.4 | 403.7 | 0.88 | 1009.2 | 1005.6 | 1030.8 | 406.6 | 406.6 | 406.5 | 0.74 | 372.6 | 432 | 392.4 | 72.1 | 61.8 | 54.8 | 58.9 | 61.1 | 59.1
18:00 | 402.7 | 402.6 | 402.7 | 0.87 | 988.2 | 1003.2 | 1006.2 | 406.9 | 407 | 406.9 | 0.86 | 472.8 | 542.4 | 502.2 | 72.4 | 62.1 | 55.2 | 58.9 | 61.1 | 59.1
19:00 | 405.1 | 404.9 | 405.1 | 0.87 | 868.8 | 878.4 | 898.2 | 408.1 | 408.1 | 408 | 0.78 | 480.6 | 450 | 459.6 | 71.2 | 60.5 | 53.6 | 58.9 | 61 | 59.1
20:00 | 404.5 | 404.3 | 404.6 | 0.87 | 929.4 | 935.4 | 947.4 | 408.5 | 408.7 | 408.9 | 0.8 | 463.8 | 468 | 402.6 | 70.4 | 59.4 | 52.7 | 58.7 | 60.8 | 58.8
21:00 | 405.1 | 404.8 | 405 | 0.87 | 880.2 | 884.4 | 882 | 408.2 | 408.2 | 408.4 | 0.81 | 474 | 501.6 | 421.8 | 70 | 59 | 52.2 | 58.4 | 60.5 | 58.5
22:00 | 405.6 | 405.4 | 405.4 | 0.89 | 851.4 | 843.6 | 865.8 | 407.7 | 407.7 | 407.7 | 0.8 | 445.2 | 456 | 430.8 | 69.2 | 58.4 | 52.1 | 58.3 | 60.5 | 58.5
23:00 | 405.3 | 405.2 | 405.3 | 0.88 | 923.4 | 915.6 | 938.4 | 407.6 | 407.8 | 407.8 | 0.84 | 501.6 | 538.2 | 481.8 | 69.6 | 58.5 | 52.3 | 58.5 | 60.8 | 58.7
24:00 | 406.2 | 405.9 | 406 | 0.88 | 868.2 | 853.2 | 875.4 | 408.4 | 408.5 | 408.3 | 0.72 | 367.8 | 400.2 | 380.4 | 69.2 | 58.2 | 52.2 | 58.7 | 60.9 | 58.9