## 高压
2022/05/12 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（A）
编号：
抄表记录
时间 | 高压一段（i-3） | [6 empty] | 高压二段（i-4）
| Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A)
1:00 | 10.32 | 10.34 | 10.32 | 0.89 | 33.97 | 33.81 | 34.13 | 10.35 | 10.37 | 10.34 | 0.84 | 15.86 | 15.73 | 16.58
2:00 | 10.32 | 10.35 | 10.35 | 0.9 | 30.71 | 30.57 | 31.16 | 10.34 | 10.37 | 10.34 | 0.78 | 15.85 | 16.31 | 14.22
3:00 | 10.32 | 10.34 | 10.34 | 0.9 | 31.26 | 30.62 | 31.37 | 10.34 | 10.38 | 10.34 | 0.76 | 16.31 | 16.84 | 18.52
4:00 | 10.34 | 10.35 | 10.36 | 0.9 | 30.32 | 30.01 | 30.6 | 10.35 | 10.38 | 10.35 | 0.81 | 14.75 | 14.11 | 15.22
5:00 | 10.34 | 10.36 | 10.36 | 0.9 | 30.24 | 30 | 30.5 | 10.36 | 10.39 | 10.35 | 0.81 | 14.52 | 13.45 | 14.14
6:00 | 10.35 | 10.37 | 10.37 | 0.9 | 29.17 | 28.88 | 29.27 | 10.36 | 10.41 | 10.37 | 0.84 | 13.36 | 13.4 | 15.59
7:00 | 10.33 | 10.34 | 10.34 | 0.9 | 33.2 | 32.59 | 33.27 | 10.36 | 10.38 | 10.36 | 0.77 | 13.65 | 14.06 | 14.04
8:00 | 10.29 | 10.33 | 10.31 | 0.89 | 31.99 | 31.51 | 31.97 | 10.35 | 10.38 | 10.37 | 0.86 | 15.61 | 14.68 | 17.34
9:00 | 10.29 | 10.31 | 10.3 | 0.89 | 33.4 | 33.14 | 33.41 | 10.31 | 10.34 | 10.33 | 0.82 | 16.53 | 16.84 | 16.97
10:00 | 10.31 | 10.34 | 10.32 | 0.88 | 45.1 | 43.52 | 44.84 | 10.31 | 10.34 | 10.33 | 0.76 | 16.21 | 14.87 | 14.82
11:00 | 10.3 | 10.33 | 10.31 | 0.89 | 37.86 | 35.95 | 37.29 | 10.28 | 10.31 | 10.3 | 0.87 | 16.68 | 17.11 | 18.8
12:00 | 10.31 | 10.34 | 10.32 | 0.89 | 37.15 | 35.75 | 36.67 | 10.31 | 10.32 | 10.32 | 0.8 | 14.01 | 13.97 | 14.78
13:00 | 10.3 | 10.33 | 10.31 | 0.87 | 43.44 | 41.81 | 43.6 | 10.34 | 10.35 | 10.34 | 0.8 | 14.83 | 15.33 | 16.27
14:00 | 10.24 | 10.27 | 10.25 | 0.88 | 45.61 | 43.27 | 45 | 10.27 | 10.29 | 10.28 | 0.75 | 16.64 | 16.8 | 16.71
15:00 | 10.29 | 10.31 | 10.3 | 0.88 | 39.29 | 38.12 | 39.45 | 10.26 | 10.3 | 10.28 | 0.81 | 16.35 | 16.23 | 15.23
16:00 | 10.3 | 10.33 | 10.31 | 0.88 | 38.37 | 37.35 | 38.72 | 10.3 | 10.33 | 10.31 | 0.83 | 15.41 | 15.24 | 14.77
17:00 | 10.31 | 10.34 | 10.33 | 0.88 | 40.7 | 39.28 | 40.12 | 10.32 | 10.35 | 10.34 | 0.79 | 16.44 | 15.99 | 14.71
18:00 | 10.31 | 10.34 | 10.32 | 0.87 | 37.01 | 36.13 | 37.2 | 10.34 | 10.37 | 10.36 | 0.84 | 14.99 | 15.38 | 14.88
19:00 | 10.28 | 10.32 | 10.3 | 0.87 | 33.42 | 32.82 | 33.8 | 10.35 | 10.37 | 10.35 | 0.85 | 15.91 | 14.96 | 15.87
20:00 | 10.31 | 10.33 | 10.32 | 0.87 | 32.51 | 31.42 | 32.37 | 10.36 | 10.37 | 10.36 | 0.82 | 14.21 | 14.24 | 16.6
21:00 | 10.32 | 10.34 | 10.32 | 0.86 | 31.84 | 30.25 | 30.66 | 10.37 | 10.38 | 10.37 | 0.81 | 15.23 | 14.87 | 15.15
22:00 | 10.32 | 10.35 | 10.33 | 0.86 | 25.83 | 25.38 | 25.8 | 10.36 | 10.38 | 10.36 | 0.81 | 12.6 | 12.3 | 13.46
23:00 | 10.32 | 10.35 | 10.34 | 0.86 | 30.14 | 28.24 | 29.43 | 10.34 | 10.38 | 10.36 | 0.81 | 15.36 | 16.69 | 15.78
24:00 | 10.34 | 10.36 | 10.37 | 0.86 | 26.58 | 25.38 | 25.78 | 10.38 | 10.42 | 10.37 | 0.83 | 14.67 | 14.53 | 15.58

## 低压
2022/05/12 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（B）
编号：
抄表记录
时间 | 低压一段（401） | [6 empty] | 低压二段（402） | [6 empty] | 1#变压器 |  |  | 2#变压器
| Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃)
1:00 | 406.3 | 406.1 | 406.1 | 0.89 | 857.4 | 839.4 | 862.2 | 407.7 | 407.6 | 407.4 | 0.8 | 499.8 | 520.2 | 468.6 | 69.1 | 57.9 | 52 | 58.7 | 61 | 59
2:00 | 407.2 | 406.9 | 406.6 | 0.89 | 766.8 | 761.4 | 796.8 | 408.3 | 408.3 | 408 | 0.81 | 457.2 | 439.2 | 448.8 | 68.8 | 57.7 | 51.8 | 58.8 | 61 | 59.1
3:00 | 407.2 | 406.9 | 406.7 | 0.89 | 783 | 776.4 | 793.2 | 408.1 | 408.1 | 407.7 | 0.85 | 563.4 | 589.8 | 514.8 | 68.8 | 57.6 | 51.8 | 58.8 | 61.1 | 59.1
4:00 | 407.9 | 407.7 | 407.4 | 0.89 | 758.4 | 751.2 | 776.4 | 408.6 | 408.6 | 408.2 | 0.79 | 483.6 | 474.6 | 439.2 | 68.7 | 57.5 | 51.7 | 58.9 | 61.2 | 59.1
5:00 | 407.9 | 407.7 | 407.4 | 0.89 | 753.6 | 749.4 | 775.2 | 409.4 | 409.2 | 408.9 | 0.75 | 425.4 | 399.6 | 373.8 | 68.5 | 57.4 | 51.5 | 59 | 61.3 | 59.2
6:00 | 408.5 | 408.4 | 408.2 | 0.89 | 733.2 | 719.4 | 742.8 | 409.1 | 409.3 | 409.1 | 0.85 | 540.6 | 551.4 | 482.4 | 68.4 | 57.3 | 51.4 | 59 | 61.3 | 59.2
7:00 | 406.7 | 406.5 | 406.5 | 0.89 | 830.4 | 820.8 | 843.6 | 409 | 408.8 | 408.9 | 0.75 | 425.4 | 429 | 364.8 | 68.4 | 57.1 | 51.3 | 59 | 61.3 | 59.2
8:00 | 405.7 | 405.8 | 405.5 | 0.88 | 805.8 | 783 | 807.6 | 409 | 408.9 | 408.8 | 0.82 | 489 | 459.6 | 489 | 68.9 | 57.6 | 51.7 | 59 | 61.3 | 59.2
9:00 | 405.2 | 405.2 | 405 | 0.89 | 846 | 818.4 | 852.6 | 407.4 | 407.5 | 407.2 | 0.76 | 473.4 | 431.4 | 429.6 | 69.1 | 57.9 | 52 | 59 | 61.2 | 59.2
10:00 | 403.4 | 403.3 | 403.6 | 0.88 | 1129.8 | 1123.2 | 1117.8 | 406.6 | 406.9 | 406.7 | 0.85 | 517.2 | 559.2 | 491.4 | 70.1 | 59 | 52.6 | 59 | 61.3 | 59.1
11:00 | 404.6 | 404.7 | 405 | 0.88 | 931.8 | 941.4 | 920.4 | 404.6 | 405 | 404.8 | 0.75 | 649.2 | 382.8 | 406.2 | 71.4 | 60.9 | 53.8 | 59 | 61.3 | 59.1
12:00 | 405.2 | 405.2 | 405.3 | 0.88 | 932.4 | 916.8 | 919.8 | 406.5 | 406.8 | 406.6 | 0.8 | 493.8 | 493.2 | 438.6 | 71.5 | 61.2 | 54.2 | 59 | 61.3 | 59.1
13:00 | 403.6 | 403.5 | 403.8 | 0.87 | 1065 | 1087.8 | 1072.2 | 408 | 408 | 408 | 0.8 | 456 | 455.4 | 402.6 | 72.1 | 61.8 | 54.7 | 59 | 61.3 | 59.1
14:00 | 400.9 | 400.9 | 401.3 | 0.88 | 1107 | 1127.4 | 1111.2 | 405.1 | 405 | 405 | 0.79 | 472.8 | 522 | 526.8 | 72 | 61.7 | 54.7 | 59 | 61.3 | 59.2
15:00 | 403.8 | 403.5 | 403.8 | 0.88 | 954 | 980.4 | 991.2 | 404.9 | 405.3 | 405 | 0.79 | 548.4 | 474.6 | 457.8 | 73.1 | 62.5 | 55.4 | 59.4 | 61.7 | 59.5
16:00 | 404.6 | 404.6 | 404.7 | 0.88 | 946.8 | 969.6 | 973.2 | 406.8 | 406.9 | 406.9 | 0.82 | 443.4 | 484.8 | 441.6 | 73.6 | 63.1 | 55.8 | 59.4 | 61.7 | 59.5
17:00 | 404.6 | 404.5 | 404.6 | 0.87 | 1002 | 1026.6 | 1028.4 | 406.8 | 407 | 407 | 0.84 | 568.8 | 569.4 | 541.2 | 73.2 | 62.7 | 55.5 | 59.4 | 61.7 | 59.6
18:00 | 405 | 404.9 | 405.2 | 0.86 | 919.2 | 921 | 937.2 | 408.5 | 408.5 | 408.5 | 0.8 | 447 | 437.4 | 430.8 | 72.2 | 61.6 | 54.4 | 59.4 | 61.6 | 59.5
19:00 | 404.9 | 404.8 | 404.8 | 0.86 | 828 | 834.6 | 852.6 | 408.8 | 408.7 | 408.6 | 0.81 | 422.4 | 382.8 | 388.2 | 70.8 | 59.9 | 53 | 59.1 | 61.3 | 59.2
20:00 | 405.9 | 405.7 | 405.9 | 0.87 | 809.4 | 807 | 808.8 | 408.3 | 408.3 | 408.4 | 0.82 | 515.4 | 529.8 | 507.6 | 69.6 | 58.6 | 51.6 | 58.7 | 60.9 | 58.7
21:00 | 406.6 | 406.5 | 406.5 | 0.85 | 726 | 718.8 | 744 | 409.4 | 409.3 | 409.1 | 0.79 | 425.4 | 441 | 411 | 67.8 | 56.9 | 50 | 58.3 | 60.5 | 58.3
22:00 | 407.2 | 407.2 | 407.2 | 0.85 | 642 | 633 | 659.4 | 408.6 | 408.8 | 408.9 | 0.82 | 534 | 558 | 456.6 | 66.1 | 55 | 48.4 | 58 | 60.2 | 57.9
23:00 | 406.8 | 406.7 | 406.5 | 0.85 | 745.8 | 753 | 750.6 | 408.3 | 408.7 | 408.5 | 0.8 | 493.2 | 480 | 439.2 | 65.2 | 54.1 | 47.6 | 57.7 | 59.9 | 57.5
24:00 | 408.2 | 407.9 | 407.6 | 0.85 | 663 | 643.2 | 649.2 | 409.3 | 409.3 | 409.1 | 0.83 | 570.6 | 517.8 | 508.8 | 64.6 | 53.4 | 46.8 | 57.4 | 59.7 | 57.2