## 高压
2022/05/13 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（A）
编号：
抄表记录
时间 | 高压一段（i-3） | [6 empty] | 高压二段（i-4）
| Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A)
1:00 | 10.34 | 10.37 | 10.36 | 0.86 | 26.29 | 25.38 | 26.07 | 10.36 | 10.41 | 10.38 | 0.8 | 15.8 | 16.84 | 17.63
2:00 | 10.35 | 10.37 | 10.38 | 0.85 | 26.65 | 25.89 | 28.3 | 10.37 | 10.43 | 10.39 | 0.8 | 13.58 | 14.23 | 15.07
3:00 | 10.35 | 10.37 | 10.38 | 0.86 | 26.28 | 25.55 | 26.09 | 10.37 | 10.4 | 10.35 | 0.8 | 15.75 | 14.3 | 14.87
4:00 | 10.35 | 10.37 | 10.38 | 0.86 | 30.38 | 29.59 | 30.21 | 10.4 | 10.44 | 10.4 | 0.82 | 13.94 | 13.06 | 14.13
5:00 | 10.35 | 10.38 | 10.38 | 0.86 | 30.33 | 29.2 | 29.99 | 10.38 | 10.43 | 10.39 | 0.83 | 15.08 | 16.08 | 17.25
6:00 | 10.36 | 10.39 | 10.39 | 0.86 | 28.81 | 28.03 | 28.56 | 10.39 | 10.43 | 10.4 | 0.73 | 17.41 | 17.8 | 18.21
7:00 | 10.34 | 10.36 | 10.37 | 0.86 | 27.5 | 26.64 | 27.19 | 10.39 | 10.41 | 10.38 | 0.81 | 14.06 | 16.52 | 17.36
8:00 | 10.31 | 10.33 | 10.33 | 0.86 | 26.86 | 25.88 | 26.74 | 10.37 | 10.4 | 10.38 | 0.81 | 15.13 | 16.09 | 16.01
9:00 | 10.29 | 10.32 | 10.31 | 0.87 | 29.7 | 29.02 | 29.76 | 10.34 | 10.38 | 10.35 | 0.81 | 16.35 | 16.74 | 15.3
10:00 | 10.3 | 10.33 | 10.32 | 0.87 | 37.42 | 36.2 | 37.2 | 10.32 | 10.35 | 10.34 | 0.85 | 17.17 | 16.04 | 17.46
11:00 | 10.3 | 10.32 | 10.3 | 0.85 | 36.83 | 35.19 | 36.3 | 10.3 | 10.33 | 10.31 | 0.85 | 17.34 | 16.73 | 16.92
12:00 | 10.28 | 10.33 | 10.3 | 0.85 | 34.92 | 33.66 | 34.67 | 10.31 | 10.33 | 10.32 | 0.84 | 18.52 | 18.18 | 17.3
13:00 | 10.32 | 10.36 | 10.33 | 0.86 | 30.73 | 30.03 | 30.38 | 10.33 | 10.36 | 10.35 | 0.79 | 14.82 | 13.78 | 16.85
14:00 | 10.28 | 10.31 | 10.29 | 0.85 | 33.53 | 31.84 | 33.02 | 10.29 | 10.32 | 10.3 | 0.83 | 16.45 | 13.58 | 14.35
15:00 | 10.27 | 10.3 | 10.29 | 0.85 | 32.73 | 31.56 | 32.43 | 10.31 | 10.33 | 10.31 | 0.81 | 13.56 | 13.59 | 13.22
16:00 | 10.29 | 10.31 | 10.29 | 0.87 | 29.38 | 28.42 | 29.39 | 10.31 | 10.34 | 10.32 | 0.86 | 16.51 | 12.6 | 18.46
17:00 | 10.28 | 10.31 | 10.29 | 0.86 | 35.12 | 34.42 | 35.36 | 10.32 | 10.34 | 10.32 | 0.77 | 17.87 | 17.09 | 18.92
18:00 | 10.28 | 10.31 | 10.29 | 0.86 | 34.84 | 33.63 | 34.8 | 10.33 | 10.35 | 10.34 | 0.83 | 15.59 | 15.96 | 16.61
19:00 | 10.28 | 10.3 | 10.3 | 0.88 | 34.74 | 33.79 | 31.69 | 10.34 | 10.37 | 10.33 | 0.74 | 14.89 | 14.82 | 15.4
20:00 | 10.3 | 10.32 | 10.31 | 0.85 | 33.88 | 32.53 | 33.66 | 10.36 | 10.4 | 10.38 | 0.85 | 14.81 | 15.27 | 15.18
21:00 | 10.29 | 10.31 | 10.3 | 0.88 | 32.78 | 31.77 | 32.55 | 10.38 | 10.4 | 10.37 | 0.81 | 17.49 | 17.07 | 18.04
22:00 | 10.31 | 10.33 | 10.33 | 0.86 | 30.92 | 29.7 | 30.48 | 10.32 | 10.36 | 10.34 | 0.82 | 15.61 | 12.11 | 12.76
23:00 | 10.31 | 10.33 | 10.32 | 0.85 | 26.73 | 26.03 | 26.21 | 10.35 | 10.37 | 10.35 | 0.78 | 13.84 | 14.83 | 14.33
24:00 | 10.31 | 10.33 | 10.33 | 0.85 | 24.24 | 23.94 | 24.07 | 10.35 | 10.37 | 10.34 | 0.79 | 15.87 | 16.68 | 15.4

## 低压
2022/05/13 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（B）
编号：
抄表记录
时间 | 低压一段（401） | [6 empty] | 低压二段（402） | [6 empty] | 1#变压器 |  |  | 2#变压器
| Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃)
1:00 | 408.2 | 408.2 | 407.8 | 0.85 | 654 | 649.8 | 659.4 | 409.1 | 409.2 | 408.8 | 0.83 | 519.6 | 550.2 | 484.8 | 64.1 | 52.8 | 46.6 | 57.1 | 59.5 | 56.9
2:00 | 408.4 | 408.2 | 407.8 | 0.85 | 679.8 | 674.4 | 698.4 | 410.2 | 410.2 | 409.6 | 0.76 | 439.2 | 404.4 | 405 | 64.1 | 53.1 | 47.1 | 57.1 | 59.7 | 57.1
3:00 | 408.8 | 408.6 | 408.2 | 0.85 | 649.8 | 646.8 | 662.4 | 409.4 | 409.1 | 408.8 | 0.8 | 465.6 | 449.4 | 460.2 | 64.3 | 53.4 | 47.7 | 57.3 | 59.8 | 57.5
4:00 | 408.1 | 407.8 | 407.5 | 0.85 | 748.8 | 750 | 769.2 | 410.7 | 410.5 | 410.3 | 0.77 | 456 | 454.8 | 424.8 | 64.5 | 53.6 | 47.9 | 57.5 | 60 | 57.7
5:00 | 408.1 | 407.9 | 407.7 | 0.85 | 749.4 | 747 | 754.8 | 410.4 | 410.4 | 409.9 | 0.77 | 453.6 | 431.4 | 437.4 | 64.5 | 53.7 | 48 | 57.6 | 60.1 | 57.9
6:00 | 407.1 | 407 | 406.7 | 0.82 | 805.8 | 804 | 819 | 410.7 | 410.4 | 410.2 | 0.78 | 451.2 | 457.2 | 448.2 | 64.6 | 53.6 | 48 | 57.6 | 60.1 | 57.9
7:00 | 407.9 | 407.7 | 407.4 | 0.85 | 682.8 | 677.4 | 684 | 409.8 | 409.4 | 409.4 | 0.85 | 537.6 | 579 | 481.8 | 64.5 | 53.6 | 47.9 | 57.7 | 60.2 | 58
8:00 | 406.9 | 406.9 | 406.6 | 0.85 | 664.2 | 667.2 | 671.4 | 409.1 | 409.3 | 409.3 | 0.83 | 522 | 543 | 439.2 | 64.3 | 53.3 | 47 | 57.6 | 60.1 | 57.9
9:00 | 405.5 | 405.4 | 405.2 | 0.86 | 735.6 | 730.2 | 751.8 | 408.1 | 408.5 | 408.2 | 0.77 | 503.4 | 524.4 | 439.8 | 64.5 | 53.5 | 47.1 | 57.3 | 59.8 | 57.5
10:00 | 404.7 | 404.6 | 404.6 | 0.86 | 936 | 934.2 | 947.4 | 406.5 | 406.9 | 406.6 | 0.82 | 562.8 | 562.2 | 528.6 | 66.1 | 55.4 | 49.3 | 57.5 | 60.1 | 57.6
11:00 | 404.2 | 404 | 404.2 | 0.84 | 911.4 | 897 | 897 | 405.1 | 405.4 | 405.4 | 0.85 | 705.6 | 669 | 619.8 | 67.1 | 56.6 | 50.7 | 58.2 | 60.7 | 58.3
12:00 | 404.6 | 404.6 | 404.7 | 0.84 | 855.6 | 853.8 | 872.4 | 406.2 | 406.3 | 406.2 | 0.83 | 555.6 | 603.6 | 565.2 | 68.2 | 57.7 | 51.4 | 58.5 | 60.9 | 58.7
13:00 | 406.5 | 406.6 | 406.7 | 0.85 | 766.8 | 750 | 769.8 | 408.3 | 408.3 | 408.2 | 0.8 | 447.6 | 423.6 | 445.8 | 68 | 57.5 | 51.5 | 58.4 | 60.9 | 58.7
14:00 | 403.3 | 403.3 | 403.3 | 0.86 | 933 | 938.4 | 929.4 | 406.4 | 406.4 | 406.3 | 0.79 | 406.8 | 438.6 | 429.6 | 68.4 | 57.9 | 51.9 | 58.7 | 61 | 58.9
15:00 | 403.8 | 403.7 | 404 | 0.84 | 806.4 | 823.2 | 820.2 | 405.6 | 405.7 | 405.7 | 0.86 | 664.2 | 634.8 | 616.8 | 69.2 | 58.6 | 52.4 | 59 | 61.3 | 59.2
16:00 | 405.2 | 405.2 | 405.2 | 0.86 | 730.2 | 732.6 | 736.8 | 406.2 | 406.5 | 406.5 | 0.86 | 646.8 | 602.4 | 563.4 | 68.9 | 58.5 | 52.2 | 59 | 61.3 | 59.3
17:00 | 403.8 | 403.8 | 403.9 | 0.85 | 876 | 883.2 | 892.8 | 407.1 | 407.2 | 407.1 | 0.78 | 467.4 | 494.4 | 479.4 | 68.8 | 58.2 | 51.9 | 59.2 | 61.5 | 59.5
18:00 | 404 | 404 | 404 | 0.86 | 861.6 | 865.8 | 870.6 | 408 | 408.1 | 408.2 | 0.82 | 466.2 | 477.6 | 423 | 68.4 | 57.7 | 51.5 | 59.2 | 61.6 | 59.5
19:00 | 405.2 | 405 | 404.9 | 0.88 | 784.8 | 792 | 790.8 | 407.8 | 407.8 | 407.6 | 0.83 | 526.8 | 559.8 | 490.2 | 67.6 | 57 | 51 | 59.3 | 61.6 | 59.5
20:00 | 404.7 | 404.6 | 404.6 | 0.84 | 834 | 843 | 834.6 | 408.8 | 409.1 | 408.6 | 0.8 | 499.2 | 486.6 | 475.8 | 68 | 57.3 | 50.9 | 59.2 | 61.5 | 59.5
21:00 | 405.5 | 405.2 | 405.2 | 0.87 | 766.2 | 762 | 771 | 409.5 | 409.3 | 409.2 | 0.83 | 501 | 513 | 467.4 | 67.1 | 56.4 | 50 | 59 | 61.3 | 59.1
22:00 | 406 | 405.9 | 405.9 | 0.86 | 768.6 | 763.8 | 763.2 | 407.6 | 407.8 | 407.5 | 0.73 | 480 | 454.8 | 391.8 | 66.2 | 55.4 | 49 | 58.7 | 60.9 | 58.7
23:00 | 406.6 | 406.4 | 406.4 | 0.85 | 669.6 | 654.6 | 667.8 | 408.5 | 408.7 | 408.4 | 0.75 | 439.8 | 417.6 | 377.4 | 65.5 | 54.7 | 48.4 | 58.3 | 60.5 | 58.3
24:00 | 407.2 | 407.1 | 407 | 0.84 | 614.4 | 600.6 | 636 | 408.5 | 408.1 | 408 | 0.83 | 483.6 | 507.6 | 471 | 65.8 | 55 | 49.4 | 58.4 | 60.8 | 58.6