## 高压
2022/05/14 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（A）
编号：
抄表记录
时间 | 高压一段（i-3） | [6 empty] | 高压二段（i-4）
| Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A)
1:00 | 10.34 | 10.35 | 10.36 | 0.84 | 24.61 | 24 | 24.49 | 10.37 | 10.41 | 10.38 | 0.88 | 13.63 | 13.37 | 15.58
2:00 | 10.3 | 10.32 | 10.32 | 0.86 | 27.45 | 26.67 | 27.21 | 10.35 | 10.37 | 10.34 | 0.82 | 16.85 | 13.18 | 16.4
3:00 | 10.33 | 10.34 | 10.35 | 0.86 | 27.18 | 25.95 | 26.57 | 10.38 | 10.41 | 10.37 | 0.87 | 14.57 | 14.92 | 16.06
4:00 | 10.33 | 10.35 | 10.36 | 0.87 | 30.99 | 29.82 | 30.7 | 10.37 | 10.41 | 10.37 | 0.73 | 17.92 | 15.76 | 14.49
5:00 | 10.34 | 10.35 | 10.37 | 0.86 | 27.36 | 26.51 | 27.07 | 10.39 | 10.43 | 10.39 | 0.75 | 13.69 | 15.16 | 15.08
6:00 | 10.34 | 10.36 | 10.37 | 0.83 | 25.65 | 24.55 | 25.45 | 10.39 | 10.43 | 10.38 | 0.74 | 16.01 | 16.97 | 17.75
7:00 | 10.35 | 10.36 | 10.36 | 0.86 | 28.61 | 27.36 | 28.21 | 10.39 | 10.43 | 10.38 | 0.77 | 12.87 | 13.09 | 15.42
8:00 | 10.34 | 10.36 | 10.36 | 0.84 | 28.3 | 26.79 | 27.59 | 10.39 | 10.44 | 10.41 | 0.76 | 15.3 | 13.53 | 14.64
9:00 | 10.3 | 10.32 | 10.31 | 0.86 | 32.48 | 31.16 | 32 | 10.36 | 10.4 | 10.38 | 0.76 | 13.88 | 14.16 | 13.54
10:00 | 10.3 | 10.33 | 10.32 | 0.87 | 31.99 | 30.96 | 31.68 | 10.35 | 10.38 | 10.35 | 0.8 | 16.06 | 16 | 15.9
11:00 | 10.3 | 10.33 | 10.32 | 0.86 | 28.38 | 27.44 | 27.79 | 10.33 | 10.36 | 10.34 | 0.84 | 13.95 | 13.76 | 14.95
12:00 | 10.29 | 10.32 | 10.31 | 0.88 | 35.3 | 34.11 | 35.11 | 10.32 | 10.36 | 10.35 | 0.81 | 18.05 | 18.68 | 18.18
13:00 | 10.32 | 10.34 | 10.33 | 0.85 | 28.55 | 27.57 | 28.44 | 10.38 | 10.41 | 10.38 | 0.83 | 17.22 | 15.39 | 16.6
14:00 | 10.29 | 10.31 | 10.29 | 0.87 | 31.2 | 30.28 | 31.02 | 10.33 | 10.36 | 10.33 | 0.79 | 17.5 | 17.25 | 18.97
15:00 | 10.29 | 10.31 | 10.29 | 0.87 | 31.42 | 30.97 | 31.47 | 10.33 | 10.36 | 10.33 | 0.78 | 14 | 13.3 | 15.64
16:00 | 10.31 | 10.33 | 10.32 | 0.84 | 28.55 | 27.76 | 27.11 | 10.34 | 10.38 | 10.35 | 0.75 | 15.56 | 15.7 | 17.29
17:00 | 10.31 | 10.33 | 10.32 | 0.87 | 27.89 | 26.89 | 27.69 | 10.34 | 10.36 | 10.34 | 0.82 | 16.23 | 16.11 | 15.89
18:00 | 10.29 | 10.32 | 10.31 | 0.85 | 31.64 | 26.47 | 27.36 | 10.35 | 10.38 | 10.36 | 0.82 | 15.25 | 14.78 | 16
19:00 | 10.3 | 10.33 | 10.31 | 0.86 | 27.38 | 27.4 | 28.45 | 10.35 | 10.38 | 10.36 | 0.79 | 15.31 | 15.52 | 14.61
20:00 | 10.32 | 10.35 | 10.33 | 0.85 | 28.15 | 27.22 | 28.08 | 10.38 | 10.41 | 10.39 | 0.78 | 16.87 | 15.5 | 16.9
21:00 | 10.31 | 10.34 | 10.34 | 0.86 | 27.24 | 26.22 | 27.73 | 10.4 | 10.43 | 10.4 | 0.84 | 17.71 | 18.2 | 17.61
22:00 | 10.33 | 10.35 | 10.33 | 0.86 | 28.82 | 28.4 | 28.87 | 10.38 | 10.4 | 10.39 | 0.86 | 14.09 | 17.24 | 18.08
23:00 | 10.35 | 10.36 | 10.36 | 0.83 | 25.51 | 24.72 | 24.91 | 10.39 | 10.41 | 10.39 | 0.79 | 16.23 | 18.36 | 18.02
24:00 | 10.33 | 10.34 | 10.35 | 0.83 | 27.54 | 23.24 | 23.52 | 10.38 | 10.4 | 10.37 | 0.8 | 15.65 | 14.4 | 15.31

## 低压
2022/05/14 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（B）
编号：
抄表记录
时间 | 低压一段（401） | [6 empty] | 低压二段（402） | [6 empty] | 1#变压器 |  |  | 2#变压器
| Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃)
1:00 | 408.2 | 407.9 | 407.8 | 0.82 | 595.8 | 595.8 | 615 | 409.4 | 409.3 | 409.1 | 0.8 | 479.4 | 479.4 | 450.6 | 65.8 | 54.9 | 49 | 58.4 | 60.8 | 58.6
2:00 | 406.5 | 406.2 | 406.1 | 0.85 | 681 | 676.8 | 690 | 407.9 | 408 | 407.9 | 0.86 | 614.4 | 610.8 | 508.2 | 65.7 | 55 | 49 | 58.4 | 60.9 | 58.7
3:00 | 407.8 | 407.3 | 407.2 | 0.85 | 671.4 | 669 | 666.6 | 410.1 | 409.8 | 409.4 | 0.77 | 425.4 | 444 | 462 | 65.6 | 54.9 | 49 | 58.5 | 60.9 | 58.7
4:00 | 407.2 | 407 | 406.7 | 0.87 | 762.6 | 766.8 | 774 | 410.3 | 409.8 | 409.5 | 0.77 | 375.6 | 432.6 | 405.6 | 65.6 | 54.7 | 48.9 | 58.5 | 60.9 | 58.7
5:00 | 408.2 | 407.8 | 407.5 | 0.86 | 677.4 | 673.8 | 685.2 | 410.3 | 410.3 | 409.9 | 0.73 | 446.4 | 473.4 | 399.6 | 65.5 | 54.6 | 48.7 | 58.4 | 60.9 | 58.7
6:00 | 408.2 | 407.9 | 407.8 | 0.81 | 626.4 | 636 | 637.8 | 409.8 | 409.7 | 409.5 | 0.85 | 585 | 553.2 | 525.6 | 65.3 | 54.5 | 48.6 | 58.4 | 60.9 | 58.6
7:00 | 407.9 | 407.7 | 407.6 | 0.85 | 706.8 | 709.2 | 705.6 | 410.4 | 410.4 | 410 | 0.78 | 432.6 | 431.4 | 406.8 | 65.3 | 54.5 | 48.6 | 58.3 | 60.9 | 58.6
8:00 | 407.7 | 407.6 | 407.4 | 0.83 | 678 | 674.4 | 676.8 | 410.9 | 410.7 | 410.4 | 0.79 | 420 | 443.4 | 448.2 | 65.2 | 54.4 | 48.2 | 58.3 | 60.8 | 58.4
9:00 | 405.2 | 404.9 | 405 | 0.86 | 801 | 796.8 | 793.8 | 409.7 | 409.8 | 409.4 | 0.77 | 456.6 | 412.8 | 411 | 64.6 | 54 | 47.7 | 57.8 | 60.4 | 57.9
10:00 | 405.7 | 405.6 | 405.5 | 0.86 | 796.2 | 786.6 | 798 | 408.3 | 408.4 | 407.9 | 0.8 | 475.2 | 465 | 472.2 | 65 | 54.3 | 48.2 | 57.8 | 60.4 | 57.9
11:00 | 406.2 | 406.3 | 406 | 0.85 | 694.8 | 685.2 | 697.8 | 408.2 | 408.1 | 407.8 | 0.8 | 419.4 | 432 | 430.2 | 65.2 | 54.6 | 48.3 | 57.6 | 60.3 | 57.9
12:00 | 404.9 | 405 | 404.8 | 0.87 | 876.6 | 873 | 878.4 | 407.9 | 408 | 407.8 | 0.8 | 410.4 | 472.8 | 441 | 65.4 | 54.8 | 48.6 | 57.8 | 60.4 | 57.9
13:00 | 406.5 | 406.4 | 406.4 | 0.83 | 709.8 | 715.8 | 716.4 | 409.8 | 409.8 | 409.6 | 0.81 | 493.8 | 499.2 | 526.2 | 65.3 | 54.7 | 48.6 | 57.9 | 60.5 | 58.1
14:00 | 404.8 | 404.6 | 404.7 | 0.86 | 776.4 | 768 | 781.2 | 408.1 | 408 | 407.9 | 0.81 | 451.8 | 441.6 | 442.2 | 65.3 | 54.7 | 48.6 | 57.9 | 60.5 | 58.2
15:00 | 405 | 404.7 | 404.8 | 0.86 | 782.4 | 772.2 | 804.6 | 408.1 | 408 | 407.9 | 0.8 | 391.2 | 451.2 | 423 | 65.4 | 54.8 | 48.6 | 57.9 | 60.5 | 58.2
16:00 | 406.8 | 406.6 | 406.6 | 0.83 | 629.4 | 632.4 | 641.4 | 408.4 | 408.5 | 408.3 | 0.82 | 483.6 | 502.2 | 465.6 | 65.5 | 54.9 | 48.6 | 58 | 60.5 | 58.2
17:00 | 406.6 | 406.4 | 406.4 | 0.86 | 692.4 | 684 | 698.4 | 408.5 | 408.5 | 408.4 | 0.77 | 462 | 469.2 | 448.2 | 65.5 | 55 | 48.6 | 58 | 60.6 | 58.3
18:00 | 406.1 | 406 | 406 | 0.84 | 675 | 684 | 684 | 408.5 | 408.6 | 408.4 | 0.81 | 466.8 | 483.6 | 458.4 | 65.6 | 55.1 | 48.7 | 58.1 | 60.6 | 58.3
19:00 | 406 | 405.9 | 405.9 | 0.84 | 684 | 696 | 690 | 408.5 | 408.6 | 408.4 | 0.8 | 437.4 | 444 | 421.2 | 65.6 | 55.2 | 48.8 | 58.1 | 60.6 | 58.3
20:00 | 406.6 | 406.5 | 406.5 | 0.84 | 699 | 690 | 704.4 | 410 | 410.1 | 409.8 | 0.78 | 459 | 427.2 | 437.4 | 65.5 | 55.1 | 48.6 | 58.1 | 60.5 | 58.3
21:00 | 406.5 | 406.1 | 406.1 | 0.85 | 721.2 | 720 | 724.8 | 410.3 | 410.2 | 410 | 0.85 | 520.8 | 526.8 | 535.8 | 65.1 | 54.6 | 48 | 57.9 | 60.4 | 58
22:00 | 406.7 | 406.5 | 406.8 | 0.85 | 719.4 | 712.2 | 731.4 | 409.4 | 409.6 | 409.8 | 0.83 | 493.2 | 514.2 | 466.8 | 64.8 | 54.2 | 47.9 | 57.7 | 60.2 | 57.7
23:00 | 408.5 | 408.1 | 408.2 | 0.82 | 616.8 | 609 | 628.2 | 410.4 | 410.4 | 410.3 | 0.77 | 444.6 | 434.4 | 416.4 | 65 | 54.5 | 48.6 | 57.9 | 60.4 | 58
24:00 | 407.8 | 407.5 | 407.4 | 0.84 | 633.6 | 619.8 | 636 | 409.9 | 409.7 | 409.5 | 0.77 | 439.2 | 408.6 | 405 | 65.2 | 54.7 | 48.9 | 58.1 | 60.6 | 58.3