## 高压
2022/05/15 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（A）
编号：
抄表记录
时间 | 高压一段（i-3） | [6 empty] | 高压二段（i-4）
| Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A)
1:00 | 10.35 | 10.38 | 10.38 | 0.88 | 22.68 | 22.66 | 22.91 | 10.39 | 10.44 | 10.4 | 0.79 | 15.52 | 14.88 | 14.54
2:00 | 10.36 | 10.38 | 10.38 | 0.88 | 23.27 | 23.06 | 23.3 | 10.4 | 10.43 | 10.39 | 0.83 | 18.62 | 19.21 | 19.83
3:00 | 10.38 | 10.39 | 10.4 | 0.88 | 22.72 | 22.35 | 22.84 | 10.42 | 10.46 | 10.42 | 0.82 | 15.13 | 14.86 | 14.18
4:00 | 10.38 | 10.39 | 10.4 | 0.88 | 22.49 | 22.41 | 22.7 | 10.42 | 10.46 | 10.42 | 0.75 | 13.84 | 13.64 | 12.76
5:00 | 10.38 | 10.4 | 10.41 | 0.88 | 22.34 | 21.94 | 22.47 | 10.42 | 10.46 | 10.42 | 0.83 | 14.12 | 15.86 | 15.32
6:00 | 10.38 | 10.4 | 10.4 | 0.88 | 22.42 | 22.09 | 22.59 | 10.42 | 10.46 | 10.43 | 0.84 | 14.61 | 15.51 | 15.35
7:00 | 10.38 | 10.4 | 10.39 | 0.88 | 24.16 | 23.83 | 24.28 | 10.42 | 10.46 | 10.42 | 0.81 | 15.63 | 15.84 | 16.19
8:00 | 10.38 | 10.4 | 10.41 | 0.88 | 24.48 | 23.99 | 24.5 | 10.43 | 10.47 | 10.44 | 0.8 | 15.34 | 15.08 | 15.03
9:00 | 10.37 | 10.4 | 10.39 | 0.88 | 28.05 | 27.78 | 28.03 | 10.4 | 10.43 | 10.41 | 0.81 | 19.09 | 18.61 | 15.34
10:00 | 10.35 | 10.38 | 10.37 | 0.88 | 27.71 | 27.68 | 28.19 | 10.39 | 10.43 | 10.4 | 0.85 | 15.06 | 15.51 | 16.19
11:00 | 10.36 | 10.4 | 10.38 | 0.88 | 23.95 | 23.96 | 24.23 | 10.39 | 10.42 | 10.41 | 0.78 | 13.98 | 13.75 | 15.16
12:00 | 10.36 | 10.39 | 10.37 | 0.88 | 24.6 | 24.68 | 24.97 | 10.38 | 10.4 | 10.39 | 0.81 | 15.92 | 15.39 | 16.12
13:00 | 10.37 | 10.4 | 10.38 | 0.89 | 24.05 | 24.3 | 24.34 | 10.41 | 10.43 | 10.42 | 0.82 | 14.47 | 13.36 | 14.27
14:00 | 10.36 | 10.38 | 10.36 | 0.88 | 24.1 | 24.1 | 24.29 | 10.37 | 10.4 | 10.39 | 0.81 | 13.74 | 13.21 | 12.22
15:00 | 10.34 | 10.36 | 10.35 | 0.89 | 24.18 | 24.18 | 24.17 | 10.35 | 10.38 | 10.36 | 0.83 | 14.8 | 12.11 | 13.26
16:00 | 10.36 | 10.39 | 10.36 | 0.89 | 25.74 | 25.66 | 25.41 | 10.38 | 10.4 | 10.39 | 0.83 | 15.79 | 16.58 | 18.28
17:00 | 10.36 | 10.39 | 10.37 | 0.88 | 26.07 | 26.14 | 26.19 | 10.38 | 10.4 | 10.38 | 0.85 | 16.86 | 17.18 | 17.3
18:00 | 10.34 | 10.36 | 10.35 | 0.88 | 26.35 | 25.94 | 26.37 | 10.37 | 10.4 | 10.39 | 0.85 | 12.08 | 13.84 | 14.15
19:00 | 10.36 | 10.38 | 10.37 | 0.88 | 22.85 | 22.74 | 22.92 | 10.39 | 10.42 | 10.39 | 0.74 | 14.48 | 14.97 | 14.78
20:00 | 10.36 | 10.39 | 10.38 | 0.89 | 22.81 | 22.24 | 22.79 | 10.4 | 10.44 | 10.42 | 0.82 | 17.57 | 13.99 | 14.35
21:00 | 10.37 | 10.39 | 10.38 | 0.88 | 22.97 | 22.7 | 23.07 | 10.41 | 10.43 | 10.41 | 0.76 | 15.62 | 14.88 | 13.58
22:00 | 10.36 | 10.38 | 10.37 | 0.88 | 26.91 | 26.52 | 26.96 | 10.4 | 10.43 | 10.41 | 0.77 | 12.88 | 13.33 | 12.67
23:00 | 10.37 | 10.38 | 10.37 | 0.88 | 25.04 | 24.58 | 24.95 | 10.41 | 10.43 | 10.41 | 0.78 | 14.65 | 15.31 | 14.12
24:00 | 10.38 | 10.38 | 10.39 | 0.89 | 23.01 | 22.59 | 22.61 | 10.41 | 10.44 | 10.4 | 0.77 | 14.36 | 14.55 | 14.84

## 低压
2022/05/15 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（B）
编号：
抄表记录
时间 | 低压一段（401） | [6 empty] | 低压二段（402） | [6 empty] | 1#变压器 |  |  | 2#变压器
| Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃)
1:00 | 409.6 | 409.2 | 409.1 | 0.87 | 569.4 | 556.8 | 589.8 | 409.9 | 409.8 | 409.7 | 0.81 | 491.4 | 486.6 | 466.8 | 64.9 | 54.3 | 48.6 | 58.3 | 60.9 | 58.5
2:00 | 409.8 | 409.6 | 409.3 | 0.88 | 582 | 570.6 | 595.2 | 411.1 | 411 | 410.6 | 0.7 | 352.2 | 375 | 342.6 | 64.6 | 53.8 | 48.2 | 58.4 | 60.9 | 58.7
3:00 | 410.5 | 410.2 | 409.9 | 0.87 | 562.8 | 558 | 578.4 | 411.4 | 411.4 | 411.1 | 0.8 | 479.4 | 513 | 444 | 64.5 | 53.7 | 48.1 | 58.5 | 61.1 | 58.8
4:00 | 410.7 | 410.3 | 410 | 0.87 | 559.8 | 553.8 | 588 | 411.3 | 411.4 | 411.1 | 0.81 | 501 | 494.4 | 430.2 | 64.5 | 53.6 | 48 | 58.6 | 61.2 | 58.9
5:00 | 410.9 | 410.5 | 410.1 | 0.87 | 552.6 | 554.4 | 567.6 | 411.5 | 411.5 | 411.1 | 0.77 | 467.4 | 486.6 | 423 | 64.5 | 53.5 | 47.9 | 58.7 | 61.2 | 59
6:00 | 410.6 | 410.5 | 410.2 | 0.87 | 557.4 | 552 | 573.6 | 411.6 | 411.7 | 411.2 | 0.8 | 512.4 | 483 | 474 | 64.4 | 53.4 | 47.8 | 58.7 | 61.2 | 59
7:00 | 410.3 | 410.1 | 409.9 | 0.87 | 604.2 | 595.2 | 619.2 | 411.7 | 411.7 | 411.3 | 0.83 | 473.4 | 485.4 | 431.4 | 64.1 | 53.2 | 47.1 | 58.6 | 61.2 | 58.9
8:00 | 410.6 | 410.5 | 410.2 | 0.87 | 609.6 | 602.4 | 623.4 | 412 | 412.1 | 411.6 | 0.78 | 455.4 | 448.2 | 417.6 | 63.8 | 52.7 | 46.8 | 58.3 | 60.9 | 58.5
9:00 | 409.3 | 409.2 | 409 | 0.87 | 702.6 | 687 | 715.2 | 410.5 | 410.6 | 410.4 | 0.83 | 510 | 565.2 | 475.2 | 64.3 | 53.2 | 47.8 | 58.4 | 61 | 58.7
10:00 | 408.4 | 408.5 | 408.1 | 0.87 | 694.2 | 685.8 | 723.6 | 410.4 | 410.5 | 410.1 | 0.82 | 479.4 | 475.2 | 472.8 | 64.5 | 53.4 | 47.8 | 58.6 | 61.1 | 58.9
11:00 | 409.7 | 409.8 | 409.6 | 0.88 | 602.4 | 587.4 | 621 | 409.8 | 410.2 | 410 | 0.81 | 517.8 | 529.2 | 464.4 | 64.6 | 53.7 | 48.1 | 58.7 | 61.2 | 59.1
12:00 | 409.2 | 409.2 | 409.1 | 0.87 | 618.6 | 609.6 | 642 | 409.5 | 409.7 | 409.4 | 0.77 | 486 | 485.4 | 452.4 | 64.9 | 54 | 48.6 | 59 | 61.4 | 59.3
13:00 | 409.8 | 409.8 | 409.8 | 0.88 | 608.4 | 589.8 | 626.4 | 410.3 | 410.4 | 410.2 | 0.83 | 570.6 | 531 | 565.2 | 65.3 | 54.3 | 49 | 59.3 | 61.7 | 59.5
14:00 | 409.1 | 409.1 | 409 | 0.87 | 606.6 | 591 | 622.8 | 410.1 | 410.2 | 410 | 0.68 | 360 | 363.6 | 348 | 65.7 | 54.6 | 49.3 | 59.5 | 61.8 | 59.8
15:00 | 408.5 | 408.4 | 408.3 | 0.88 | 612.6 | 586.8 | 619.2 | 408.6 | 408.8 | 408.5 | 0.8 | 472.2 | 455.4 | 447 | 65.9 | 54.8 | 49.4 | 59.7 | 62.1 | 59.9
16:00 | 409.1 | 409.1 | 409.1 | 0.88 | 651.6 | 622.2 | 647.4 | 409.5 | 409.9 | 409.7 | 0.85 | 559.8 | 493.2 | 484.8 | 66.1 | 55 | 49.8 | 59.8 | 62.1 | 60.1
17:00 | 409.1 | 409.1 | 409.1 | 0.88 | 654 | 639 | 671.4 | 409.4 | 409.6 | 409.4 | 0.84 | 502.8 | 487.8 | 468 | 66.3 | 55.2 | 49.9 | 59.9 | 62.3 | 60.3
18:00 | 408.1 | 408.2 | 408.1 | 0.87 | 659.4 | 657 | 664.8 | 409.9 | 410.1 | 409.9 | 0.67 | 372.6 | 357.6 | 341.4 | 66.4 | 55.4 | 50 | 60 | 62.5 | 60.4
19:00 | 409.8 | 409.7 | 409.6 | 0.88 | 574.2 | 561 | 586.8 | 410.4 | 410.6 | 410.4 | 0.73 | 349.2 | 362.4 | 370.2 | 66.5 | 55.4 | 50.1 | 59.9 | 62.3 | 60.3
20:00 | 409.8 | 409.8 | 409.6 | 0.88 | 567 | 567 | 569.4 | 411.4 | 411.5 | 411.2 | 0.82 | 359.4 | 387 | 379.8 | 66.5 | 55.4 | 50.1 | 59.8 | 62.2 | 60.3
21:00 | 409.8 | 409.7 | 409.6 | 0.88 | 573 | 568.2 | 583.8 | 411.5 | 411.3 | 411.1 | 0.78 | 364.8 | 355.2 | 382.2 | 66.5 | 55.4 | 49.8 | 59.8 | 62.1 | 60.2
22:00 | 409.1 | 408.9 | 408.7 | 0.88 | 673.2 | 661.8 | 683.4 | 411.1 | 410.9 | 410.6 | 0.86 | 498.6 | 499.2 | 493.2 | 66.2 | 55.2 | 49.4 | 59.7 | 62 | 59.9
23:00 | 409.7 | 409.3 | 409.2 | 0.87 | 621.6 | 612 | 628.8 | 411.5 | 411.4 | 411.2 | 0.78 | 381 | 385.8 | 376.8 | 65.9 | 54.8 | 49 | 59.5 | 61.8 | 59.7
24:00 | 410.4 | 410 | 409.8 | 0.88 | 580.2 | 555 | 579.6 | 411.7 | 411.7 | 411.3 | 0.77 | 367.2 | 341.4 | 312.6 | 65.7 | 54.6 | 49 | 59.4 | 61.7 | 59.6