## 高压
2022/05/16 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（A）
编号：
抄表记录
时间 | 高压一段（i-3） | [6 empty] | 高压二段（i-4）
| Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A)
1:00 | 10.4 | 10.4 | 10.39 | 0.88 | 23.22 | 23.1 | 23.5 | 10.42 | 10.45 | 10.44 | 0.83 | 14.95 | 13.28 | 13.46
2:00 | 10.38 | 10.39 | 10.4 | 0.87 | 26.13 | 25.33 | 26.14 | 10.44 | 10.47 | 10.43 | 0.82 | 14.66 | 11.11 | 14.89
3:00 | 10.4 | 10.42 | 10.42 | 0.88 | 26.8 | 26.13 | 26.84 | 10.44 | 10.48 | 10.43 | 0.8 | 14.22 | 14.72 | 16.02
4:00 | 10.39 | 10.41 | 10.41 | 0.88 | 25.68 | 31.1 | 26.05 | 10.33 | 10.36 | 10.33 | 0.75 | 12.52 | 16.17 | 16.26
5:00 | 10.42 | 10.44 | 10.44 | 0.88 | 23.81 | 23.33 | 23.83 | 10.34 | 10.37 | 10.34 | 0.85 | 11.97 | 11.51 | 12.39
6:00 | 10.41 | 10.42 | 10.41 | 0.88 | 23.15 | 23.04 | 23.34 | 10.34 | 10.36 | 10.33 | 0.81 | 14.05 | 13.4 | 17.7
7:00 | 10.37 | 10.39 | 10.39 | 0.88 | 26.81 | 26.33 | 26.7 | 10.31 | 10.34 | 10.31 | 0.76 | 13.24 | 13.01 | 12.63
8:00 | 10.35 | 10.37 | 10.35 | 0.88 | 28.35 | 27.93 | 28.44 | 10.3 | 10.32 | 10.31 | 0.85 | 14.23 | 11.56 | 16.24
9:00 | 10.29 | 10.32 | 10.33 | 0.88 | 28.51 | 28.08 | 28.65 | 10.26 | 10.26 | 10.28 | 0.83 | 14.56 | 13.82 | 13.23
10:00 | 10.31 | 10.34 | 10.33 | 0.88 | 30.87 | 30.25 | 31 | 10.24 | 10.27 | 10.24 | 0.84 | 12.89 | 13.57 | 15.08
11:00 | 10.32 | 10.35 | 10.33 | 0.88 | 32.08 | 31.04 | 32.14 | 10.22 | 10.23 | 10.22 | 0.77 | 15.29 | 15.22 | 14.18
12:00 | 10.33 | 10.36 | 10.34 | 0.88 | 31.31 | 30.65 | 31.42 | 10.23 | 10.26 | 10.24 | 0.85 | 14.33 | 11.6 | 12.6
13:00 | 10.32 | 10.35 | 10.33 | 0.87 | 30.62 | 30.07 | 30.62 | 10.23 | 10.25 | 10.24 | 0.87 | 13.19 | 11.98 | 12.58
14:00 | 10.26 | 10.29 | 10.27 | 0.88 | 31.09 | 30.52 | 30.9 | 10.18 | 10.2 | 10.2 | 0.87 | 13.4 | 12.84 | 11.32
15:00 | 10.31 | 10.34 | 10.33 | 0.88 | 30.93 | 30.28 | 31.13 | 10.2 | 10.22 | 10.2 | 0.85 | 12.51 | 12.24 | 12.42
16:00 | 10.31 | 10.34 | 10.31 | 0.88 | 30.38 | 27.22 | 27.72 | 10.2 | 10.22 | 10.21 | 0.82 | 15.98 | 15.57 | 14.26
17:00 | 10.3 | 10.33 | 10.31 | 0.88 | 27.81 | 27.05 | 27.66 | 10.2 | 10.22 | 10.22 | 0.85 | 17.62 | 17.1 | 19.41
18:00 | 10.3 | 10.33 | 10.31 | 0.87 | 29.09 | 28.3 | 29.47 | 10.23 | 10.26 | 10.25 | 0.84 | 14.32 | 12.65 | 13.3
19:00 | 10.29 | 10.32 | 10.3 | 0.87 | 28.64 | 27.91 | 28.5 | 10.23 | 10.24 | 10.23 | 0.76 | 15.61 | 15.84 | 12.3
20:00 | 10.32 | 10.34 | 10.31 | 0.88 | 29.11 | 28.89 | 29.29 | 10.27 | 10.29 | 10.27 | 0.82 | 12.28 | 11.44 | 12.72
21:00 | 10.32 | 10.34 | 10.33 | 0.85 | 28.66 | 28.17 | 28.66 | 10.28 | 10.31 | 10.28 | 0.84 | 12.94 | 12.91 | 14.9
22:00 | 10.35 | 10.38 | 10.36 | 0.87 | 25.15 | 24.99 | 25.29 | 10.26 | 10.27 | 10.27 | 0.74 | 13.5 | 13.5 | 11.82
23:00 | 10.35 | 10.37 | 10.36 | 0.87 | 24.99 | 24.68 | 24.86 | 10.27 | 10.28 | 10.26 | 0.82 | 12.72 | 14.06 | 13.23
24:00 | 10.34 | 10.36 | 10.35 | 0.87 | 28.95 | 28.49 | 28.62 | 10.28 | 10.3 | 10.28 | 0.82 | 14.22 | 15.32 | 15.44

## 低压
2022/05/16 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（B）
编号：
抄表记录
时间 | 低压一段（401） | [6 empty] | 低压二段（402） | [6 empty] | 1#变压器 |  |  | 2#变压器
| Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃)
1:00 | 410.8 | 410.4 | 410.4 | 0.88 | 575.4 | 568.8 | 588.6 | 412.4 | 412.1 | 411.9 | 0.72 | 379.8 | 399 | 373.2 | 65.6 | 54.6 | 48.8 | 59.4 | 61.6 | 59.5
2:00 | 410.1 | 409.8 | 409.5 | 0.87 | 647.4 | 646.8 | 658.2 | 412.4 | 412.4 | 412.2 | 0.82 | 436.2 | 438.6 | 388.2 | 65.4 | 54.4 | 48.6 | 59.2 | 61.5 | 59.4
3:00 | 410.8 | 410.5 | 410.4 | 0.87 | 667.2 | 666 | 672 | 412.4 | 412 | 411.8 | 0.69 | 487.8 | 511.2 | 488.4 | 65.2 | 54.2 | 48.2 | 58.9 | 61.3 | 59.1
4:00 | 410.5 | 410.4 | 410.3 | 0.87 | 640.8 | 636.6 | 655.8 | 408.9 | 408.6 | 408.5 | 0.76 | 336 | 307.8 | 313.8 | 64.8 | 53.8 | 47.8 | 58.6 | 61.1 | 58.8
5:00 | 412 | 411.8 | 411.5 | 0.87 | 594 | 588.6 | 605.4 | 408.7 | 408.8 | 408.5 | 0.76 | 412.8 | 378.6 | 381 | 64.6 | 53.4 | 47.2 | 58.3 | 60.9 | 58.5
6:00 | 411.4 | 411.1 | 411.1 | 0.87 | 579.6 | 571.8 | 594 | 408.7 | 408.4 | 408.4 | 0.79 | 381 | 372.6 | 388.2 | 64.1 | 52.9 | 46.6 | 57.9 | 60.5 | 58
7:00 | 409.6 | 409.2 | 409.1 | 0.87 | 668.4 | 660 | 676.8 | 407.3 | 407.2 | 407.2 | 0.82 | 471.6 | 446.4 | 466.8 | 63.5 | 52.3 | 46.1 | 57.5 | 60 | 57.5
8:00 | 407.9 | 407.9 | 407.8 | 0.87 | 710.4 | 706.2 | 718.2 | 407.1 | 407.2 | 407.1 | 0.82 | 440.4 | 390 | 403.8 | 63.7 | 52.6 | 46.6 | 57.3 | 59.8 | 57.2
9:00 | 407.3 | 407.2 | 407.2 | 0.87 | 715.2 | 702 | 724.2 | 406.4 | 406.2 | 406.3 | 0.87 | 516 | 507.6 | 501 | 64.8 | 53.8 | 48.2 | 57.6 | 60.1 | 57.7
10:00 | 406.5 | 406.5 | 406.3 | 0.87 | 774 | 760.8 | 783 | 404.2 | 404.1 | 404.1 | 0.82 | 431.4 | 501 | 443.4 | 66.4 | 55.4 | 49.8 | 58 | 60.4 | 58.2
11:00 | 406.5 | 406.5 | 406.5 | 0.87 | 800.4 | 798.6 | 815.4 | 403.9 | 403.9 | 404 | 0.76 | 331.8 | 364.8 | 323.4 | 67.1 | 56.2 | 50.6 | 58.4 | 60.7 | 58.6
12:00 | 407 | 406.9 | 406.9 | 0.87 | 777.6 | 775.2 | 793.8 | 404.3 | 404.6 | 404.7 | 0.81 | 457.8 | 439.8 | 418.8 | 67.6 | 56.8 | 51.2 | 58.6 | 60.9 | 58.7
13:00 | 406.4 | 406.3 | 406.4 | 0.87 | 763.2 | 754.8 | 771.6 | 404.5 | 404.4 | 404.5 | 0.84 | 386.4 | 435.6 | 382.2 | 67.8 | 57 | 51.5 | 58.7 | 61 | 59
14:00 | 404.4 | 404.4 | 404.4 | 0.88 | 777 | 757.2 | 780 | 402.7 | 402.7 | 402.9 | 0.84 | 401.4 | 396 | 364.8 | 68 | 57.2 | 51.6 | 58.7 | 61.1 | 59.1
15:00 | 406.2 | 406.2 | 406.1 | 0.87 | 767.4 | 775.2 | 784.2 | 403.5 | 403.6 | 403.4 | 0.81 | 351 | 361.8 | 342 | 68.1 | 57.3 | 51.8 | 58.9 | 61.3 | 59.2
16:00 | 406.7 | 406.8 | 406.7 | 0.88 | 696.6 | 683.4 | 703.2 | 403.3 | 403.2 | 403.3 | 0.85 | 391.2 | 418.8 | 403.2 | 68.4 | 57.5 | 51.9 | 59.1 | 61.4 | 59.5
17:00 | 406.5 | 406.5 | 406.5 | 0.87 | 694.8 | 682.8 | 693.6 | 403.1 | 403 | 402.9 | 0.83 | 413.4 | 418.2 | 463.2 | 68.6 | 57.7 | 52.1 | 59.4 | 61.7 | 59.7
18:00 | 406 | 405.9 | 405.9 | 0.86 | 718.2 | 735.6 | 735.6 | 404.4 | 404.5 | 404.1 | 0.76 | 336 | 338.4 | 375 | 68.8 | 57.9 | 52.2 | 59.4 | 61.7 | 59.9
19:00 | 405.5 | 405.5 | 405.4 | 0.86 | 718.8 | 702 | 717 | 404.7 | 404.6 | 404.6 | 0.74 | 284.4 | 307.2 | 313.2 | 68.8 | 57.8 | 52.2 | 59.6 | 61.8 | 59.9
20:00 | 406.5 | 406.5 | 406.6 | 0.87 | 731.4 | 718.2 | 742.2 | 405.3 | 405.6 | 405.7 | 0.8 | 447 | 397.2 | 384 | 68.5 | 57.6 | 51.8 | 59.6 | 61.8 | 59.9
21:00 | 405.4 | 405.3 | 405.3 | 0.84 | 821.4 | 814.2 | 828.6 | 406.3 | 406.2 | 406 | 0.74 | 342.6 | 349.8 | 346.2 | 68 | 57 | 51 | 59.4 | 61.6 | 59.6
22:00 | 408.8 | 408.8 | 408.7 | 0.86 | 630 | 616.2 | 645.6 | 405.1 | 405.4 | 405.2 | 0.8 | 455.4 | 375 | 382.8 | 67.2 | 56.2 | 50.1 | 59 | 61.2 | 59.1
23:00 | 408.6 | 408.4 | 408.5 | 0.86 | 633 | 607.2 | 633 | 406 | 405.9 | 405.9 | 0.81 | 373.2 | 393 | 366 | 66.8 | 55.6 | 49.6 | 58.7 | 61 | 58.9
24:00 | 407.8 | 407.7 | 407.7 | 0.86 | 722.4 | 718.2 | 735 | 406.5 | 406.4 | 406.3 | 0.81 | 392.4 | 402.6 | 382.8 | 66.6 | 55.5 | 49.6 | 58.7 | 60.9 | 58.8