## 高压
2022/05/17 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（A）
编号：
抄表记录
时间 | 高压一段（i-3） | [6 empty] | 高压二段（i-4）
| Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A)
1:00 | 10.36 | 10.39 | 10.37 | 0.87 | 26.5 | 26.18 | 26.6 | 10.28 | 10.31 | 10.28 | 0.83 | 14.29 | 12.84 | 15.78
2:00 | 10.35 | 10.36 | 10.37 | 0.87 | 22.7 | 22.33 | 22.81 | 10.26 | 10.31 | 10.27 | 0.84 | 16.14 | 13.53 | 12.14
3:00 | 10.36 | 10.37 | 10.38 | 0.87 | 23.13 | 22.69 | 23.04 | 10.27 | 10.31 | 10.28 | 0.85 | 12.13 | 15.34 | 14.6
4:00 | 10.38 | 10.39 | 10.4 | 0.87 | 23.03 | 22.52 | 23.02 | 10.29 | 10.32 | 10.28 | 0.83 | 13.22 | 14.09 | 13.73
5:00 | 10.36 | 10.38 | 10.38 | 0.87 | 23.27 | 23.06 | 23.34 | 10.28 | 10.31 | 10.28 | 0.78 | 12.46 | 13.18 | 14.7
6:00 | 10.37 | 10.38 | 10.38 | 0.87 | 28.47 | 26.8 | 27.2 | 10.29 | 10.33 | 10.3 | 0.8 | 14.88 | 14.67 | 12.25
7:00 | 10.36 | 10.38 | 10.38 | 0.87 | 22.69 | 22.16 | 22.83 | 10.29 | 10.33 | 10.29 | 0.86 | 15.59 | 14.48 | 16.22
8:00 | 10.33 | 10.36 | 10.34 | 0.87 | 25.31 | 25.19 | 25.58 | 10.28 | 10.29 | 10.28 | 0.73 | 17.15 | 11.79 | 13.01
9:00 | 10.29 | 10.32 | 10.31 | 0.88 | 26.39 | 26.13 | 26.5 | 10.23 | 10.25 | 10.23 | 0.78 | 12.95 | 11.66 | 12.81
10:00 | 10.29 | 10.33 | 10.31 | 0.88 | 30.74 | 30.17 | 30.99 | 10.21 | 10.25 | 10.23 | 0.85 | 16.31 | 16.48 | 16.51
11:00 | 10.31 | 10.33 | 10.31 | 0.88 | 31.28 | 30.61 | 31.32 | 10.21 | 10.23 | 10.21 | 0.87 | 14.2 | 14.26 | 13.88
12:00 | 10.29 | 10.33 | 10.31 | 0.88 | 27.09 | 26.63 | 27.18 | 10.19 | 10.22 | 10.21 | 0.85 | 11.51 | 10.7 | 14.55
13:00 | 10.31 | 10.34 | 10.32 | 0.88 | 26.65 | 26.21 | 26.6 | 10.21 | 10.24 | 10.21 | 0.8 | 13.05 | 12.46 | 10.72
14:00 | 10.26 | 10.3 | 10.26 | 0.88 | 29.77 | 29.1 | 29.67 | 10.17 | 10.18 | 10.17 | 0.82 | 13.04 | 12.49 | 11.65
15:00 | 10.28 | 10.3 | 10.29 | 0.88 | 28.81 | 28.2 | 28.73 | 10.3 | 10.32 | 10.3 | 0.79 | 16.13 | 15.79 | 16.15
16:00 | 10.3 | 10.33 | 10.31 | 0.89 | 24.75 | 24.28 | 25.13 | 10.3 | 10.35 | 10.32 | 0.84 | 9.88 | 12.26 | 13.23
17:00 | 10.3 | 10.33 | 10.32 | 0.88 | 26.6 | 26.12 | 26.86 | 10.31 | 10.34 | 10.32 | 0.89 | 12.59 | 12 | 12.97
18:00 | 10.26 | 10.29 | 10.27 | 0.88 | 29.85 | 29.67 | 30.04 | 10.3 | 10.33 | 10.32 | 0.81 | 9.8 | 9.52 | 11.47
19:00 | 10.3 | 10.32 | 10.31 | 0.88 | 25.37 | 25.14 | 25.53 | 10.34 | 10.38 | 10.35 | 0.8 | 10.02 | 8.83 | 9.55
20:00 | 10.3 | 10.32 | 10.3 | 0.88 | 27.98 | 27.64 | 28.25 | 10.36 | 10.38 | 10.37 | 0.81 | 12.83 | 11.55 | 12.1
21:00 | 10.32 | 10.33 | 10.34 | 0.88 | 23.93 | 23.39 | 23.83 | 10.37 | 10.41 | 10.37 | 0.8 | 13 | 13.23 | 12.35
22:00 | 10.33 | 10.35 | 10.33 | 0.88 | 27.61 | 27.34 | 27.75 | 10.37 | 10.39 | 10.38 | 0.84 | 12.29 | 11.91 | 12.68
23:00 | 10.32 | 10.35 | 10.34 | 0.87 | 29.12 | 28.86 | 27 | 10.35 | 10.38 | 10.36 | 0.85 | 11.89 | 12.5 | 13.39
24:00 | 10.34 | 10.36 | 10.35 | 0.87 | 24.33 | 24.01 | 24.4 | 10.37 | 10.4 | 10.38 | 0.76 | 11.7 | 12.07 | 12.32

## 低压
2022/05/17 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（B）
编号：
抄表记录
时间 | 低压一段（401） | [6 empty] | 低压二段（402） | [6 empty] | 1#变压器 |  |  | 2#变压器
| Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃)
1:00 | 408.5 | 408.3 | 408.2 | 0.86 | 662.4 | 654.6 | 676.2 | 406.2 | 406.1 | 406.2 | 0.83 | 411 | 393 | 399.6 | 66.4 | 55.4 | 49.8 | 58.8 | 61.1 | 59
2:00 | 409.1 | 408.9 | 408.5 | 0.86 | 564.6 | 561 | 576 | 406.4 | 406.4 | 405.9 | 0.69 | 315.6 | 320.4 | 293.4 | 66.4 | 55.4 | 49.9 | 59 | 61.3 | 59.2
3:00 | 409.5 | 409.2 | 409 | 0.86 | 577.8 | 566.4 | 582.6 | 405.9 | 405.8 | 405.5 | 0.86 | 483.6 | 513.6 | 465.6 | 66.4 | 55.4 | 49.9 | 59 | 61.4 | 59.4
4:00 | 410.4 | 410.1 | 409.8 | 0.86 | 571.8 | 566.4 | 583.8 | 406.9 | 406.7 | 406.6 | 0.85 | 465.6 | 490.8 | 382.8 | 66.5 | 55.4 | 49.9 | 59.1 | 61.6 | 59.5
5:00 | 409.4 | 409.3 | 409 | 0.86 | 580.2 | 571.2 | 592.8 | 406.5 | 406.6 | 406 | 0.73 | 376.2 | 404.4 | 409.8 | 66.5 | 55.4 | 49.8 | 59.2 | 61.7 | 59.5
6:00 | 408.7 | 409 | 408.8 | 0.86 | 672 | 666.6 | 694.2 | 406.8 | 406.5 | 406.4 | 0.82 | 448.8 | 498.6 | 443.4 | 66.5 | 55.3 | 49.8 | 59.2 | 61.7 | 59.6
7:00 | 409.5 | 409.4 | 409.1 | 0.86 | 564 | 558.6 | 579 | 406.2 | 406.4 | 406.1 | 0.83 | 484.2 | 451.8 | 431.4 | 66.1 | 54.8 | 49 | 59 | 61.5 | 59.3
8:00 | 408 | 408 | 407.8 | 0.86 | 634.8 | 623.4 | 651 | 406.8 | 406.8 | 406.8 | 0.72 | 316.2 | 311.4 | 304.8 | 66.1 | 54.8 | 49 | 58.8 | 61.2 | 59
9:00 | 406.4 | 406.3 | 406.2 | 0.87 | 664.2 | 648 | 676.2 | 405 | 404.9 | 404.8 | 0.88 | 402.6 | 363.6 | 520.2 | 66.7 | 55.5 | 49.8 | 58.8 | 61.2 | 59.1
10:00 | 405.2 | 405.4 | 405.2 | 0.87 | 763.8 | 760.8 | 777.6 | 404 | 404 | 404 | 0.82 | 418.8 | 433.8 | 343.2 | 67.2 | 56.1 | 50.6 | 59 | 61.4 | 59.3
11:00 | 405.8 | 405.9 | 405.9 | 0.87 | 784.2 | 770.4 | 788.4 | 403.4 | 403.3 | 403.4 | 0.86 | 399 | 391.2 | 415.2 | 67.6 | 56.6 | 51.1 | 59 | 61.4 | 59.4
12:00 | 406.3 | 406.4 | 406.2 | 0.87 | 683.4 | 669.6 | 690 | 403.6 | 403.7 | 403.8 | 0.87 | 385.2 | 407.4 | 363 | 68 | 57 | 51.6 | 59.2 | 61.5 | 59.5
13:00 | 406.9 | 406.9 | 406.8 | 0.87 | 666 | 657 | 673.8 | 403.7 | 403.7 | 403.9 | 0.84 | 423 | 451.2 | 377.4 | 68.3 | 57.2 | 51.6 | 59.3 | 61.6 | 59.5
14:00 | 404.3 | 404.5 | 404.4 | 0.87 | 750 | 731.4 | 748.8 | 402.1 | 402.4 | 402.4 | 0.81 | 410.4 | 347.4 | 362.4 | 68 | 57 | 51.3 | 59 | 61.3 | 59.2
15:00 | 405.4 | 405.3 | 405.3 | 0.87 | 724.8 | 715.2 | 723.6 | 406.4 | 406.4 | 406.5 | 0.82 | 467.4 | 477.6 | 469.8 | 67.6 | 56.7 | 51 | 58.8 | 61.3 | 59.1
16:00 | 406.9 | 406.8 | 406.7 | 0.88 | 615 | 613.2 | 636.6 | 407.4 | 407.5 | 407.4 | 0.81 | 413.4 | 413.4 | 396.6 | 67.6 | 56.7 | 51.2 | 58.8 | 61.3 | 59.1
17:00 | 406.8 | 406.8 | 406.6 | 0.88 | 660.6 | 658.2 | 686.4 | 407.3 | 407.8 | 407.6 | 0.87 | 504 | 492 | 429.6 | 68 | 56.8 | 51.4 | 59 | 61.4 | 59.4
18:00 | 404.6 | 404.6 | 404.4 | 0.88 | 751.2 | 736.8 | 762.6 | 407.7 | 407.8 | 407.8 | 0.83 | 391.8 | 398.4 | 318.6 | 68.1 | 57 | 51.7 | 59.3 | 61.6 | 59.6
19:00 | 406.9 | 406.7 | 406.6 | 0.87 | 632.4 | 626.4 | 651.6 | 409.1 | 409.2 | 409 | 0.82 | 375 | 325.8 | 293.4 | 68 | 57 | 51.4 | 59.4 | 61.7 | 59.7
20:00 | 406.1 | 406.2 | 406.2 | 0.87 | 698.4 | 697.2 | 711 | 410.2 | 410.4 | 410.1 | 0.74 | 293.4 | 280.8 | 309 | 67.4 | 56.6 | 50.7 | 59.2 | 61.5 | 59.5
21:00 | 407.9 | 407.6 | 407.5 | 0.87 | 595.2 | 589.8 | 603 | 411.1 | 410.7 | 410.4 | 0.78 | 336.6 | 312 | 316.2 | 66.8 | 56.1 | 50.1 | 58.9 | 61.3 | 59.1
22:00 | 407.2 | 407.2 | 407.2 | 0.87 | 692.4 | 676.8 | 708 | 409.6 | 409.8 | 409.8 | 0.85 | 429 | 387 | 407.4 | 66.6 | 55.7 | 49.8 | 58.7 | 61.1 | 58.9
23:00 | 407.8 | 407.8 | 407.5 | 0.86 | 628.8 | 622.2 | 636 | 409.2 | 409.5 | 409.5 | 0.85 | 432.6 | 449.4 | 366.6 | 66.4 | 55.4 | 49.7 | 58.7 | 60.9 | 58.8
24:00 | 408.5 | 408.4 | 408.2 | 0.86 | 607.2 | 598.8 | 621.6 | 410.5 | 410.8 | 410.5 | 0.77 | 366.6 | 321 | 312 | 66.1 | 55.3 | 49.4 | 58.5 | 60.9 | 58.7