## 高压
2022/05/18 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（A）
编号：
抄表记录
时间 | 高压一段（i-3） | [6 empty] | 高压二段（i-4）
| Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A)
1:00 | 10.34 | 10.36 | 10.35 | 0.88 | 25.22 | 25.17 | 25.43 | 10.37 | 10.4 | 10.38 | 0.8 | 11.95 | 13.7 | 10.3
2:00 | 10.32 | 10.35 | 10.35 | 0.87 | 27.41 | 25.37 | 26.86 | 10.36 | 10.4 | 10.36 | 0.87 | 10.52 | 15.15 | 12.44
3:00 | 10.34 | 10.36 | 10.36 | 0.87 | 23.47 | 22.98 | 23.5 | 10.38 | 10.42 | 10.37 | 0.88 | 13.01 | 13.08 | 12.75
4:00 | 10.34 | 10.36 | 10.37 | 0.87 | 23.59 | 22.9 | 23.54 | 10.39 | 10.43 | 10.39 | 0.78 | 10.74 | 12.59 | 12.62
5:00 | 10.33 | 10.36 | 10.36 | 0.87 | 28.39 | 27.8 | 28.46 | 10.38 | 10.42 | 10.39 | 0.85 | 10.78 | 11.98 | 9.94
6:00 | 10.34 | 10.36 | 10.37 | 0.87 | 24.59 | 24.09 | 24.48 | 10.38 | 10.41 | 10.37 | 0.84 | 10.53 | 9.63 | 9.96
7:00 | 10.33 | 10.34 | 10.34 | 0.88 | 23.64 | 23.17 | 23.66 | 10.37 | 10.41 | 10.37 | 0.8 | 10.88 | 11.76 | 12.23
8:00 | 10.32 | 10.34 | 10.33 | 0.88 | 23.83 | 23.6 | 24.01 | 10.37 | 10.41 | 10.38 | 0.82 | 11.08 | 8.69 | 13.17
9:00 | 10.28 | 10.3 | 10.29 | 0.88 | 23.71 | 23.63 | 23.8 | 10.33 | 10.34 | 10.34 | 0.82 | 13.84 | 15.23 | 13.57
10:00 | 10.33 | 10.37 | 10.35 | 0.88 | 26.79 | 26.34 | 26.76 | 10.37 | 10.4 | 10.38 | 0.82 | 13.14 | 12.18 | 11.39
11:00 | 10.32 | 10.35 | 10.33 | 0.88 | 25.51 | 25.17 | 25.66 | 10.33 | 10.36 | 10.34 | 0.89 | 14.27 | 13.8 | 17.09
12:00 | 10.31 | 10.33 | 10.32 | 0.87 | 25.5 | 24.94 | 25.53 | 10.32 | 10.34 | 10.33 | 0.79 | 10.98 | 12.22 | 11.73
13:00 | 10.29 | 10.32 | 10.31 | 0.87 | 24.71 | 24.26 | 24.72 | 10.33 | 10.36 | 10.34 | 0.81 | 8.19 | 8.91 | 9.87
14:00 | 10.25 | 10.28 | 10.26 | 0.88 | 27.07 | 26.59 | 27.29 | 10.29 | 10.32 | 10.3 | 0.79 | 9.81 | 9.67 | 9.74
15:00 | 10.29 | 10.33 | 10.31 | 0.88 | 26.48 | 26.36 | 26.58 | 10.3 | 10.32 | 10.32 | 0.78 | 11.56 | 11.47 | 10.9
16:00 | 10.3 | 10.33 | 10.31 | 0.88 | 26.17 | 26.07 | 26.53 | 10.31 | 10.34 | 10.32 | 0.82 | 11.71 | 13.08 | 14.2
17:00 | 10.29 | 10.32 | 10.3 | 0.88 | 24.99 | 24.55 | 24.86 | 10.32 | 10.34 | 10.33 | 0.86 | 11.06 | 11.33 | 10.73
18:00 | 10.3 | 10.32 | 10.31 | 0.88 | 24.95 | 24.54 | 25.03 | 10.33 | 10.36 | 10.33 | 0.83 | 10.59 | 8.23 | 8.05
19:00 | 10.3 | 10.32 | 10.31 | 0.88 | 27.53 | 27.38 | 27.64 | 10.36 | 10.38 | 10.36 | 0.88 | 13.91 | 14.09 | 13.4
20:00 | 10.36 | 10.38 | 10.36 | 0.88 | 27.5 | 27.65 | 27.89 | 10.4 | 10.42 | 10.4 | 0.86 | 12.42 | 11.17 | 12.65
21:00 | 10.37 | 10.38 | 10.38 | 0.87 | 23.32 | 22.99 | 23.23 | 10.42 | 10.45 | 10.42 | 0.83 | 9.95 | 9.35 | 10.44
22:00 | 10.34 | 10.36 | 10.36 | 0.87 | 24.31 | 24.15 | 24.38 | 10.37 | 10.42 | 10.38 | 0.89 | 8.87 | 9.45 | 8.78
23:00 | 10.32 | 10.33 | 10.33 | 0.87 | 24.27 | 23.9 | 24.14 | 10.36 | 10.38 | 10.35 | 0.85 | 9.01 | 8.57 | 9.57
24:00 | 10.32 | 10.34 | 10.34 | 0.87 | 24.03 | 23.86 | 23.93 | 10.36 | 10.39 | 10.38 | 0.77 | 9.8 | 9.94 | 9.47

## 低压
2022/05/18 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（B）
编号：
抄表记录
时间 | 低压一段（401） | [6 empty] | 低压二段（402） | [6 empty] | 1#变压器 |  |  | 2#变压器
| Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃)
1:00 | 408.5 | 408.3 | 408.2 | 0.87 | 636 | 619.2 | 649.8 | 410.9 | 411.1 | 410.8 | 0.79 | 360.6 | 345.6 | 315.6 | 66.3 | 55.3 | 49.8 | 58.6 | 61 | 58.8
2:00 | 407.8 | 407.5 | 407.2 | 0.86 | 671.4 | 661.2 | 688.2 | 409.8 | 409.7 | 409.5 | 0.8 | 388.2 | 390 | 354 | 66.4 | 55.4 | 49.9 | 58.8 | 61.2 | 59
3:00 | 409 | 408.7 | 408.5 | 0.86 | 585.6 | 574.8 | 598.8 | 410.5 | 410.5 | 410.1 | 0.81 | 388.8 | 369 | 360.6 | 66.6 | 55.5 | 50 | 58.9 | 61.3 | 59.2
4:00 | 409.1 | 408.9 | 408.5 | 0.86 | 586.2 | 583.8 | 599.4 | 410.9 | 411.1 | 410.6 | 0.83 | 433.2 | 436.2 | 346.2 | 66.6 | 55.5 | 50 | 59 | 61.5 | 59.3
5:00 | 407.8 | 407.8 | 407.4 | 0.86 | 706.8 | 702 | 717 | 410.8 | 411.1 | 410.7 | 0.77 | 374.4 | 334.8 | 264 | 66.5 | 55.4 | 49.9 | 59 | 61.5 | 59.4
6:00 | 408.8 | 408.6 | 408.4 | 0.86 | 613.8 | 603 | 619.8 | 410.9 | 410.6 | 410.4 | 0.68 | 316.2 | 313.8 | 336 | 66.4 | 55.3 | 49.8 | 59 | 61.6 | 59.4
7:00 | 408.2 | 408 | 407.7 | 0.87 | 589.2 | 578.4 | 604.8 | 411 | 410.8 | 410.4 | 0.77 | 335.4 | 295.8 | 296.4 | 66.3 | 55.1 | 49.5 | 58.9 | 61.4 | 59.3
8:00 | 407.7 | 407.7 | 407.5 | 0.87 | 594.6 | 586.8 | 612 | 410.7 | 410.9 | 410.6 | 0.81 | 350.4 | 382.8 | 310.2 | 66.1 | 55 | 49.4 | 58.8 | 61.3 | 59.1
9:00 | 406 | 405.9 | 405.9 | 0.87 | 598.2 | 580.2 | 609.6 | 408.4 | 408.5 | 408.5 | 0.86 | 383.4 | 429 | 375.6 | 66.3 | 55.1 | 49.4 | 58.7 | 61.3 | 59.1
10:00 | 408.2 | 408.3 | 407.9 | 0.87 | 672.6 | 655.8 | 678 | 410.4 | 410.6 | 410.3 | 0.77 | 340.8 | 314.4 | 319.2 | 66.2 | 55.2 | 49.4 | 58.7 | 61.2 | 58.9
11:00 | 407.4 | 407.4 | 407.3 | 0.88 | 642 | 631.8 | 657 | 408.5 | 408.8 | 408.8 | 0.92 | 465.6 | 539.4 | 456 | 66.5 | 55.5 | 50 | 58.8 | 61.3 | 59.1
12:00 | 406.9 | 406.8 | 406.7 | 0.86 | 636.6 | 624.6 | 655.8 | 409.1 | 409.1 | 408.9 | 0.76 | 293.4 | 273 | 279.6 | 67 | 55.9 | 50.5 | 59.1 | 61.5 | 59.4
13:00 | 406.8 | 406.7 | 406.5 | 0.86 | 620.4 | 603.6 | 631.8 | 408.7 | 408.9 | 408.7 | 0.86 | 405.6 | 405 | 324 | 67.2 | 56.2 | 50.8 | 59.2 | 61.5 | 59.4
14:00 | 404.6 | 404.6 | 404.6 | 0.88 | 678.6 | 668.4 | 693 | 407.6 | 407.8 | 407.6 | 0.86 | 357.6 | 378.6 | 330 | 67.3 | 56.2 | 51 | 59.2 | 61.5 | 59.5
15:00 | 406.5 | 406.5 | 406.3 | 0.88 | 664.2 | 649.8 | 678 | 407.7 | 407.9 | 407.8 | 0.79 | 343.8 | 363.6 | 296.4 | 67.6 | 56.6 | 51.3 | 59.4 | 61.7 | 59.7
16:00 | 406.6 | 406.6 | 406.6 | 0.87 | 656.4 | 650.4 | 688.8 | 407.6 | 407.9 | 407.8 | 0.8 | 430.2 | 396.6 | 319.8 | 67.9 | 56.6 | 51.4 | 59.6 | 62 | 59.9
17:00 | 406.6 | 406.5 | 406.5 | 0.88 | 630.6 | 609.6 | 636.6 | 408.4 | 408.5 | 408.5 | 0.79 | 353.4 | 345 | 313.8 | 68.1 | 56.8 | 51.5 | 59.7 | 62.1 | 60
18:00 | 406.7 | 406.6 | 406.5 | 0.87 | 622.8 | 613.2 | 635.4 | 408.9 | 409.1 | 408.8 | 0.8 | 378 | 296.4 | 306.6 | 68.2 | 57 | 51.6 | 59.8 | 62.1 | 60
19:00 | 406.2 | 406 | 406.1 | 0.87 | 690.6 | 678 | 708 | 409.9 | 409.8 | 409.8 | 0.82 | 323.4 | 312 | 332.4 | 68.1 | 56.8 | 51.5 | 59.8 | 62.1 | 60.1
20:00 | 408.3 | 408.1 | 408 | 0.87 | 690.6 | 678.6 | 715.8 | 410.5 | 410.9 | 410.8 | 0.9 | 504.6 | 496.8 | 414 | 68 | 56.7 | 51.4 | 59.8 | 62.1 | 60.1
21:00 | 409.9 | 409.5 | 409.3 | 0.86 | 583.2 | 570 | 592.8 | 412.7 | 412.4 | 412.3 | 0.82 | 335.4 | 315.6 | 322.8 | 68 | 56.6 | 51.2 | 59.8 | 62.1 | 60.1
22:00 | 408.7 | 408.5 | 408.1 | 0.86 | 607.8 | 592.2 | 627.6 | 410.9 | 410.7 | 410.4 | 0.76 | 309 | 328.8 | 313.2 | 67.6 | 56.2 | 50.5 | 59.6 | 61.9 | 59.9
23:00 | 407.5 | 407.1 | 407.1 | 0.86 | 606.6 | 590.4 | 616.8 | 409.9 | 409.8 | 409.6 | 0.77 | 314.4 | 310.8 | 287.4 | 67.2 | 55.8 | 50.1 | 59.3 | 61.6 | 59.5
24:00 | 407.8 | 407.7 | 407.5 | 0.86 | 603 | 582.6 | 616.2 | 410 | 410.2 | 409.9 | 0.85 | 441 | 370.2 | 368.4 | 66.7 | 55.4 | 49.6 | 59 | 61.3 | 59.1