## 高压
2022/05/19 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（A）
编号：
抄表记录
时间 | 高压一段（i-3） | [6 empty] | 高压二段（i-4）
| Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A)
1:00 | 10.32 | 10.34 | 10.34 | 0.88 | 23.84 | 23.66 | 24.06 | 10.36 | 10.4 | 10.37 | 0.8 | 10.4 | 11.02 | 11.31
2:00 | 10.34 | 10.36 | 10.36 | 0.87 | 26.84 | 26.23 | 27.32 | 10.37 | 10.42 | 10.38 | 0.82 | 10.6 | 10.97 | 12.06
3:00 | 10.34 | 10.36 | 10.36 | 0.87 | 23.14 | 22.92 | 23.15 | 10.38 | 10.42 | 10.39 | 0.88 | 11.46 | 13.02 | 12.49
4:00 | 10.34 | 10.35 | 10.36 | 0.87 | 23.09 | 22.73 | 23.04 | 10.37 | 10.41 | 10.37 | 0.85 | 12.14 | 12.08 | 13.63
5:00 | 10.34 | 10.35 | 10.36 | 0.87 | 26.61 | 26.2 | 26.55 | 10.37 | 10.41 | 10.37 | 0.8 | 10.19 | 10.5 | 9.67
6:00 | 10.34 | 10.36 | 10.34 | 0.87 | 27.48 | 27.42 | 27.6 | 10.38 | 10.4 | 10.38 | 0.82 | 12.56 | 12.02 | 12.88
7:00 | 10.32 | 10.34 | 10.33 | 0.88 | 26.68 | 26.38 | 26.72 | 10.37 | 10.4 | 10.36 | 0.88 | 10.6 | 9.64 | 9.59
8:00 | 10.31 | 10.33 | 10.31 | 0.87 | 28.18 | 28.04 | 28.17 | 10.38 | 10.4 | 10.38 | 0.84 | 7.62 | 11.47 | 9.99
9:00 | 10.29 | 10.3 | 10.29 | 0.88 | 29.08 | 29.14 | 29.28 | 10.34 | 10.35 | 10.34 | 0.85 | 10.69 | 11.17 | 11.12
10:00 | 10.3 | 10.32 | 10.32 | 0.88 | 31.58 | 31.26 | 31.52 | 10.35 | 10.38 | 10.36 | 0.8 | 12.02 | 13.25 | 10.44
11:00 | 10.31 | 10.34 | 10.32 | 0.88 | 29.67 | 29.1 | 29.63 | 10.33 | 10.36 | 10.35 | 0.83 | 10.7 | 11.01 | 10.84
12:00 | 10.32 | 10.34 | 10.32 | 0.88 | 29.28 | 29 | 29.14 | 10.33 | 10.35 | 10.34 | 0.81 | 12.18 | 11.45 | 11.1
13:00 | 10.31 | 10.33 | 10.32 | 0.88 | 29.75 | 29.53 | 29.88 | 10.34 | 10.36 | 10.35 | 0.71 | 9.76 | 10.97 | 11.14
14:00 | 10.28 | 10.31 | 10.29 | 0.88 | 29.86 | 29.7 | 29.98 | 10.31 | 10.33 | 10.31 | 0.74 | 12.33 | 12.49 | 11.58
15:00 | 10.29 | 10.32 | 10.3 | 0.87 | 30.66 | 30.49 | 30.78 | 10.3 | 10.33 | 10.32 | 0.85 | 11.12 | 11.78 | 12.04
16:00 | 10.3 | 10.32 | 10.3 | 0.87 | 32.05 | 31.7 | 32.09 | 10.33 | 10.35 | 10.34 | 0.81 | 12.39 | 13.51 | 12.82
17:00 | 10.32 | 10.35 | 10.34 | 0.88 | 30.81 | 30.25 | 31.01 | 10.34 | 10.37 | 10.35 | 0.79 | 13.5 | 10.53 | 10.9
18:00 | 10.3 | 10.33 | 10.31 | 0.88 | 29.17 | 29.08 | 29.5 | 10.33 | 10.36 | 10.35 | 0.83 | 12.47 | 8.79 | 9.53
19:00 | 10.33 | 10.36 | 10.35 | 0.88 | 26.52 | 26.48 | 26.87 | 10.36 | 10.39 | 10.38 | 0.83 | 10.7 | 10.43 | 10.39
20:00 | 10.34 | 10.37 | 10.35 | 0.87 | 26.4 | 25.84 | 26.28 | 10.37 | 10.39 | 10.38 | 0.81 | 8.91 | 8.96 | 8.28
21:00 | 10.33 | 10.35 | 10.33 | 0.88 | 25.82 | 25.23 | 25.64 | 10.36 | 10.38 | 10.37 | 0.87 | 11.93 | 10.72 | 11.6
22:00 | 10.34 | 10.36 | 10.35 | 0.87 | 27.46 | 26.96 | 27.42 | 10.35 | 10.38 | 10.35 | 0.85 | 9.85 | 9.56 | 8.48
23:00 | 10.32 | 10.35 | 10.34 | 0.88 | 28.49 | 28.12 | 28.25 | 10.38 | 10.4 | 10.38 | 0.81 | 8.87 | 8.99 | 9.22
24:00 | 10.34 | 10.36 | 10.35 | 0.88 | 24.92 | 24.91 | 25.09 | 10.36 | 10.39 | 10.37 | 0.71 | 9.09 | 9.52 | 8.88

## 低压
2022/05/19 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（B）
编号：
抄表记录
时间 | 低压一段（401） | [6 empty] | 低压二段（402） | [6 empty] | 1#变压器 |  |  | 2#变压器
| Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃)
1:00 | 407.3 | 407.2 | 407 | 0.87 | 595.8 | 586.2 | 611.4 | 410.1 | 410.2 | 409.8 | 0.87 | 349.8 | 401.4 | 346.2 | 66.5 | 55.2 | 49.7 | 58.9 | 61.2 | 59
2:00 | 406.6 | 406.4 | 406.2 | 0.85 | 754.2 | 744.6 | 765.6 | 410.2 | 410.2 | 410.1 | 0.87 | 437.4 | 451.8 | 392.4 | 66.3 | 55 | 49.4 | 58.7 | 61.1 | 58.8
3:00 | 408.8 | 408.5 | 408.3 | 0.86 | 580.8 | 564 | 596.4 | 411.5 | 411.3 | 411 | 0.77 | 267.6 | 274.2 | 277.8 | 66.1 | 54.9 | 49.3 | 58.6 | 61 | 58.7
4:00 | 408.9 | 408.6 | 408.5 | 0.86 | 579.6 | 565.2 | 586.2 | 411.2 | 411.1 | 410.9 | 0.78 | 270.6 | 258.6 | 267 | 65.9 | 54.6 | 49 | 58.4 | 60.9 | 58.6
5:00 | 408 | 407.8 | 407.6 | 0.86 | 664.8 | 656.4 | 672 | 410.9 | 410.7 | 410.4 | 0.74 | 279 | 277.2 | 289.8 | 65.7 | 54.5 | 48.9 | 58.3 | 60.7 | 58.5
6:00 | 407.8 | 407.6 | 407.6 | 0.86 | 689.4 | 674.4 | 708 | 410.6 | 410.5 | 410.7 | 0.86 | 384.6 | 407.4 | 333 | 65.6 | 54.5 | 48.9 | 58.3 | 60.7 | 58.4
7:00 | 407.3 | 407.2 | 407 | 0.87 | 668.4 | 655.8 | 681 | 410.3 | 410.3 | 410.1 | 0.84 | 328.2 | 330.6 | 293.4 | 65.5 | 54.4 | 48.7 | 58.2 | 60.7 | 58.4
8:00 | 406.5 | 406.3 | 406.3 | 0.86 | 708 | 692.4 | 720.6 | 411.1 | 411 | 410.9 | 0.77 | 267.6 | 291.6 | 257.4 | 65.6 | 54.6 | 49 | 58.2 | 60.6 | 58.3
9:00 | 405.3 | 405.2 | 405.3 | 0.87 | 735.6 | 715.8 | 748.8 | 408.8 | 408.9 | 409.1 | 0.83 | 344.4 | 359.4 | 299.4 | 66.4 | 55.2 | 49.8 | 58.3 | 60.7 | 58.6
10:00 | 405.9 | 405.7 | 405.6 | 0.87 | 794.4 | 772.8 | 803.4 | 410 | 409.9 | 410 | 0.86 | 400.8 | 442.8 | 333 | 66.9 | 55.7 | 50.5 | 58.6 | 60.9 | 58.9
11:00 | 406.2 | 406.3 | 406.4 | 0.87 | 735 | 736.8 | 748.8 | 408.9 | 409.1 | 408.9 | 0.76 | 273.6 | 283.2 | 283.8 | 67.4 | 56.2 | 51 | 58.9 | 61.2 | 59.1
12:00 | 407.2 | 407.2 | 407.2 | 0.87 | 646.2 | 633 | 663.6 | 408.5 | 408.8 | 408.8 | 0.83 | 366.6 | 352.2 | 346.8 | 67.9 | 56.6 | 51.4 | 59.2 | 61.4 | 59.5
13:00 | 406.1 | 406.1 | 406.1 | 0.87 | 745.2 | 734.4 | 760.8 | 409.2 | 409.4 | 409.4 | 0.83 | 304.2 | 283.8 | 311.4 | 68.1 | 57 | 51.8 | 59.4 | 61.7 | 59.7
14:00 | 405.2 | 405.2 | 405.1 | 0.87 | 750 | 736.8 | 762.6 | 408.1 | 408.2 | 407.9 | 0.83 | 326.4 | 313.8 | 354 | 68.2 | 57.1 | 51.6 | 59.4 | 61.7 | 59.7
15:00 | 405.3 | 405.3 | 405.2 | 0.86 | 770.4 | 754.2 | 787.2 | 407.7 | 408 | 408 | 0.83 | 352.8 | 336 | 332.4 | 68.3 | 57.2 | 51.6 | 59.3 | 61.6 | 59.5
16:00 | 405.1 | 405.1 | 405.1 | 0.86 | 802.2 | 786.6 | 814.8 | 408.3 | 408.5 | 408.5 | 0.84 | 417 | 399 | 382.2 | 68.1 | 57.1 | 51.4 | 59.1 | 61.5 | 59.3
17:00 | 406.8 | 406.7 | 406.7 | 0.88 | 765.6 | 760.2 | 789 | 409.2 | 409.4 | 409.2 | 0.74 | 317.4 | 333 | 295.8 | 67.7 | 56.9 | 51.1 | 59 | 61.4 | 59.2
18:00 | 406 | 406 | 405.9 | 0.87 | 730.2 | 719.4 | 754.8 | 408.8 | 409 | 409.1 | 0.85 | 361.8 | 382.2 | 352.2 | 67.6 | 56.7 | 51 | 58.9 | 61.3 | 59.1
19:00 | 407.9 | 407.9 | 407.8 | 0.87 | 669.6 | 657.6 | 685.2 | 410.4 | 410.4 | 410.4 | 0.82 | 307.2 | 336 | 307.2 | 67.4 | 56.5 | 50.7 | 58.7 | 61.2 | 58.9
20:00 | 408.4 | 408.4 | 408.4 | 0.86 | 657 | 651 | 664.8 | 410.1 | 410.4 | 410.4 | 0.81 | 351.6 | 343.2 | 303 | 67.3 | 56.4 | 50.6 | 58.7 | 61.1 | 58.8
21:00 | 407.7 | 407.6 | 407.6 | 0.87 | 643.8 | 634.8 | 649.2 | 410.1 | 410.4 | 410.4 | 0.83 | 369 | 378.6 | 306 | 67.1 | 56.2 | 50.3 | 58.6 | 61 | 58.7
22:00 | 408 | 407.9 | 407.8 | 0.86 | 683.4 | 676.2 | 699.6 | 410 | 409.9 | 409.8 | 0.79 | 300.6 | 295.8 | 301.2 | 66.8 | 55.8 | 50.2 | 58.6 | 60.9 | 58.7
23:00 | 407.4 | 407.3 | 407.1 | 0.87 | 723 | 690.6 | 722.4 | 411.1 | 411.1 | 411 | 0.82 | 316.8 | 340.2 | 348.6 | 66.5 | 55.6 | 50 | 58.6 | 60.9 | 58.7
24:00 | 408.5 | 408.4 | 408.2 | 0.87 | 626.4 | 608.4 | 646.2 | 410.7 | 411.1 | 410.4 | 0.68 | 325.2 | 270 | 259.2 | 66.4 | 55.3 | 49.7 | 58.5 | 60.9 | 58.6