## 高压
2022/05/20 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（A）
编号：
抄表记录
时间 | 高压一段（i-3） | [6 empty] | 高压二段（i-4）
| Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A)
1:00 | 10.34 | 10.36 | 10.36 | 0.88 | 26.16 | 24.58 | 24.74 | 10.36 | 10.41 | 10.36 | 0.83 | 13.53 | 10.1 | 11.93
2:00 | 10.34 | 10.35 | 10.35 | 0.88 | 23.87 | 23.44 | 23.61 | 10.36 | 10.41 | 10.38 | 0.82 | 8.21 | 8.06 | 11.23
3:00 | 10.35 | 10.37 | 10.37 | 0.88 | 23.72 | 23.45 | 23.74 | 10.38 | 10.42 | 10.38 | 0.82 | 10.89 | 11.64 | 11.07
4:00 | 10.34 | 10.35 | 10.36 | 0.88 | 23.78 | 23.4 | 23.67 | 10.36 | 10.4 | 10.37 | 0.79 | 11.07 | 11.83 | 10.06
5:00 | 10.36 | 10.38 | 10.38 | 0.88 | 24.21 | 24.06 | 24.4 | 10.38 | 10.41 | 10.39 | 0.81 | 10.76 | 11.45 | 9.44
6:00 | 10.35 | 10.37 | 10.37 | 0.88 | 23.54 | 23.31 | 23.59 | 10.38 | 10.42 | 10.38 | 0.81 | 8.74 | 10.06 | 9.27
7:00 | 10.33 | 10.36 | 10.35 | 0.88 | 23.29 | 22.95 | 23.18 | 10.37 | 10.41 | 10.38 | 0.83 | 8.98 | 11.83 | 11.37
8:00 | 10.34 | 10.36 | 10.35 | 0.88 | 27.26 | 26.87 | 27.16 | 10.38 | 10.4 | 10.38 | 0.79 | 12.18 | 14.05 | 12.33
9:00 | 10.31 | 10.34 | 10.32 | 0.88 | 28.22 | 28.16 | 28.58 | 10.33 | 10.35 | 10.34 | 0.81 | 9.49 | 11.84 | 11.23
10:00 | 10.33 | 10.38 | 10.35 | 0.88 | 28 | 27.71 | 28.32 | 10.34 | 10.37 | 10.36 | 0.84 | 11.47 | 10.17 | 10.8
11:00 | 10.33 | 10.36 | 10.35 | 0.88 | 28.62 | 28.27 | 28.73 | 10.37 | 10.39 | 10.39 | 0.78 | 11.05 | 12.22 | 11.05
12:00 | 10.32 | 10.36 | 10.34 | 0.88 | 27.6 | 27.11 | 27.67 | 10.36 | 10.41 | 10.38 | 0.69 | 13.84 | 12.04 | 11.33
13:00 | 10.3 | 10.33 | 10.31 | 0.88 | 27.24 | 27.14 | 27.43 | 10.34 | 10.37 | 10.36 | 0.77 | 11.42 | 11.92 | 10.56
14:00 | 10.26 | 10.29 | 10.28 | 0.89 | 24.72 | 24.4 | 24.64 | 10.3 | 10.33 | 10.32 | 0.82 | 11.65 | 12.32 | 10.61
15:00 | 10.28 | 10.31 | 10.3 | 0.89 | 26.11 | 25.95 | 26.32 | 10.32 | 10.36 | 10.34 | 0.82 | 12.55 | 12.59 | 11.19
16:00 | 10.31 | 10.34 | 10.32 | 0.89 | 24.79 | 24.59 | 24.74 | 10.33 | 10.36 | 10.35 | 0.83 | 11.45 | 11.88 | 11.05
17:00 | 10.29 | 10.32 | 10.3 | 0.89 | 27.63 | 27.44 | 27.88 | 10.34 | 10.37 | 10.35 | 0.81 | 11.16 | 10.78 | 11.86
18:00 | 10.28 | 10.31 | 10.29 | 0.89 | 25.49 | 25.55 | 25.55 | 10.32 | 10.35 | 10.33 | 0.84 | 11.35 | 10.56 | 12.71
19:00 | 10.3 | 10.33 | 10.31 | 0.89 | 24.29 | 24.11 | 24.33 | 10.36 | 10.38 | 10.37 | 0.83 | 14.62 | 14.94 | 13.82
20:00 | 10.32 | 10.35 | 10.32 | 0.89 | 24.02 | 23.5 | 23.56 | 10.38 | 10.39 | 10.39 | 0.8 | 11.87 | 12.49 | 11.53
21:00 | 10.34 | 10.36 | 10.35 | 0.88 | 27.34 | 27.02 | 27.35 | 10.38 | 10.4 | 10.39 | 0.85 | 9.8 | 8.52 | 10.54
22:00 | 10.35 | 10.38 | 10.36 | 0.88 | 25.67 | 25.1 | 25.21 | 10.37 | 10.4 | 10.39 | 0.78 | 10.61 | 12.45 | 12.4
23:00 | 10.31 | 10.33 | 10.33 | 0.88 | 24.81 | 24.17 | 24.9 | 10.35 | 10.37 | 10.36 | 0.86 | 12.07 | 11.94 | 10.1
24:00 | 10.32 | 10.34 | 10.33 | 0.88 | 27.32 | 27.14 | 27.59 | 10.36 | 10.39 | 10.36 | 0.75 | 11.57 | 11.74 | 10.71

## 低压
2022/05/20 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（B）
编号：
抄表记录
时间 | 低压一段（401） | [6 empty] | 低压二段（402） | [6 empty] | 1#变压器 |  |  | 2#变压器
| Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃)
1:00 | 408.8 | 408.6 | 408.4 | 0.86 | 606 | 595.2 | 623.4 | 411 | 410.9 | 410.5 | 0.68 | 236.4 | 244.2 | 234 | 66.4 | 55.3 | 49.9 | 58.6 | 60.9 | 58.7
2:00 | 408.7 | 408.5 | 408.3 | 0.87 | 600.6 | 576.6 | 598.8 | 409.8 | 410 | 409.8 | 0.78 | 509.4 | 447.6 | 410.4 | 66.6 | 55.4 | 50.2 | 58.7 | 61.2 | 59
3:00 | 409.2 | 409.1 | 408.8 | 0.87 | 594.6 | 582 | 605.4 | 411.1 | 411.1 | 410.9 | 0.81 | 331.2 | 333.6 | 301.8 | 66.8 | 55.5 | 50.4 | 58.9 | 61.3 | 59.1
4:00 | 409 | 408.7 | 408.5 | 0.87 | 595.8 | 580.2 | 603 | 410.7 | 410.6 | 410.2 | 0.76 | 333.6 | 322.2 | 327.6 | 66.8 | 55.6 | 50.5 | 59 | 61.5 | 59.3
5:00 | 409.6 | 409.4 | 409.2 | 0.86 | 607.2 | 594 | 624.6 | 411.2 | 411.2 | 411 | 0.74 | 277.8 | 279.6 | 267 | 67 | 55.7 | 50.6 | 59.2 | 61.7 | 59.5
6:00 | 409.4 | 409.2 | 408.9 | 0.87 | 591.6 | 576.6 | 604.2 | 411 | 411 | 410.8 | 0.86 | 382.2 | 431.4 | 351 | 67 | 55.7 | 50.6 | 59.3 | 61.7 | 59.5
7:00 | 408.7 | 408.7 | 408.4 | 0.87 | 588.6 | 565.2 | 592.8 | 410.7 | 411 | 410.7 | 0.83 | 368.4 | 358.8 | 321 | 66.6 | 55.4 | 49.9 | 59.1 | 61.6 | 59.3
8:00 | 407.9 | 407.8 | 407.7 | 0.87 | 687 | 666.6 | 690 | 411.1 | 411 | 410.8 | 0.8 | 298.8 | 298.8 | 330 | 66.5 | 55.3 | 49.9 | 59 | 61.3 | 59.1
9:00 | 406.5 | 406.5 | 406.5 | 0.87 | 708.6 | 699.6 | 729.6 | 408.8 | 409.1 | 409 | 0.82 | 363 | 349.2 | 367.8 | 66.8 | 55.6 | 50.3 | 59 | 61.5 | 59.3
10:00 | 407.5 | 407.6 | 407.4 | 0.87 | 705 | 692.4 | 720 | 409.3 | 409.6 | 409.3 | 0.84 | 363.6 | 388.2 | 337.8 | 66.8 | 55.7 | 50.3 | 59.2 | 61.6 | 59.4
11:00 | 407.7 | 407.8 | 407.6 | 0.88 | 719.4 | 699.6 | 724.2 | 409.8 | 410.3 | 410 | 0.76 | 432 | 385.2 | 396 | 67.1 | 55.8 | 50.5 | 59.4 | 61.7 | 59.5
12:00 | 407.6 | 407.7 | 407.4 | 0.88 | 694.8 | 681.6 | 700.8 | 411.3 | 411.5 | 411.1 | 0.65 | 219.6 | 244.8 | 232.8 | 67 | 55.9 | 50.5 | 59.4 | 61.7 | 59.5
13:00 | 406.5 | 406.6 | 406.5 | 0.88 | 687.6 | 669.6 | 701.4 | 409.3 | 409.7 | 409.6 | 0.78 | 326.4 | 322.8 | 301.2 | 67.2 | 56.1 | 51 | 59.5 | 61.7 | 59.6
14:00 | 405.7 | 405.8 | 405.5 | 0.88 | 625.2 | 598.2 | 628.2 | 408.5 | 408.6 | 408.4 | 0.73 | 231 | 261 | 234 | 67.5 | 56.3 | 51.2 | 59.6 | 61.9 | 59.8
15:00 | 406.2 | 406.3 | 406 | 0.88 | 657.6 | 640.2 | 667.8 | 408.5 | 408.8 | 408.5 | 0.82 | 393.6 | 414 | 326.4 | 67.4 | 56.2 | 51 | 59.7 | 61.9 | 59.8
16:00 | 407.3 | 407.3 | 407.2 | 0.88 | 630.6 | 604.2 | 630.6 | 408.9 | 409.1 | 408.7 | 0.78 | 391.8 | 341.4 | 333.6 | 67.2 | 56.2 | 50.7 | 59.7 | 61.9 | 59.7
17:00 | 406.1 | 406.2 | 406.2 | 0.88 | 700.2 | 686.4 | 711.6 | 408.6 | 409.1 | 409 | 0.82 | 415.2 | 406.2 | 378.6 | 67 | 56.1 | 50.6 | 59.5 | 61.8 | 59.6
18:00 | 406.2 | 406.3 | 406.2 | 0.88 | 654 | 619.8 | 654.6 | 408.7 | 408.7 | 408.7 | 0.76 | 289.2 | 292.8 | 291 | 66.9 | 56 | 50.6 | 59.4 | 61.7 | 59.5
19:00 | 407 | 407 | 407 | 0.88 | 616.8 | 593.4 | 624.6 | 410.5 | 410.6 | 410.5 | 0.75 | 244.8 | 259.8 | 265.2 | 67.2 | 56 | 51 | 59.4 | 61.7 | 59.5
20:00 | 408.2 | 408.2 | 408.4 | 0.88 | 606.6 | 579.6 | 601.8 | 410.6 | 410.8 | 411 | 0.84 | 394.2 | 340.2 | 309.6 | 67.5 | 56.2 | 51.4 | 59.7 | 61.8 | 59.9
21:00 | 407.9 | 407.8 | 407.8 | 0.87 | 680.4 | 672 | 699.6 | 410.9 | 411.1 | 410.8 | 0.82 | 378 | 337.8 | 315.6 | 67.5 | 56.3 | 51 | 59.7 | 62 | 59.9
22:00 | 408.9 | 408.7 | 408.7 | 0.87 | 642 | 620.4 | 637.8 | 411.1 | 411.3 | 411.1 | 0.84 | 379.8 | 313.2 | 328.8 | 67.1 | 56.1 | 50.6 | 59.6 | 61.9 | 59.7
23:00 | 407.1 | 407.1 | 407 | 0.87 | 631.2 | 630.6 | 641.4 | 410 | 410.1 | 409.8 | 0.81 | 319.8 | 247.8 | 274.2 | 66.9 | 55.9 | 50.4 | 59.4 | 61.7 | 59.5
24:00 | 407.4 | 407.2 | 407 | 0.87 | 683.4 | 671.4 | 698.4 | 409.8 | 410 | 409.8 | 0.84 | 391.8 | 357.6 | 306.6 | 66.8 | 55.7 | 50.2 | 59.3 | 61.6 | 59.4