## 高压
2022/05/21 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（A）
编号：
抄表记录
时间 | 高压一段（i-3） | [6 empty] | 高压二段（i-4）
| Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A)
1:00 | 10.32 | 10.35 | 10.34 | 0.88 | 26.95 | 26.76 | 27.68 | 10.37 | 10.39 | 10.37 | 0.8 | 11.14 | 8.74 | 12.84
2:00 | 10.33 | 10.35 | 10.34 | 0.88 | 26.31 | 25.75 | 26.26 | 10.38 | 10.41 | 10.37 | 0.82 | 10.23 | 12.42 | 12.74
3:00 | 10.34 | 10.35 | 10.36 | 0.88 | 30.11 | 26.55 | 26.99 | 10.38 | 10.42 | 10.38 | 0.9 | 10.13 | 9.77 | 9.26
4:00 | 10.34 | 10.35 | 10.37 | 0.88 | 26.41 | 25.81 | 26.47 | 10.37 | 10.42 | 10.37 | 0.89 | 8.9 | 8.85 | 8.94
5:00 | 10.35 | 10.37 | 10.37 | 0.88 | 25.8 | 25.23 | 25.69 | 10.39 | 10.44 | 10.4 | 0.88 | 8.09 | 7.23 | 7.88
6:00 | 10.35 | 10.37 | 10.36 | 0.88 | 25.58 | 24.99 | 25.48 | 10.38 | 10.42 | 10.39 | 0.83 | 8.29 | 7.97 | 7.55
7:00 | 10.33 | 10.36 | 10.36 | 0.88 | 26.14 | 25.67 | 26.12 | 10.38 | 10.42 | 10.4 | 0.82 | 11.01 | 11.75 | 11.5
8:00 | 10.35 | 10.38 | 10.36 | 0.88 | 28.98 | 27.06 | 27.25 | 10.41 | 10.43 | 10.41 | 0.78 | 11.54 | 12.34 | 10.62
9:00 | 10.34 | 10.35 | 10.34 | 0.88 | 27.94 | 27.64 | 28.09 | 10.38 | 10.4 | 10.39 | 0.75 | 12.77 | 11.84 | 10.6
10:00 | 10.32 | 10.36 | 10.34 | 0.89 | 28.95 | 28.47 | 29.03 | 10.37 | 10.41 | 10.39 | 0.81 | 11.88 | 10.62 | 10.94
11:00 | 10.34 | 10.37 | 10.36 | 0.88 | 24.09 | 23.68 | 24.09 | 10.36 | 10.39 | 10.38 | 0.81 | 10.92 | 11.52 | 9.18
12:00 | 10.3 | 10.34 | 10.32 | 0.9 | 24.92 | 24.83 | 25.17 | 10.34 | 10.37 | 10.36 | 0.85 | 12.64 | 13.68 | 11.99
13:00 | 10.3 | 10.34 | 10.31 | 0.89 | 23.94 | 23.87 | 24.2 | 10.35 | 10.38 | 10.36 | 0.83 | 7.84 | 8.73 | 10.12
14:00 | 10.29 | 10.32 | 10.3 | 0.89 | 27.81 | 27.96 | 28 | 10.34 | 10.36 | 10.34 | 0.78 | 12.94 | 12.52 | 13.05
15:00 | 10.29 | 10.33 | 10.31 | 0.89 | 27.87 | 27.74 | 28.1 | 10.33 | 10.36 | 10.35 | 0.86 | 12.77 | 12.76 | 12.47
16:00 | 10.31 | 10.33 | 10.32 | 0.89 | 27.95 | 28.08 | 28.45 | 10.33 | 10.36 | 10.35 | 0.8 | 12.32 | 12.64 | 12.41
17:00 | 10.3 | 10.33 | 10.31 | 0.89 | 29.06 | 29.07 | 29.48 | 10.34 | 10.37 | 10.36 | 0.86 | 10.02 | 12.4 | 14.43
18:00 | 10.29 | 10.31 | 10.29 | 0.89 | 31.09 | 29.63 | 29.99 | 10.34 | 10.36 | 10.35 | 0.81 | 9.66 | 9.8 | 10.46
19:00 | 10.33 | 10.35 | 10.34 | 0.88 | 28.95 | 28.81 | 28.96 | 10.4 | 10.43 | 10.4 | 0.86 | 10.17 | 10.25 | 10.89
20:00 | 10.35 | 10.37 | 10.35 | 0.89 | 24.32 | 24.06 | 24.26 | 10.4 | 10.43 | 10.4 | 0.83 | 12.1 | 11.99 | 11.09
21:00 | 10.36 | 10.38 | 10.37 | 0.89 | 24.02 | 23.83 | 23.83 | 10.42 | 10.44 | 10.43 | 0.8 | 10.96 | 11.62 | 11.43
22:00 | 10.33 | 10.34 | 10.34 | 0.89 | 24.21 | 23.85 | 24.04 | 10.36 | 10.38 | 10.38 | 0.83 | 8.57 | 8.53 | 9.95
23:00 | 10.33 | 10.35 | 10.34 | 0.89 | 23.35 | 23.26 | 23.31 | 10.36 | 10.38 | 10.37 | 0.84 | 12.91 | 12.63 | 12.51
24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 低压
2022/05/21 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（B）
编号：
抄表记录
时间 | 低压一段（401） | [6 empty] | 低压二段（402） | [6 empty] | 1#变压器 |  |  | 2#变压器
| Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃)
1:00 | 408 | 407.9 | 407.8 | 0.87 | 667.8 | 648.6 | 676.2 | 410.6 | 410.9 | 410.5 | 0.78 | 353.4 | 341.4 | 275.4 | 66.5 | 55.4 | 49.9 | 59.2 | 61.5 | 59.3
2:00 | 407.7 | 407.5 | 407.2 | 0.87 | 658.2 | 650.4 | 666.6 | 411.3 | 411.2 | 410.9 | 0.73 | 277.2 | 286.2 | 264 | 66.4 | 55.3 | 49.8 | 59 | 61.4 | 59.1
3:00 | 408.5 | 408.2 | 407.9 | 0.87 | 681 | 664.2 | 680.4 | 411.1 | 411.2 | 410.8 | 0.85 | 387 | 358.8 | 345 | 66.1 | 55.2 | 49.7 | 59 | 61.3 | 59.1
4:00 | 408.1 | 407.9 | 407.5 | 0.87 | 669 | 659.4 | 679.2 | 411.2 | 411.1 | 410.5 | 0.73 | 252.6 | 246.6 | 274.8 | 66 | 55.1 | 49.5 | 58.9 | 61.3 | 59
5:00 | 408.9 | 408.7 | 408.4 | 0.87 | 648 | 632.4 | 652.2 | 412.5 | 412.6 | 412.1 | 0.88 | 307.2 | 297.6 | 279 | 66 | 55 | 49.5 | 58.7 | 61.3 | 58.9
6:00 | 408.8 | 408.7 | 408.5 | 0.87 | 641.4 | 625.2 | 644.4 | 412 | 412 | 411.7 | 0.84 | 280.2 | 261.6 | 238.8 | 66.1 | 55.1 | 49.9 | 58.9 | 61.3 | 59.1
7:00 | 408.7 | 408.7 | 408.4 | 0.87 | 622.2 | 601.8 | 625.8 | 411.2 | 411.4 | 411 | 0.82 | 384 | 331.2 | 328.8 | 66.3 | 55.3 | 50 | 59 | 61.5 | 59.2
8:00 | 408.1 | 408 | 407.9 | 0.87 | 655.8 | 637.8 | 667.2 | 411.3 | 411.5 | 411.5 | 0.89 | 436.8 | 457.2 | 399 | 66.5 | 55.5 | 50.3 | 59.2 | 61.6 | 59.4
9:00 | 407.6 | 407.6 | 407.5 | 0.87 | 705 | 690.6 | 711 | 411.6 | 411.7 | 411.5 | 0.72 | 268.2 | 222 | 227.4 | 66.8 | 55.8 | 50.6 | 59.4 | 61.7 | 59.6
10:00 | 407.2 | 407.5 | 407.2 | 0.88 | 729.6 | 717 | 725.4 | 410.4 | 411 | 410.6 | 0.85 | 408 | 387.6 | 330 | 67 | 56.1 | 50.7 | 59.5 | 61.8 | 59.6
11:00 | 408.7 | 408.9 | 408.5 | 0.87 | 607.2 | 589.8 | 607.8 | 410.7 | 411 | 410.7 | 0.78 | 254.4 | 246 | 252 | 67.2 | 56.2 | 51 | 59.5 | 61.8 | 59.7
12:00 | 407.2 | 407.4 | 407.2 | 0.89 | 628.2 | 613.2 | 640.2 | 409.6 | 409.6 | 409.4 | 0.85 | 313.2 | 363 | 354.6 | 67.3 | 56.3 | 51 | 59.6 | 61.9 | 59.7
13:00 | 407.3 | 407.4 | 407.2 | 0.88 | 607.8 | 588.6 | 619.2 | 410.1 | 410.5 | 410.4 | 0.87 | 294.6 | 287.4 | 282.6 | 67.5 | 56.3 | 51.1 | 59.6 | 61.9 | 59.8
14:00 | 405.9 | 406 | 405.9 | 0.88 | 709.2 | 678.6 | 718.8 | 408.6 | 408.9 | 408.8 | 0.89 | 455.4 | 460.8 | 436.2 | 67.3 | 56.2 | 51 | 59.5 | 61.7 | 59.6
15:00 | 406.4 | 406.5 | 406.4 | 0.88 | 706.2 | 690 | 715.2 | 409.1 | 409.1 | 409.1 | 0.75 | 276.6 | 297.6 | 311.4 | 67.4 | 56.3 | 51 | 59.5 | 61.8 | 59.6
16:00 | 406.7 | 406.6 | 406.5 | 0.89 | 705 | 694.2 | 726 | 408.9 | 409 | 408.8 | 0.72 | 334.8 | 314.4 | 317.4 | 67.4 | 56.2 | 51 | 59.5 | 61.8 | 59.6
17:00 | 406.2 | 406.2 | 406.1 | 0.88 | 730.8 | 720 | 752.4 | 409.5 | 409.8 | 409.6 | 0.85 | 352.8 | 319.8 | 295.2 | 67.4 | 56.2 | 50.9 | 59.6 | 61.9 | 59.7
18:00 | 405.8 | 405.7 | 405.7 | 0.88 | 717.6 | 697.8 | 723 | 409.3 | 409.4 | 409.3 | 0.78 | 318 | 311.4 | 307.2 | 67.4 | 56.3 | 50.9 | 59.5 | 61.8 | 59.5
19:00 | 407.2 | 407 | 407.1 | 0.88 | 727.2 | 712.2 | 740.4 | 411.3 | 411.4 | 411.2 | 0.83 | 408.6 | 358.2 | 351 | 67.2 | 56.1 | 50.6 | 59.4 | 61.7 | 59.5
20:00 | 408.8 | 408.7 | 408.8 | 0.88 | 612 | 592.8 | 616.2 | 411.4 | 411.3 | 411.4 | 0.84 | 340.8 | 367.8 | 355.2 | 66.9 | 56 | 50.5 | 59.3 | 61.7 | 59.4
21:00 | 409.5 | 409.3 | 409.2 | 0.88 | 606.6 | 583.2 | 609.6 | 412.2 | 412.4 | 412.5 | 0.86 | 377.4 | 387.6 | 352.8 | 66.8 | 55.8 | 50.3 | 59.3 | 61.6 | 59.3
22:00 | 408.1 | 407.9 | 407.8 | 0.88 | 610.8 | 587.4 | 617.4 | 410.4 | 410.4 | 410.4 | 0.73 | 264 | 270 | 262.8 | 66.7 | 55.8 | 50.2 | 59.3 | 61.6 | 59.3
23:00 | 408.4 | 408.2 | 408 | 0.88 | 593.4 | 564.6 | 597 | 409.7 | 409.8 | 409.7 | 0.83 | 360.6 | 389.4 | 380.4 | 66.8 | 55.8 | 50.6 | 59.3 | 61.6 | 59.4
24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0