## 高压
2022/05/23 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（A）
编号：
抄表记录
时间 | 高压一段（i-3） | [6 empty] | 高压二段（i-4）
| Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A)
1:00 | 10.32 | 10.34 | 10.35 | 0.88 | 26.63 | 26.39 | 26.75 | 10.35 | 10.38 | 10.37 | 0.83 | 9.23 | 11.78 | 10.54
2:00 | 10.34 | 10.36 | 10.35 | 0.89 | 23.61 | 23.46 | 23.72 | 10.36 | 10.41 | 10.36 | 0.81 | 12.53 | 10.94 | 11.43
3:00 | 10.33 | 10.36 | 10.36 | 0.88 | 26.56 | 26 | 26.62 | 10.36 | 10.39 | 10.36 | 0.79 | 8.9 | 8.48 | 9.35
4:00 | 10.33 | 10.35 | 10.35 | 0.89 | 23.7 | 23.48 | 24.03 | 10.36 | 10.39 | 10.37 | 0.81 | 10.99 | 10.9 | 10.8
5:00 | 10.34 | 10.36 | 10.37 | 0.88 | 25.3 | 24.88 | 25.43 | 10.36 | 10.42 | 10.38 | 0.84 | 9.15 | 8.39 | 8.89
6:00 | 10.35 | 10.37 | 10.37 | 0.88 | 27.14 | 26.35 | 27.07 | 10.38 | 10.41 | 10.39 | 0.85 | 8.62 | 11.13 | 10.85
7:00 | 10.33 | 10.35 | 10.35 | 0.89 | 23.79 | 23.76 | 23.96 | 10.37 | 10.41 | 10.37 | 0.87 | 9.29 | 8.45 | 9.35
8:00 | 10.3 | 10.33 | 10.31 | 0.88 | 26.78 | 26.7 | 26.72 | 10.37 | 10.4 | 10.38 | 0.81 | 12.38 | 12.1 | 11.77
9:00 | 10.29 | 10.32 | 10.3 | 0.89 | 24.53 | 24.58 | 24.9 | 10.32 | 10.35 | 10.34 | 0.87 | 13.52 | 12.69 | 11.89
10:00 | 10.32 | 10.35 | 10.33 | 0.89 | 24.05 | 24.13 | 24.44 | 10.33 | 10.36 | 10.35 | 0.88 | 12.41 | 13.1 | 11.88
11:00 | 10.31 | 10.34 | 10.31 | 0.89 | 26.18 | 26.41 | 26.41 | 10.32 | 10.34 | 10.34 | 0.84 | 11.4 | 10.93 | 10.68
12:00 | 10.32 | 10.35 | 10.33 | 0.87 | 26.53 | 26.67 | 26.54 | 10.29 | 10.31 | 10.31 | 0.77 | 11.61 | 11.25 | 12.44
13:00 | 10.3 | 10.33 | 10.3 | 0.89 | 24.61 | 24.87 | 24.83 | 10.32 | 10.34 | 10.33 | 0.76 | 10.01 | 9.51 | 9.76
14:00 | 10.24 | 10.27 | 10.25 | 0.89 | 28.03 | 28.12 | 28.17 | 10.25 | 10.28 | 10.27 | 0.81 | 9.83 | 10.32 | 11.66
15:00 | 10.3 | 10.33 | 10.31 | 0.89 | 24.98 | 25.28 | 25.09 | 10.3 | 10.33 | 10.32 | 0.86 | 13.46 | 13.55 | 12.42
16:00 | 10.27 | 10.31 | 10.29 | 0.88 | 30.34 | 30.59 | 30.75 | 10.29 | 10.31 | 10.31 | 0.8 | 15.28 | 14.06 | 13.14
17:00 | 10.29 | 10.32 | 10.3 | 0.89 | 24.79 | 25.06 | 24.83 | 10.29 | 10.32 | 10.31 | 0.76 | 13.96 | 13.9 | 14.36
18:00 | 10.28 | 10.31 | 10.29 | 0.89 | 28.1 | 28.15 | 28.17 | 10.3 | 10.33 | 10.31 | 0.83 | 13.13 | 14.25 | 13.67
19:00 | 10.29 | 10.32 | 10.31 | 0.87 | 27.71 | 27.38 | 27.67 | 10.31 | 10.34 | 10.32 | 0.81 | 12.3 | 13.46 | 12.05
20:00 | 10.3 | 10.32 | 10.3 | 0.89 | 27.4 | 27.37 | 27.05 | 10.32 | 10.34 | 10.34 | 0.77 | 12.64 | 9.88 | 9.32
21:00 | 10.32 | 10.34 | 10.34 | 0.89 | 27.5 | 27.07 | 27.43 | 10.31 | 10.34 | 10.31 | 0.86 | 11.46 | 11.83 | 11.67
22:00 | 10.3 | 10.33 | 10.33 | 0.88 | 25.03 | 24.3 | 24.64 | 10.32 | 10.36 | 10.33 | 0.83 | 16.57 | 13.48 | 13.8
23:00 | 10.3 | 10.32 | 10.31 | 0.89 | 27.49 | 27.22 | 27.24 | 10.32 | 10.35 | 10.33 | 0.81 | 9.95 | 11.01 | 12.68
24:00 | 10.32 | 10.34 | 10.34 | 0.88 | 23.11 | 22.89 | 23.03 | 10.34 | 10.37 | 10.34 | 0.81 | 12.86 | 13.53 | 12.08

## 低压
2022/05/23 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（B）
编号：
抄表记录
时间 | 低压一段（401） | [6 empty] | 低压二段（402） | [6 empty] | 1#变压器 |  |  | 2#变压器
| Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃)
1:00 | 408.6 | 408.5 | 408.2 | 0.87 | 581.4 | 564 | 596.4 | 410.6 | 410.4 | 410.1 | 0.7 | 295.8 | 307.8 | 293.4 | 67.3 | 56.2 | 50.8 | 59.7 | 62 | 59.7
2:00 | 408.7 | 408.5 | 408.1 | 0.88 | 595.8 | 580.8 | 610.2 | 410.3 | 410.2 | 409.8 | 0.83 | 390.6 | 354.6 | 343.8 | 67.2 | 56.1 | 50.6 | 59.5 | 61.9 | 59.6
3:00 | 408.2 | 408.1 | 407.8 | 0.87 | 664.2 | 656.4 | 669.6 | 410.7 | 410.7 | 410.3 | 0.82 | 298.2 | 280.8 | 327 | 67 | 55.9 | 50.5 | 59.5 | 61.8 | 59.5
4:00 | 408.6 | 408.5 | 408.3 | 0.88 | 592.2 | 588 | 610.2 | 410.4 | 410.6 | 410.1 | 0.7 | 305.4 | 264 | 261 | 66.9 | 55.9 | 50.3 | 59.4 | 61.8 | 59.5
5:00 | 408.8 | 408.7 | 408.3 | 0.88 | 632.4 | 624 | 643.2 | 411.3 | 411.3 | 410.8 | 0.79 | 280.8 | 276 | 259.8 | 66.8 | 55.8 | 50.2 | 59.4 | 61.7 | 59.5
6:00 | 408.6 | 408.5 | 408.3 | 0.88 | 677.4 | 670.2 | 679.8 | 411.7 | 411.7 | 411.1 | 0.68 | 245.4 | 240 | 245.4 | 66.6 | 55.6 | 50.1 | 59.3 | 61.7 | 59.4
7:00 | 408.5 | 408.4 | 408 | 0.88 | 598.8 | 580.8 | 616.2 | 410.3 | 410.4 | 410 | 0.82 | 388.8 | 321 | 323.4 | 66.7 | 55.6 | 50.1 | 59.2 | 61.6 | 59.3
8:00 | 406.6 | 406.6 | 406.5 | 0.87 | 679.2 | 648 | 688.8 | 410.6 | 410.7 | 410.5 | 0.78 | 312 | 310.2 | 303 | 66.9 | 55.8 | 50.6 | 59.4 | 61.7 | 59.5
9:00 | 407.1 | 407.1 | 407 | 0.88 | 617.4 | 604.8 | 636.6 | 408.6 | 409.1 | 409 | 0.86 | 415.2 | 381 | 370.2 | 67.4 | 56.2 | 51.2 | 59.6 | 61.9 | 59.8
10:00 | 407.8 | 407.9 | 407.8 | 0.88 | 610.2 | 591.6 | 630 | 408.9 | 409 | 409 | 0.87 | 375.6 | 451.2 | 423.6 | 67.6 | 56.3 | 51.2 | 59.7 | 62 | 59.8
11:00 | 407.1 | 407.2 | 407.1 | 0.88 | 667.2 | 636.6 | 682.2 | 408.3 | 408.5 | 408.6 | 0.82 | 376.8 | 391.2 | 355.8 | 67.7 | 56.5 | 51.3 | 59.8 | 62.1 | 59.9
12:00 | 407.2 | 407.2 | 407.1 | 0.88 | 693.6 | 658.2 | 703.8 | 407.5 | 407.8 | 407.6 | 0.75 | 303 | 288 | 304.8 | 67.8 | 56.5 | 51.4 | 59.9 | 62.1 | 59.9
13:00 | 406.8 | 406.8 | 406.8 | 0.88 | 622.2 | 598.8 | 644.4 | 408.4 | 408.4 | 408.4 | 0.82 | 283.8 | 301.8 | 303.6 | 68 | 56.6 | 51.4 | 59.9 | 62.1 | 59.9
14:00 | 403.9 | 404 | 403.8 | 0.88 | 711.6 | 682.8 | 726.6 | 405.9 | 406 | 405.9 | 0.86 | 374.4 | 424.2 | 374.4 | 68 | 56.6 | 51.5 | 59.8 | 62 | 59.8
15:00 | 407.1 | 407.1 | 407 | 0.88 | 635.4 | 603.6 | 654 | 407.2 | 407.5 | 407.5 | 0.85 | 432.6 | 404.4 | 376.2 | 68 | 56.6 | 51.4 | 59.8 | 62 | 59.8
16:00 | 404.8 | 404.8 | 404.7 | 0.87 | 766.2 | 746.4 | 796.8 | 406.6 | 406.9 | 406.7 | 0.78 | 387.6 | 389.4 | 388.2 | 68.1 | 56.7 | 51.4 | 59.8 | 62.1 | 59.8
17:00 | 407.1 | 407 | 406.9 | 0.88 | 634.2 | 596.4 | 645.6 | 407.3 | 407.5 | 407.3 | 0.78 | 343.8 | 327 | 325.8 | 68 | 56.7 | 51.4 | 59.8 | 62.1 | 59.9
18:00 | 405.7 | 405.7 | 405.6 | 0.88 | 713.4 | 684 | 726 | 407.4 | 407.7 | 407.6 | 0.76 | 328.8 | 303 | 341.4 | 67.9 | 56.6 | 51.4 | 59.8 | 62 | 59.8
19:00 | 405.9 | 405.8 | 405.7 | 0.86 | 696.6 | 684.6 | 711.6 | 408.2 | 408.6 | 408.5 | 0.85 | 349.8 | 336 | 307.8 | 68 | 56.7 | 51.4 | 59.6 | 61.8 | 59.6
20:00 | 405.3 | 405.3 | 405.4 | 0.85 | 736.8 | 707.4 | 742.8 | 408.6 | 408.9 | 409 | 0.77 | 408 | 364.2 | 339.6 | 67.7 | 56.6 | 51.2 | 59.5 | 61.7 | 59.5
21:00 | 408.2 | 408 | 407.8 | 0.88 | 605.4 | 591.6 | 613.2 | 407.8 | 407.9 | 407.8 | 0.84 | 353.4 | 381.6 | 366.6 | 67.5 | 56.4 | 51 | 59.4 | 61.7 | 59.4
22:00 | 407.4 | 407.4 | 407.2 | 0.88 | 619.2 | 601.8 | 625.8 | 409 | 409.1 | 408.6 | 0.78 | 288 | 297.6 | 315.6 | 67.2 | 56.2 | 50.7 | 59.3 | 61.6 | 59.3
23:00 | 406.1 | 406.1 | 405.9 | 0.88 | 693.6 | 669.6 | 696.6 | 409 | 409 | 408.9 | 0.78 | 327 | 366 | 343.8 | 67.5 | 56.4 | 51.3 | 59.4 | 61.7 | 59.5
24:00 | 408.5 | 408.3 | 408 | 0.87 | 585 | 558.6 | 592.8 | 409.4 | 409.4 | 409.1 | 0.83 | 418.2 | 361.2 | 346.8 | 67.8 | 56.6 | 51.6 | 59.8 | 62 | 59.9