## 高压
2022/05/24 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（A）
编号：
抄表记录
时间 | 高压一段（i-3） | [6 empty] | 高压二段（i-4）
| Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A)
1:00 | 10.31 | 10.33 | 10.32 | 0.88 | 27.69 | 27.78 | 27.91 | 10.34 | 10.38 | 10.35 | 0.79 | 12.52 | 10.11 | 9.13
2:00 | 10.3 | 10.32 | 10.32 | 0.88 | 27.36 | 26.86 | 23.14 | 10.34 | 10.37 | 10.35 | 0.84 | 9.22 | 13.26 | 10.9
3:00 | 10.32 | 10.34 | 10.34 | 0.89 | 23.48 | 23.32 | 23.49 | 10.35 | 10.38 | 10.35 | 0.84 | 10.07 | 10.34 | 9.4
4:00 | 10.33 | 10.34 | 10.35 | 0.88 | 22.79 | 22.58 | 22.7 | 10.34 | 10.38 | 10.35 | 0.71 | 10.44 | 8.95 | 8.48
5:00 | 10.32 | 10.34 | 10.34 | 0.88 | 25.02 | 24.74 | 24.9 | 10.35 | 10.39 | 10.36 | 0.81 | 9.81 | 11.91 | 11.77
6:00 | 10.32 | 10.34 | 10.34 | 0.89 | 24.55 | 24.32 | 24.65 | 10.36 | 10.39 | 10.36 | 0.79 | 11.48 | 12.36 | 11.38
7:00 | 10.34 | 10.36 | 10.35 | 0.89 | 23.49 | 23.5 | 23.53 | 10.35 | 10.38 | 10.36 | 0.79 | 12.5 | 12.8 | 11.62
8:00 | 10.29 | 10.32 | 10.31 | 0.88 | 26.83 | 26.81 | 26.85 | 10.34 | 10.36 | 10.35 | 0.79 | 11.48 | 12.2 | 11.6
9:00 | 10.31 | 10.33 | 10.31 | 0.88 | 28.78 | 26.76 | 25.01 | 10.33 | 10.36 | 10.35 | 0.83 | 9.09 | 9.96 | 11.38
10:00 | 10.32 | 10.35 | 10.34 | 0.9 | 25.41 | 25.37 | 25.51 | 10.32 | 10.36 | 10.34 | 0.86 | 9.91 | 10.16 | 12.51
11:00 | 10.31 | 10.34 | 10.33 | 0.89 | 24.91 | 24.82 | 24.97 | 10.32 | 10.35 | 10.33 | 0.83 | 11.47 | 11.13 | 11.54
12:00 | 10.28 | 10.3 | 10.27 | 0.89 | 29.68 | 29.74 | 29.73 | 10.28 | 10.3 | 10.29 | 0.85 | 11.54 | 11.23 | 11.7
13:00 | 10.27 | 10.29 | 10.28 | 0.89 | 26.29 | 26.39 | 26.4 | 10.27 | 10.3 | 10.28 | 0.85 | 11.29 | 8.8 | 8.94
14:00 | 10.23 | 10.26 | 10.24 | 0.89 | 29.61 | 29.42 | 29.83 | 10.24 | 10.26 | 10.25 | 0.78 | 11.45 | 10.87 | 11.99
15:00 | 10.29 | 10.31 | 10.3 | 0.89 | 26.76 | 26.67 | 26.7 | 10.28 | 10.3 | 10.29 | 0.8 | 12.7 | 13.52 | 13
16:00 | 10.29 | 10.34 | 10.32 | 0.89 | 29.1 | 29.2 | 29.31 | 10.3 | 10.36 | 10.36 | 0.77 | 12.18 | 11.87 | 12.84
17:00 | 10.3 | 10.32 | 10.3 | 0.89 | 25.65 | 25.55 | 25.65 | 10.3 | 10.33 | 10.31 | 0.82 | 12.33 | 12.17 | 11.69
18:00 | 10.28 | 10.3 | 10.29 | 0.89 | 27.28 | 27.29 | 26.57 | 10.29 | 10.32 | 10.31 | 0.77 | 11.23 | 10.94 | 11.33
19:00 | 10.27 | 10.29 | 10.28 | 0.88 | 32.81 | 32.41 | 32.63 | 10.32 | 10.34 | 10.33 | 0.84 | 11.29 | 12.03 | 11.98
20:00 | 10.29 | 10.32 | 10.3 | 0.88 | 28.73 | 28.18 | 28.84 | 10.32 | 10.35 | 10.33 | 0.87 | 11.54 | 10.98 | 11.53
21:00 | 10.31 | 10.33 | 10.32 | 0.89 | 28.44 | 27.91 | 28.31 | 10.31 | 10.34 | 10.32 | 0.87 | 9.64 | 9.54 | 9.49
22:00 | 10.31 | 10.34 | 10.32 | 0.89 | 28.46 | 28.2 | 26.08 | 10.32 | 10.34 | 10.32 | 0.77 | 8.32 | 8.85 | 10.01
23:00 | 10.27 | 10.3 | 10.29 | 0.89 | 26.55 | 26.42 | 26.59 | 10.29 | 10.32 | 10.3 | 0.85 | 10.77 | 9.91 | 10.76
24:00 | 10.28 | 10.3 | 10.3 | 0.89 | 28.83 | 28.83 | 28.95 | 10.31 | 10.33 | 10.31 | 0.75 | 8.78 | 8.66 | 9.77

## 低压
2022/05/24 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（B）
编号：
抄表记录
时间 | 低压一段（401） | [6 empty] | 低压二段（402） | [6 empty] | 1#变压器 |  |  | 2#变压器
| Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃)
1:00 | 405.3 | 405.1 | 405 | 0.84 | 796.2 | 769.2 | 801.6 | 409.8 | 409.6 | 409.4 | 0.8 | 344.4 | 316.8 | 326.4 | 67.9 | 56.6 | 51.7 | 59.9 | 62.1 | 60.1
2:00 | 406.5 | 406.4 | 406.1 | 0.87 | 693 | 660.6 | 690.6 | 409.1 | 409.1 | 409 | 0.85 | 373.2 | 360 | 340.2 | 68 | 56.7 | 51.8 | 60.1 | 62.3 | 60.3
3:00 | 408.4 | 408.1 | 407.8 | 0.88 | 589.8 | 572.4 | 595.8 | 409.9 | 409.8 | 409.4 | 0.84 | 318 | 306 | 285.6 | 68.1 | 56.8 | 51.9 | 60.2 | 62.5 | 60.4
4:00 | 408.6 | 408.3 | 408 | 0.87 | 574.8 | 554.4 | 580.8 | 410.2 | 409.9 | 409.7 | 0.68 | 240.6 | 242.4 | 241.8 | 68.2 | 56.9 | 52 | 60.3 | 62.6 | 60.6
5:00 | 407.6 | 407.4 | 407.2 | 0.87 | 633 | 607.2 | 636.6 | 409.5 | 409.6 | 409.5 | 0.83 | 361.2 | 376.8 | 343.2 | 68.2 | 57 | 52 | 60.5 | 62.7 | 60.7
6:00 | 407.8 | 407.7 | 407.4 | 0.88 | 618.6 | 600.6 | 628.8 | 409.7 | 409.9 | 409.8 | 0.83 | 366.6 | 360 | 315 | 68.3 | 57 | 51.9 | 60.6 | 62.9 | 60.7
7:00 | 408.5 | 408.4 | 408.2 | 0.88 | 593.4 | 570 | 607.2 | 409.8 | 409.6 | 409.4 | 0.89 | 424.8 | 425.4 | 455.4 | 68.1 | 56.9 | 51.8 | 60.6 | 62.9 | 60.7
8:00 | 406.5 | 406.4 | 406.3 | 0.87 | 679.8 | 654.6 | 690 | 410 | 409.9 | 409.7 | 0.81 | 384.6 | 385.8 | 352.8 | 68 | 56.8 | 51.5 | 60.4 | 62.8 | 60.6
9:00 | 407.1 | 407 | 406.9 | 0.88 | 634.8 | 606 | 645.6 | 408.5 | 408.6 | 408.7 | 0.86 | 459 | 436.2 | 428.4 | 68 | 56.9 | 51.5 | 60.3 | 62.6 | 60.5
10:00 | 408 | 408.1 | 407.8 | 0.89 | 635.4 | 606 | 645.6 | 408.3 | 408.5 | 408.3 | 0.83 | 407.4 | 365.4 | 374.4 | 68.3 | 57 | 51.7 | 60.3 | 62.6 | 60.4
11:00 | 407.3 | 407.3 | 407.2 | 0.88 | 636.6 | 609.6 | 646.8 | 408.4 | 408.5 | 408.3 | 0.77 | 329.4 | 331.8 | 320.4 | 68.4 | 57.1 | 51.8 | 60.4 | 62.7 | 60.5
12:00 | 405.2 | 405.2 | 405.2 | 0.88 | 758.4 | 724.8 | 766.2 | 406.4 | 406.5 | 406.6 | 0.79 | 451.2 | 408.6 | 381.6 | 68.5 | 57.1 | 51.9 | 60.5 | 62.7 | 60.5
13:00 | 405.5 | 405.4 | 405.3 | 0.88 | 668.4 | 642 | 678.6 | 406.4 | 406.5 | 406.5 | 0.83 | 393.6 | 337.8 | 348 | 68.6 | 57.2 | 52 | 60.4 | 62.5 | 60.4
14:00 | 403.4 | 403.4 | 403.3 | 0.88 | 743.4 | 730.8 | 759 | 404.5 | 404.8 | 404.9 | 0.88 | 440.4 | 449.4 | 409.2 | 68.5 | 57.2 | 52 | 60.3 | 62.5 | 60.3
15:00 | 406.3 | 406.2 | 406 | 0.88 | 680.4 | 649.8 | 685.2 | 407.3 | 407.4 | 407.2 | 0.81 | 352.8 | 374.4 | 335.4 | 68.5 | 57.3 | 52 | 60.3 | 62.5 | 60.3
16:00 | 405.6 | 405.5 | 405.5 | 0.88 | 737.4 | 712.8 | 753 | 406.9 | 407.2 | 407.3 | 0.84 | 424.2 | 417 | 408.6 | 68.6 | 57.4 | 52 | 60.3 | 62.6 | 60.3
17:00 | 406.7 | 406.6 | 406.5 | 0.88 | 652.2 | 622.2 | 660 | 407.7 | 407.9 | 407.9 | 0.83 | 376.2 | 367.2 | 341.4 | 68.5 | 57.3 | 52 | 60.3 | 62.5 | 60.3
18:00 | 405.8 | 405.8 | 405.6 | 0.88 | 690.6 | 665.4 | 703.8 | 408.1 | 408.2 | 408.1 | 0.79 | 327 | 274.8 | 271.2 | 68.4 | 57.4 | 52.1 | 60.2 | 62.5 | 60.3
19:00 | 404 | 403.9 | 404 | 0.87 | 822.6 | 804.6 | 831 | 408.7 | 408.7 | 408.7 | 0.77 | 265.8 | 303.6 | 289.8 | 68.5 | 57.4 | 52 | 60.2 | 62.3 | 60.1
20:00 | 405.8 | 405.7 | 405.7 | 0.87 | 715.8 | 715.8 | 727.8 | 408.6 | 408.7 | 408.6 | 0.76 | 319.2 | 307.2 | 286.2 | 68.4 | 57.5 | 51.9 | 60.1 | 62.3 | 60.1
21:00 | 406.6 | 406.5 | 406.5 | 0.88 | 711 | 701.4 | 714.6 | 408.3 | 408.5 | 408.4 | 0.82 | 335.4 | 345.6 | 274.2 | 68.2 | 57.4 | 51.8 | 60 | 62.2 | 60
22:00 | 407.4 | 407.4 | 407.3 | 0.88 | 649.2 | 642 | 669.6 | 408.2 | 408.4 | 408.2 | 0.88 | 423.6 | 425.4 | 372.6 | 68.1 | 57.2 | 51.7 | 59.9 | 62.1 | 59.9
23:00 | 405.7 | 405.5 | 405.4 | 0.88 | 661.8 | 651.6 | 683.4 | 407.3 | 407.7 | 407.5 | 0.84 | 404.4 | 345 | 336.6 | 68.1 | 57 | 51.4 | 59.8 | 62.1 | 59.9
24:00 | 405.6 | 405.4 | 405.2 | 0.88 | 725.4 | 705.6 | 743.4 | 408.1 | 408.2 | 407.9 | 0.8 | 346.2 | 307.2 | 319.8 | 68 | 56.7 | 51.3 | 59.8 | 62.1 | 59.9