## 高压
2022/05/25 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（A）
编号：
抄表记录
时间 | 高压一段（i-3） | [6 empty] | 高压二段（i-4）
| Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A)
1:00 | 10.3 | 10.31 | 10.32 | 0.89 | 25.41 | 25.38 | 25.62 | 10.33 | 10.37 | 10.33 | 0.8 | 8.25 | 11.37 | 11.11
2:00 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 0.86 | 25.13 | 25.33 | 25.65 | 10.34 | 10.37 | 10.32 | 0.87 | 8.86 | 11.9 | 11.88
3:00 | 10.31 | 10.33 | 10.34 | 0.89 | 24.26 | 24.26 | 24.46 | 10.34 | 10.38 | 10.34 | 0.82 | 10.21 | 9.34 | 9.96
4:00 | 10.34 | 10.36 | 10.37 | 0.89 | 23.95 | 23.95 | 24.23 | 10.35 | 10.39 | 10.36 | 0.82 | 10.55 | 11.06 | 10.81
5:00 | 10.32 | 10.34 | 10.35 | 0.89 | 27.24 | 27.05 | 27.29 | 10.35 | 10.4 | 10.36 | 0.81 | 12.8 | 12.17 | 11.02
6:00 | 10.34 | 10.36 | 10.36 | 0.89 | 23.6 | 23.48 | 23.84 | 10.36 | 10.39 | 10.37 | 0.83 | 9.59 | 10.09 | 9.75
7:00 | 10.34 | 10.36 | 10.35 | 0.88 | 23.27 | 22.99 | 23.2 | 10.35 | 10.39 | 10.37 | 0.82 | 11.71 | 10.39 | 10.42
8:00 | 10.33 | 10.34 | 10.34 | 0.88 | 25.12 | 24.88 | 28.37 | 10.34 | 10.36 | 10.34 | 0.78 | 13.53 | 8.46 | 8.55
9:00 | 10.31 | 10.35 | 10.34 | 0.88 | 24.34 | 24.24 | 24.39 | 10.34 | 10.36 | 10.32 | 0.76 | 9.86 | 14.14 | 12.55
10:00 | 10.32 | 10.35 | 10.33 | 0.89 | 23.72 | 23.79 | 23.81 | 10.32 | 10.35 | 10.34 | 0.82 | 9.09 | 9 | 9.38
11:00 | 10.29 | 10.33 | 10.3 | 0.88 | 27.72 | 27.69 | 27.72 | 10.3 | 10.32 | 10.32 | 0.88 | 9.63 | 9.66 | 12.53
12:00 | 10.3 | 10.33 | 10.31 | 0.89 | 23.87 | 23.77 | 23.87 | 10.28 | 10.31 | 10.3 | 0.85 | 10.68 | 11.3 | 12.27
13:00 | 10.29 | 10.33 | 10.31 | 0.89 | 24.79 | 24.6 | 24.7 | 10.31 | 10.34 | 10.33 | 0.79 | 12.22 | 11.94 | 11.36
14:00 | 10.26 | 10.29 | 10.27 | 0.89 | 28.71 | 28.43 | 28.54 | 10.26 | 10.29 | 10.28 | 0.84 | 13.29 | 12.35 | 11.48
15:00 | 10.28 | 10.31 | 10.3 | 0.9 | 25.92 | 25.47 | 25.52 | 10.28 | 10.31 | 10.29 | 0.87 | 10.81 | 10.58 | 11.02
16:00 | 10.28 | 10.31 | 10.29 | 0.9 | 28.02 | 27.97 | 27.88 | 10.28 | 10.3 | 10.28 | 0.79 | 13.24 | 13 | 14.01
17:00 | 10.3 | 10.33 | 10.31 | 0.9 | 24.48 | 24.61 | 24.47 | 10.3 | 10.33 | 10.31 | 0.85 | 11.55 | 11.18 | 12.97
18:00 | 10.3 | 10.32 | 10.31 | 0.89 | 24.23 | 24.31 | 24.36 | 10.3 | 10.33 | 10.31 | 0.81 | 11.51 | 11.05 | 11.25
19:00 | 10.3 | 10.31 | 10.32 | 0.89 | 27.1 | 27.37 | 27.35 | 10.34 | 10.37 | 10.35 | 0.79 | 9.25 | 8.98 | 9.19
20:00 | 10.34 | 10.36 | 10.35 | 0.89 | 24.16 | 23.78 | 23.96 | 10.35 | 10.37 | 10.36 | 0.78 | 10.4 | 10.89 | 8.79
21:00 | 10.33 | 10.35 | 10.35 | 0.88 | 27.17 | 26.79 | 26.89 | 10.33 | 10.37 | 10.34 | 0.86 | 10.72 | 10.69 | 10.51
22:00 | 10.34 | 10.37 | 10.36 | 0.89 | 24.21 | 23.74 | 23.97 | 10.36 | 10.39 | 10.37 | 0.83 | 11.78 | 12.73 | 11.43
23:00 | 10.32 | 10.34 | 10.33 | 0.88 | 28.73 | 28.04 | 28.58 | 10.35 | 10.38 | 10.36 | 0.85 | 11.45 | 11.83 | 12.77
24:00 | 10.31 | 10.33 | 10.32 | 0.88 | 28.46 | 28 | 28.18 | 10.35 | 10.39 | 10.37 | 0.78 | 9.16 | 9.82 | 9.27

## 低压
2022/05/25 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（B）
编号：
抄表记录
时间 | 低压一段（401） | [6 empty] | 低压二段（402） | [6 empty] | 1#变压器 |  |  | 2#变压器
| Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃)
1:00 | 406.5 | 406.2 | 405.9 | 0.88 | 640.8 | 620.4 | 654.6 | 408.2 | 408.3 | 408.1 | 0.85 | 453 | 396.6 | 400.8 | 67.9 | 56.5 | 51.2 | 59.7 | 62.1 | 59.8
2:00 | 406.3 | 406 | 405.9 | 0.88 | 712.8 | 699 | 736.2 | 408.7 | 408.8 | 408.6 | 0.8 | 326.4 | 309.6 | 287.4 | 67.8 | 56.3 | 51 | 59.7 | 62 | 59.8
3:00 | 407.9 | 407.7 | 407.4 | 0.88 | 610.2 | 594.6 | 630 | 409.8 | 409.7 | 409.3 | 0.79 | 320.4 | 280.2 | 294.6 | 67.6 | 56.2 | 51 | 59.6 | 62 | 59.8
4:00 | 409.1 | 408.9 | 408.5 | 0.88 | 602.4 | 586.2 | 625.2 | 410.1 | 410 | 409.8 | 0.81 | 316.8 | 337.2 | 325.2 | 67.5 | 56.2 | 50.8 | 59.5 | 61.9 | 59.7
5:00 | 407.8 | 407.6 | 407.3 | 0.88 | 684 | 666 | 699 | 410.3 | 410 | 409.8 | 0.86 | 288 | 340.8 | 335.4 | 67.3 | 56 | 50.6 | 59.4 | 61.8 | 59.6
6:00 | 409 | 408.8 | 408.5 | 0.88 | 594 | 577.8 | 610.8 | 410.3 | 410.3 | 409.9 | 0.76 | 322.2 | 326.4 | 340.2 | 67.5 | 56.1 | 51 | 59.6 | 61.9 | 59.7
7:00 | 408.6 | 408.6 | 408.5 | 0.88 | 583.2 | 569.4 | 592.2 | 409.9 | 410.3 | 410.1 | 0.84 | 373.8 | 356.4 | 337.2 | 67.5 | 56.2 | 51 | 59.7 | 62 | 59.8
8:00 | 407.3 | 407.1 | 407.1 | 0.87 | 715.2 | 694.8 | 719.4 | 410 | 409.8 | 409.8 | 0.71 | 216.6 | 244.2 | 235.2 | 67.6 | 56.4 | 51.3 | 59.8 | 62.1 | 60
9:00 | 407.2 | 407.2 | 407.2 | 0.87 | 612.6 | 595.2 | 625.8 | 408.7 | 409.1 | 408.9 | 0.76 | 364.2 | 330 | 325.8 | 67.6 | 56.4 | 51.1 | 59.9 | 62.1 | 60.1
10:00 | 407.7 | 407.8 | 407.6 | 0.88 | 604.8 | 576.6 | 613.8 | 408.8 | 409 | 408.9 | 0.77 | 280.2 | 280.8 | 289.2 | 67.6 | 56.4 | 51 | 59.8 | 62.1 | 60
11:00 | 406 | 406.1 | 406 | 0.88 | 706.2 | 674.4 | 709.8 | 407.2 | 407.5 | 407.7 | 0.84 | 411.6 | 424.2 | 358.2 | 67.6 | 56.4 | 51.1 | 59.8 | 62.1 | 59.9
12:00 | 407.1 | 407.1 | 407 | 0.88 | 607.2 | 579.6 | 608.4 | 407.2 | 407.2 | 407.3 | 0.87 | 328.2 | 392.4 | 333.6 | 67.4 | 56.2 | 51 | 59.8 | 62.1 | 59.9
13:00 | 406.8 | 406.9 | 406.7 | 0.88 | 629.4 | 600.6 | 628.2 | 408 | 408.2 | 408 | 0.84 | 383.4 | 386.4 | 394.8 | 67.4 | 56.2 | 50.9 | 59.7 | 62 | 59.7
14:00 | 404.7 | 404.9 | 404.7 | 0.88 | 730.2 | 695.4 | 726.6 | 405.9 | 406.4 | 406.2 | 0.86 | 396.6 | 355.2 | 388.8 | 67.3 | 56.2 | 50.8 | 59.5 | 61.8 | 59.5
15:00 | 406 | 406.1 | 405.9 | 0.89 | 668.4 | 621 | 648 | 406.5 | 406.7 | 406.4 | 0.8 | 372 | 328.8 | 337.8 | 67.2 | 56.2 | 50.8 | 59.4 | 61.7 | 59.4
16:00 | 405.6 | 405.6 | 405.4 | 0.89 | 718.8 | 676.2 | 717.6 | 406.5 | 406.6 | 406.5 | 0.69 | 314.4 | 317.4 | 295.2 | 67.2 | 56.2 | 51.1 | 59.5 | 61.8 | 59.5
17:00 | 407.2 | 407.2 | 407.2 | 0.89 | 625.8 | 590.4 | 631.8 | 407.7 | 407.8 | 407.8 | 0.79 | 334.2 | 346.8 | 319.2 | 67.6 | 56.4 | 51.5 | 59.8 | 62 | 59.8
18:00 | 407.1 | 407 | 406.7 | 0.88 | 631.8 | 587.4 | 630.6 | 407.4 | 407.7 | 407.6 | 0.8 | 345.6 | 340.8 | 313.2 | 67.9 | 56.6 | 51.5 | 59.8 | 62 | 59.9
19:00 | 406.5 | 406.5 | 406.2 | 0.88 | 690 | 666.6 | 705.6 | 409.8 | 409.9 | 409.5 | 0.82 | 323.4 | 276.6 | 295.8 | 67.4 | 56.3 | 51 | 59.4 | 61.7 | 59.5
20:00 | 408.5 | 408.5 | 408.5 | 0.87 | 614.4 | 599.4 | 621.6 | 409.8 | 409.8 | 409.8 | 0.82 | 306.6 | 329.4 | 277.8 | 67.2 | 56.2 | 50.6 | 59.3 | 61.7 | 59.4
21:00 | 408 | 407.8 | 407.6 | 0.87 | 679.8 | 661.8 | 687.6 | 409.1 | 409.1 | 409.1 | 0.8 | 362.4 | 363.6 | 318.6 | 66.8 | 55.9 | 50.3 | 59.2 | 61.5 | 59.2
22:00 | 408.8 | 408.8 | 408.5 | 0.88 | 607.8 | 586.2 | 612 | 410.3 | 410.4 | 410.2 | 0.72 | 254.4 | 259.8 | 260.4 | 66.7 | 55.8 | 50.2 | 59 | 61.4 | 59.1
23:00 | 407.1 | 406.9 | 406.8 | 0.87 | 719.4 | 708 | 720 | 410 | 410 | 409.8 | 0.84 | 378 | 355.8 | 357.6 | 66.4 | 55.6 | 50 | 58.9 | 61.3 | 58.9
24:00 | 406.8 | 406.6 | 406.5 | 0.87 | 720.6 | 692.4 | 714 | 409.8 | 410 | 409.8 | 0.88 | 401.4 | 406.2 | 401.4 | 66.1 | 55.3 | 49.8 | 58.8 | 61.2 | 58.8