## 高压
2022/05/26 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（A）
编号：
抄表记录
时间 | 高压一段（i-3） | [6 empty] | 高压二段（i-4）
| Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A)
1:00 | 10.34 | 10.36 | 10.36 | 0.88 | 26.05 | 23.11 | 23.07 | 10.37 | 10.41 | 10.38 | 0.82 | 11.62 | 13.39 | 8.94
2:00 | 10.32 | 10.33 | 10.34 | 0.88 | 22.76 | 22.27 | 22.57 | 10.35 | 10.39 | 10.35 | 0.82 | 10.61 | 11.86 | 12.33
3:00 | 10.32 | 10.36 | 10.35 | 0.88 | 26.51 | 25.71 | 25.89 | 10.36 | 10.39 | 10.38 | 0.85 | 10.03 | 10.32 | 11.41
4:00 | 10.35 | 10.37 | 10.37 | 0.88 | 22.29 | 21.88 | 22.08 | 10.38 | 10.42 | 10.38 | 0.84 | 10.75 | 10.51 | 11.55
5:00 | 10.34 | 10.35 | 10.36 | 0.88 | 26.19 | 25.79 | 26.08 | 10.38 | 10.41 | 10.38 | 0.79 | 10.26 | 9.98 | 11.18
6:00 | 10.34 | 10.35 | 10.35 | 0.88 | 23.06 | 22.76 | 22.87 | 10.37 | 10.41 | 10.37 | 0.85 | 10.68 | 10.17 | 10.52
7:00 | 10.33 | 10.35 | 10.34 | 0.88 | 26.3 | 25.79 | 26.21 | 10.37 | 10.4 | 10.38 | 0.88 | 12.41 | 11.14 | 12.28
8:00 | 10.35 | 10.36 | 10.35 | 0.88 | 23.4 | 23.23 | 23.06 | 10.37 | 10.39 | 10.37 | 0.73 | 9.42 | 9.27 | 9.1
9:00 | 10.32 | 10.35 | 10.34 | 0.88 | 27.41 | 25.98 | 26.52 | 10.33 | 10.35 | 10.34 | 0.76 | 9.39 | 10.25 | 9.76
10:00 | 10.29 | 10.33 | 10.3 | 0.9 | 24.61 | 24.49 | 24.47 | 10.31 | 10.33 | 10.32 | 0.88 | 13.74 | 13.1 | 12.15
11:00 | 10.28 | 10.3 | 10.29 | 0.89 | 28.59 | 28.46 | 28.57 | 10.3 | 10.31 | 10.3 | 0.75 | 10.75 | 13.1 | 12.95
12:00 | 10.29 | 10.32 | 10.3 | 0.9 | 25.23 | 25.06 | 25.17 | 10.29 | 10.31 | 10.3 | 0.77 | 13.65 | 12.83 | 13.42
13:00 | 10.29 | 10.32 | 10.3 | 0.89 | 24.73 | 24.77 | 24.78 | 10.28 | 10.31 | 10.3 | 0.9 | 10.19 | 10.03 | 10.08
14:00 | 10.25 | 10.27 | 10.25 | 0.89 | 27.88 | 27.94 | 27.79 | 10.24 | 10.26 | 10.25 | 0.87 | 10.48 | 10.55 | 10.49
15:00 | 10.28 | 10.32 | 10.3 | 0.89 | 24.95 | 24.99 | 24.9 | 10.27 | 10.3 | 10.28 | 0.85 | 13.06 | 12.15 | 13.11
16:00 | 10.3 | 10.33 | 10.32 | 0.89 | 29.44 | 29.53 | 29.54 | 10.27 | 10.29 | 10.27 | 0.85 | 11.45 | 9.53 | 11.08
17:00 | 10.31 | 10.34 | 10.33 | 0.89 | 26.24 | 26.48 | 26.77 | 10.29 | 10.31 | 10.3 | 0.8 | 11.29 | 11.42 | 10.77
18:00 | 10.29 | 10.33 | 10.32 | 0.89 | 24.08 | 24.33 | 24.33 | 10.3 | 10.32 | 10.31 | 0.82 | 9.97 | 9.67 | 9.76
19:00 | 10.29 | 10.31 | 10.3 | 0.87 | 27.54 | 27.36 | 27.71 | 10.31 | 10.33 | 10.31 | 0.85 | 12.04 | 13.95 | 12.3
20:00 | 10.32 | 10.34 | 10.34 | 0.88 | 24.59 | 24.44 | 24.41 | 10.34 | 10.36 | 10.33 | 0.85 | 12.57 | 12.59 | 11.8
21:00 | 10.3 | 10.33 | 10.32 | 0.88 | 25.71 | 25.46 | 25.64 | 10.35 | 10.38 | 10.36 | 0.74 | 9.29 | 9.14 | 9.23
22:00 | 10.29 | 10.32 | 10.31 | 0.88 | 24.4 | 24.34 | 24.7 | 10.34 | 10.38 | 10.36 | 0.73 | 10.8 | 8.61 | 8.59
23:00 | 10.29 | 10.31 | 10.31 | 0.88 | 26.4 | 26.22 | 26.4 | 10.34 | 10.37 | 10.36 | 0.78 | 11.32 | 11.15 | 11.83
24:00 | 10.3 | 10.32 | 10.32 | 0.89 | 23.24 | 23.24 | 23.45 | 10.34 | 10.39 | 10.35 | 0.79 | 10.6 | 12.52 | 10.68

## 低压
2022/05/26 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（B）
编号：
抄表记录
时间 | 低压一段（401） | [6 empty] | 低压二段（402） | [6 empty] | 1#变压器 |  |  | 2#变压器
| Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃)
1:00 | 409.1 | 408.8 | 408.7 | 0.87 | 579.6 | 550.2 | 582.6 | 410.7 | 410.5 | 410.3 | 0.8 | 241.2 | 253.2 | 263.4 | 66 | 55.1 | 49.7 | 58.7 | 61.1 | 58.7
2:00 | 408 | 407.8 | 407.5 | 0.87 | 573.6 | 555 | 569.4 | 410.2 | 410.1 | 409.7 | 0.84 | 334.2 | 372 | 310.2 | 66.1 | 55.2 | 50 | 58.8 | 61.2 | 58.9
3:00 | 408.1 | 407.9 | 407.7 | 0.87 | 658.8 | 634.8 | 655.8 | 409.9 | 410 | 409.8 | 0.88 | 388.8 | 377.4 | 330 | 66.2 | 55.2 | 50.1 | 58.9 | 61.3 | 59.1
4:00 | 409.6 | 409.3 | 409 | 0.86 | 562.2 | 539.4 | 562.8 | 411.7 | 411.4 | 411.1 | 0.72 | 264.6 | 271.8 | 274.8 | 66.2 | 55.3 | 50.1 | 59 | 61.3 | 59.1
5:00 | 408.1 | 407.9 | 407.7 | 0.87 | 658.2 | 640.2 | 663 | 411.1 | 411.1 | 410.9 | 0.85 | 291.6 | 304.2 | 306 | 66.1 | 55.1 | 50 | 59 | 61.3 | 59.1
6:00 | 408.8 | 408.5 | 408.3 | 0.87 | 582.6 | 559.8 | 583.2 | 410.8 | 410.6 | 410.4 | 0.77 | 324.6 | 322.2 | 337.2 | 66 | 55 | 49.8 | 59 | 61.3 | 59.1
7:00 | 407.8 | 407.8 | 407.6 | 0.87 | 663 | 643.2 | 663.6 | 410.4 | 410.4 | 410.2 | 0.84 | 365.4 | 357.6 | 358.2 | 66 | 55 | 49.8 | 59 | 61.4 | 59.2
8:00 | 409 | 408.8 | 408.7 | 0.88 | 598.8 | 561.6 | 593.4 | 410.4 | 410.4 | 410.4 | 0.86 | 376.2 | 343.8 | 377.4 | 66 | 55 | 49.7 | 59 | 61.3 | 59.1
9:00 | 407.7 | 407.7 | 407.5 | 0.88 | 670.8 | 654 | 671.4 | 409.1 | 409.1 | 409 | 0.81 | 268.8 | 229.2 | 292.8 | 66.4 | 55.4 | 50.5 | 59.1 | 61.5 | 59.4
10:00 | 406.8 | 407 | 406.8 | 0.89 | 627 | 591 | 630 | 408 | 408.1 | 408.1 | 0.82 | 351.6 | 346.8 | 336 | 67.2 | 56.2 | 51.3 | 59.5 | 61.8 | 59.8
11:00 | 405.6 | 405.4 | 405.4 | 0.88 | 729 | 693.6 | 735.6 | 407.1 | 407.2 | 407.2 | 0.84 | 399 | 399.6 | 350.4 | 67.9 | 56.7 | 52 | 59.9 | 62.2 | 60.2
12:00 | 406.6 | 406.7 | 406.5 | 0.89 | 648 | 620.4 | 651.6 | 406.8 | 407 | 406.8 | 0.85 | 441 | 445.2 | 425.4 | 68.4 | 57.2 | 52.5 | 60.2 | 62.5 | 60.5
13:00 | 406.7 | 406.8 | 406.8 | 0.88 | 632.4 | 597.6 | 640.2 | 406.7 | 407.3 | 407.1 | 0.88 | 471 | 417 | 406.8 | 68.6 | 57.4 | 52.8 | 60.4 | 62.7 | 60.7
14:00 | 404.4 | 404.4 | 404.4 | 0.89 | 715.8 | 673.8 | 715.8 | 405 | 405.2 | 405.3 | 0.81 | 328.2 | 314.4 | 295.2 | 68.7 | 57.4 | 52.5 | 60.5 | 62.8 | 60.7
15:00 | 406.5 | 406.6 | 406.5 | 0.88 | 633.6 | 601.2 | 646.8 | 405.9 | 406.2 | 406.4 | 0.79 | 363.6 | 373.2 | 284.4 | 68.5 | 57.3 | 52.1 | 60.2 | 62.5 | 60.4
16:00 | 406.5 | 406.3 | 406.2 | 0.88 | 746.4 | 718.2 | 759.6 | 406.4 | 406.3 | 406.2 | 0.72 | 295.8 | 303 | 303 | 68.2 | 57 | 51.8 | 60.2 | 62.5 | 60.3
17:00 | 407.2 | 407.2 | 407.1 | 0.88 | 660 | 645.6 | 691.8 | 407.3 | 407.4 | 407.4 | 0.77 | 333 | 306 | 303.6 | 68.2 | 57 | 51.6 | 60 | 62.4 | 60.1
18:00 | 407.2 | 407.3 | 407 | 0.88 | 610.8 | 583.8 | 629.4 | 407.9 | 407.9 | 407.8 | 0.77 | 276.6 | 292.2 | 318 | 68 | 56.8 | 51.3 | 59.8 | 62.1 | 59.9
19:00 | 405.8 | 405.7 | 405.5 | 0.86 | 691.2 | 676.2 | 708 | 407.9 | 407.8 | 407.8 | 0.85 | 334.8 | 322.8 | 384.6 | 67.6 | 56.5 | 51 | 59.7 | 62 | 59.7
20:00 | 407.9 | 407.8 | 407.5 | 0.88 | 620.4 | 596.4 | 630 | 409.1 | 409 | 409 | 0.81 | 336 | 340.8 | 322.2 | 67.5 | 56.5 | 51 | 59.6 | 61.9 | 59.7
21:00 | 407.1 | 406.9 | 406.8 | 0.88 | 649.2 | 626.4 | 655.8 | 410.3 | 410.4 | 410.2 | 0.74 | 302.4 | 286.2 | 237.6 | 67.7 | 56.7 | 51.4 | 59.8 | 62.1 | 59.9
22:00 | 406.9 | 406.8 | 406.5 | 0.87 | 610.2 | 599.4 | 623.4 | 410.1 | 410.2 | 409.8 | 0.71 | 280.2 | 249.6 | 252.6 | 68.1 | 56.9 | 51.8 | 60 | 62.3 | 60.2
23:00 | 406.5 | 406.5 | 406.2 | 0.87 | 664.2 | 646.8 | 677.4 | 409.4 | 409.5 | 409.1 | 0.82 | 346.2 | 330.6 | 322.8 | 68.2 | 57 | 51.9 | 60.2 | 62.5 | 60.3
24:00 | 407.4 | 407.2 | 407 | 0.88 | 585 | 568.8 | 604.2 | 409.2 | 409.7 | 409.1 | 0.82 | 403.8 | 360 | 322.8 | 68.2 | 57 | 51.9 | 60.3 | 62.6 | 60.6