## 高压
2022/05/27 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（A）
编号：
抄表记录
时间 | 高压一段（i-3） | [6 empty] | 高压二段（i-4）
| Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A)
1:00 | 10.31 | 10.33 | 10.33 | 0.89 | 23.57 | 23.12 | 23.42 | 10.34 | 10.38 | 10.35 | 0.84 | 13.5 | 11.57 | 11.59
2:00 | 10.32 | 10.33 | 10.34 | 0.88 | 25.85 | 25.72 | 25.92 | 10.36 | 10.4 | 10.38 | 0.79 | 9.92 | 9.23 | 10.46
3:00 | 10.31 | 10.34 | 10.34 | 0.88 | 23.68 | 23.35 | 23.49 | 10.36 | 10.41 | 10.36 | 0.85 | 9.48 | 12.94 | 11.18
4:00 | 10.32 | 10.34 | 10.36 | 0.88 | 26.12 | 25.78 | 25.83 | 10.36 | 10.41 | 10.36 | 0.8 | 10.79 | 11.36 | 12
5:00 | 10.32 | 10.35 | 10.35 | 0.88 | 23.08 | 22.91 | 23.17 | 10.36 | 10.41 | 10.38 | 0.81 | 8.04 | 8.91 | 8.97
6:00 | 10.32 | 10.35 | 10.34 | 0.88 | 26.42 | 26.07 | 26.37 | 10.38 | 10.41 | 10.38 | 0.84 | 13.49 | 12.77 | 12.96
7:00 | 10.33 | 10.35 | 10.35 | 0.88 | 23.06 | 22.92 | 22.98 | 10.37 | 10.41 | 10.38 | 0.82 | 11.21 | 9.95 | 10.97
8:00 | 10.33 | 10.35 | 10.35 | 0.88 | 26.78 | 26.43 | 26.58 | 10.37 | 10.4 | 10.38 | 0.82 | 13.88 | 12.39 | 13.61
9:00 | 10.3 | 10.32 | 10.32 | 0.88 | 23.31 | 23.01 | 23.28 | 10.3 | 10.34 | 10.32 | 0.74 | 9.26 | 9.47 | 9.8
10:00 | 10.3 | 10.34 | 10.33 | 0.89 | 23.8 | 23.6 | 23.62 | 10.3 | 10.33 | 10.31 | 0.74 | 11.47 | 12.04 | 10.05
11:00 | 10.31 | 10.34 | 10.31 | 0.89 | 23.25 | 23.29 | 23.49 | 10.31 | 10.32 | 10.32 | 0.79 | 9.17 | 9.87 | 9.02
12:00 | 10.31 | 10.33 | 10.32 | 0.89 | 24.92 | 24.96 | 24.88 | 10.29 | 10.31 | 10.29 | 0.8 | 13.28 | 13.62 | 12.34
13:00 | 10.26 | 10.3 | 10.28 | 0.89 | 25.06 | 25.11 | 25.21 | 10.29 | 10.31 | 10.3 | 0.85 | 10.3 | 9.56 | 10.66
14:00 | 10.23 | 10.26 | 10.25 | 0.9 | 24.84 | 24.76 | 24.91 | 10.21 | 10.25 | 10.24 | 0.83 | 11.83 | 12.1 | 10.85
15:00 | 10.29 | 10.31 | 10.3 | 0.89 | 24.87 | 24.77 | 24.6 | 10.28 | 10.3 | 10.28 | 0.83 | 8.42 | 8.73 | 12.77
16:00 | 10.3 | 10.32 | 10.31 | 0.89 | 24.72 | 25.07 | 24.9 | 10.27 | 10.3 | 10.29 | 0.79 | 14.06 | 11.91 | 10.99
17:00 | 10.29 | 10.32 | 10.29 | 0.9 | 24.66 | 24.9 | 24.71 | 10.28 | 10.3 | 10.29 | 0.81 | 11.19 | 11.01 | 14.02
18:00 | 10.25 | 10.28 | 10.26 | 0.9 | 24.38 | 24.35 | 24.42 | 10.29 | 10.31 | 10.3 | 0.81 | 10.2 | 9.52 | 10.3
19:00 | 10.28 | 10.31 | 10.3 | 0.89 | 24.82 | 24.47 | 24.97 | 10.31 | 10.35 | 10.33 | 0.86 | 9.15 | 9.33 | 9.63
20:00 | 10.32 | 10.34 | 10.34 | 0.89 | 24.81 | 24.7 | 24.75 | 10.34 | 10.38 | 10.35 | 0.78 | 10.58 | 10.89 | 9.56
21:00 | 10.32 | 10.34 | 10.34 | 0.88 | 24.57 | 24.31 | 24.56 | 10.35 | 10.39 | 10.36 | 0.85 | 10.81 | 10.36 | 10.61
22:00 | 10.32 | 10.35 | 10.33 | 0.88 | 24.3 | 23.89 | 24.19 | 10.35 | 10.38 | 10.36 | 0.82 | 9.22 | 9.57 | 9.88
23:00 | 10.3 | 10.32 | 10.32 | 0.89 | 24.28 | 23.79 | 23.98 | 10.33 | 10.37 | 10.34 | 0.81 | 9.18 | 8.68 | 9.53
24:00 | 10.3 | 10.32 | 10.32 | 0.89 | 26.4 | 26.25 | 23.82 | 10.32 | 10.35 | 10.34 | 0.85 | 9.75 | 10.7 | 10.55

## 低压
2022/05/27 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（B）
编号：
抄表记录
时间 | 低压一段（401） | [6 empty] | 低压二段（402） | [6 empty] | 1#变压器 |  |  | 2#变压器
| Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃)
1:00 | 406.6 | 406.6 | 406.3 | 0.88 | 678.6 | 654 | 674.4 | 410.3 | 410.4 | 410 | 0.8 | 263.4 | 272.4 | 262.8 | 68.3 | 57 | 52 | 60.5 | 62.8 | 60.7
2:00 | 407.4 | 407.3 | 406.9 | 0.87 | 648 | 631.2 | 666.6 | 410.1 | 410.4 | 409.9 | 0.85 | 447.6 | 352.2 | 333.6 | 68.3 | 57 | 52 | 60.6 | 62.9 | 60.7
3:00 | 408.5 | 408.2 | 407.8 | 0.87 | 576.6 | 559.2 | 580.8 | 411.1 | 411.1 | 410.5 | 0.78 | 304.8 | 262.2 | 267.6 | 68.3 | 57 | 51.9 | 60.7 | 63 | 60.8
4:00 | 407.8 | 407.7 | 407.2 | 0.87 | 658.2 | 633 | 656.4 | 410.8 | 410.5 | 410.2 | 0.79 | 297.6 | 336 | 286.8 | 68.3 | 57 | 51.8 | 60.7 | 63.1 | 60.9
5:00 | 408.3 | 408.2 | 407.8 | 0.87 | 580.2 | 563.4 | 592.8 | 411 | 411.1 | 410.5 | 0.67 | 292.8 | 292.2 | 286.2 | 68.2 | 56.9 | 51.8 | 60.7 | 63.2 | 60.9
6:00 | 407.6 | 407.6 | 407.3 | 0.87 | 667.8 | 646.2 | 669.6 | 410.6 | 410.8 | 410.4 | 0.81 | 361.8 | 352.2 | 341.4 | 68 | 56.9 | 51.7 | 60.7 | 63.2 | 61
7:00 | 408.5 | 408.4 | 407.9 | 0.87 | 582.6 | 559.2 | 587.4 | 409.9 | 410.3 | 409.9 | 0.86 | 426 | 399.6 | 340.2 | 67.3 | 55.9 | 50.2 | 60.2 | 62.6 | 60.3
8:00 | 407.8 | 407.8 | 407.5 | 0.87 | 676.8 | 652.2 | 673.2 | 410.4 | 410.6 | 410.3 | 0.84 | 318 | 335.4 | 346.2 | 67.2 | 55.9 | 50.5 | 60.1 | 62.5 | 60.1
9:00 | 407.4 | 407.3 | 407.1 | 0.87 | 579.6 | 560.4 | 584.4 | 407.2 | 407.5 | 407.2 | 0.86 | 444.6 | 407.4 | 422.4 | 67.6 | 56.3 | 51.2 | 60.2 | 62.5 | 60.3
10:00 | 407.6 | 407.8 | 407.3 | 0.88 | 596.4 | 570.6 | 596.4 | 407.5 | 407.6 | 407.6 | 0.88 | 372 | 372.6 | 397.2 | 68 | 56.8 | 51.8 | 60.4 | 62.8 | 60.6
11:00 | 407.3 | 407.4 | 407.2 | 0.88 | 588.6 | 568.8 | 599.4 | 408 | 408.1 | 408.1 | 0.88 | 349.8 | 369 | 327.6 | 68.4 | 57.3 | 52.3 | 60.8 | 63.1 | 60.9
12:00 | 407.1 | 407 | 406.9 | 0.88 | 636.6 | 601.2 | 640.8 | 406.5 | 406.6 | 406.7 | 0.85 | 424.8 | 398.4 | 340.8 | 68.9 | 57.7 | 52.8 | 60.9 | 63.3 | 61.1
13:00 | 405.5 | 405.8 | 405.5 | 0.88 | 636.6 | 611.4 | 647.4 | 406.6 | 407.2 | 407.2 | 0.84 | 381 | 366 | 296.4 | 69.2 | 58 | 53.1 | 61.1 | 63.4 | 61.4
14:00 | 404.6 | 404.6 | 404.3 | 0.89 | 630 | 604.2 | 637.2 | 404.8 | 404.9 | 404.6 | 0.78 | 278.4 | 300.6 | 275.4 | 69.2 | 57.9 | 52.8 | 61 | 63.3 | 61.2
15:00 | 406.6 | 406.6 | 406.5 | 0.89 | 637.8 | 595.2 | 634.2 | 406.9 | 407 | 406.9 | 0.85 | 407.4 | 394.8 | 355.2 | 69.1 | 57.8 | 52.6 | 60.9 | 63.2 | 61
16:00 | 406.7 | 406.6 | 406.5 | 0.89 | 627.6 | 599.4 | 645 | 405.9 | 406.1 | 406.1 | 0.87 | 430.2 | 457.2 | 437.4 | 69 | 57.8 | 52.4 | 60.8 | 63 | 60.8
17:00 | 406.5 | 406.5 | 406.5 | 0.89 | 628.8 | 594.6 | 639 | 405.8 | 406.2 | 406 | 0.88 | 485.4 | 435 | 435 | 68.8 | 57.6 | 52.2 | 60.6 | 62.9 | 60.7
18:00 | 405.2 | 405.2 | 404.9 | 0.89 | 618 | 591 | 627 | 407.5 | 407.5 | 407.3 | 0.81 | 279.6 | 273.6 | 303 | 68.7 | 57.5 | 52.1 | 60.4 | 62.7 | 60.5
19:00 | 406.7 | 406.7 | 406.5 | 0.88 | 617.4 | 621 | 630 | 408.4 | 408.8 | 408.5 | 0.85 | 399.6 | 372 | 352.2 | 68.5 | 57.4 | 51.8 | 60.2 | 62.5 | 60.3
20:00 | 407.9 | 407.9 | 407.7 | 0.88 | 624 | 604.8 | 636 | 409.2 | 409.5 | 409.3 | 0.8 | 354 | 312.6 | 301.8 | 68.3 | 57.3 | 51.7 | 60.1 | 62.5 | 60.1
21:00 | 407.9 | 407.8 | 407.5 | 0.87 | 613.8 | 601.8 | 628.8 | 410.4 | 410.4 | 410 | 0.81 | 331.8 | 316.2 | 307.2 | 68 | 57.1 | 51.4 | 60 | 62.3 | 60
22:00 | 407.9 | 407.8 | 407.8 | 0.88 | 609.6 | 593.4 | 618 | 409.7 | 410 | 409.8 | 0.83 | 400.2 | 348 | 336 | 67.8 | 56.8 | 51.1 | 59.9 | 62.2 | 59.9
23:00 | 407.4 | 407.2 | 407 | 0.88 | 609.6 | 590.4 | 608.4 | 408.6 | 409.1 | 408.8 | 0.84 | 454.2 | 410.4 | 366.6 | 67.6 | 56.6 | 51 | 59.8 | 62.1 | 59.8
24:00 | 407.3 | 407.2 | 407 | 0.86 | 598.8 | 572.4 | 603.6 | 409.1 | 409.3 | 409.1 | 0.78 | 313.8 | 277.2 | 258 | 67.6 | 56.6 | 51.3 | 59.8 | 62.1 | 59.9