## 高压
2022/05/28 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（A）
编号：
抄表记录
时间 | 高压一段（i-3） | [6 empty] | 高压二段（i-4）
| Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A)
1:00 | 10.3 | 10.32 | 10.32 | 0.89 | 23.53 | 23.52 | 23.8 | 10.35 | 10.38 | 10.36 | 0.81 | 9.82 | 10.41 | 12.3
2:00 | 10.32 | 10.34 | 10.35 | 0.88 | 22.97 | 22.66 | 23.06 | 10.36 | 10.4 | 10.36 | 0.9 | 8.87 | 8.29 | 8.59
3:00 | 10.33 | 10.35 | 10.35 | 0.88 | 23.29 | 23.04 | 23.6 | 10.36 | 10.41 | 10.38 | 0.82 | 9.23 | 9.48 | 8.68
4:00 | 10.34 | 10.35 | 10.36 | 0.88 | 26.58 | 26.26 | 26.56 | 10.38 | 10.42 | 10.38 | 0.85 | 10.04 | 11.08 | 11.62
5:00 | 10.34 | 10.36 | 10.36 | 0.88 | 26.7 | 26.5 | 26.86 | 10.38 | 10.42 | 10.38 | 0.85 | 8.76 | 8.37 | 8.95
6:00 | 10.32 | 10.34 | 10.34 | 0.86 | 26.49 | 26.08 | 25.86 | 10.36 | 10.4 | 10.38 | 0.81 | 9.63 | 10.75 | 12.03
7:00 | 10.32 | 10.34 | 10.33 | 0.89 | 23.85 | 23.58 | 23.87 | 10.37 | 10.4 | 10.37 | 0.81 | 12.22 | 12.58 | 12.01
8:00 | 10.34 | 10.37 | 10.36 | 0.88 | 23.21 | 23.12 | 23.18 | 10.35 | 10.39 | 10.37 | 0.73 | 9.85 | 11.23 | 9.3
9:00 | 10.29 | 10.31 | 10.29 | 0.89 | 24.29 | 24.32 | 24.29 | 10.33 | 10.33 | 10.31 | 0.85 | 14.82 | 15.57 | 14.41
10:00 | 10.28 | 10.32 | 10.31 | 0.89 | 24.57 | 24.5 | 24.65 | 10.3 | 10.34 | 10.31 | 0.81 | 11.7 | 11.53 | 12.11
11:00 | 10.29 | 10.32 | 10.31 | 0.9 | 25.54 | 25.38 | 25.26 | 10.27 | 10.3 | 10.28 | 0.83 | 10.34 | 10.24 | 10.89
12:00 | 10.27 | 10.3 | 10.29 | 0.89 | 27.69 | 27.91 | 28.05 | 10.26 | 10.3 | 10.28 | 0.82 | 11.29 | 9.68 | 10.96
13:00 | 10.26 | 10.29 | 10.27 | 0.89 | 24.43 | 24.51 | 24.69 | 10.27 | 10.28 | 10.28 | 0.86 | 10.48 | 10.2 | 10.59
14:00 | 10.21 | 10.24 | 10.23 | 0.88 | 27.93 | 27.84 | 28.06 | 10.22 | 10.25 | 10.24 | 0.87 | 12.79 | 13.03 | 12.94
15:00 | 10.25 | 10.27 | 10.26 | 0.9 | 25.85 | 26.06 | 26.18 | 10.25 | 10.27 | 10.25 | 0.75 | 11.17 | 11.82 | 11.89
16:00 | 10.28 | 10.3 | 10.3 | 0.9 | 26.31 | 26.46 | 26.59 | 10.26 | 10.3 | 10.28 | 0.82 | 7.54 | 9.5 | 9.65
17:00 | 10.27 | 10.31 | 10.3 | 0.88 | 27.58 | 27.67 | 27.89 | 10.26 | 10.29 | 10.28 | 0.84 | 10.18 | 11.57 | 8.79
18:00 | 10.27 | 10.28 | 10.28 | 0.9 | 25.09 | 25.1 | 24.88 | 10.27 | 10.3 | 10.27 | 0.85 | 10.74 | 10.38 | 12.83
19:00 | 10.28 | 10.3 | 10.28 | 0.89 | 28.58 | 28.3 | 28.72 | 10.28 | 10.3 | 10.29 | 0.8 | 9.32 | 11.91 | 10.44
20:00 | 10.31 | 10.34 | 10.31 | 0.89 | 28.31 | 28.16 | 28.35 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 0.85 | 11.46 | 12.4 | 10.88
21:00 | 10.29 | 10.32 | 10.31 | 0.89 | 29.54 | 29.18 | 29.58 | 10.31 | 10.35 | 10.33 | 0.81 | 10.16 | 10.3 | 9.58
22:00 | 10.28 | 10.3 | 10.29 | 0.89 | 28.15 | 27.93 | 28.18 | 10.31 | 10.33 | 10.32 | 0.78 | 11.41 | 10.82 | 11.68
23:00 | 10.29 | 10.32 | 10.29 | 0.89 | 25.45 | 25.59 | 25.64 | 10.3 | 10.33 | 10.32 | 0.76 | 10.63 | 9.54 | 8.87
24:00 | 10.28 | 10.3 | 10.29 | 0.89 | 26.52 | 26.43 | 26.72 | 10.31 | 10.35 | 10.33 | 0.89 | 12.14 | 10.91 | 12.1

## 低压
2022/05/28 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（B）
编号：
抄表记录
时间 | 低压一段（401） | [6 empty] | 低压二段（402） | [6 empty] | 1#变压器 |  |  | 2#变压器
| Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃)
1:00 | 407.6 | 407.3 | 407.1 | 0.87 | 592.8 | 579 | 609.6 | 409.5 | 409.6 | 409.3 | 0.88 | 413.4 | 388.2 | 400.8 | 67.9 | 56.8 | 51.7 | 60.1 | 62.4 | 60.2
2:00 | 407.7 | 407.4 | 407.1 | 0.87 | 666 | 658.8 | 678 | 410.4 | 410.6 | 410.3 | 0.86 | 333.6 | 342 | 301.2 | 68 | 57 | 51.9 | 60.3 | 62.7 | 60.5
3:00 | 408.5 | 408.4 | 408 | 0.87 | 580.2 | 576.6 | 598.8 | 410.3 | 410.6 | 410.3 | 0.83 | 320.4 | 311.4 | 295.2 | 68.3 | 57.2 | 52.1 | 60.5 | 62.9 | 60.7
4:00 | 408.1 | 407.8 | 407.6 | 0.87 | 667.8 | 651 | 678 | 411.1 | 410.9 | 410.6 | 0.83 | 373.8 | 394.8 | 372 | 68.4 | 57.3 | 52.2 | 60.7 | 63 | 60.8
5:00 | 408.1 | 408 | 407.8 | 0.87 | 670.2 | 656.4 | 685.2 | 411.4 | 411.5 | 411.1 | 0.72 | 255 | 253.2 | 250.8 | 68.5 | 57.4 | 52.3 | 60.9 | 63.3 | 61.1
6:00 | 407.4 | 407.3 | 407.1 | 0.88 | 664.8 | 654 | 676.2 | 410.5 | 410.6 | 410.4 | 0.82 | 369 | 375.6 | 339 | 68.7 | 57.4 | 52.4 | 61 | 63.4 | 61.2
7:00 | 408 | 407.8 | 407.7 | 0.88 | 601.2 | 584.4 | 610.2 | 410.4 | 410.5 | 410.2 | 0.81 | 363.6 | 298.2 | 311.4 | 68.7 | 57.5 | 52.4 | 61.1 | 63.5 | 61.3
8:00 | 409.1 | 409.1 | 408.7 | 0.87 | 588.6 | 561 | 598.8 | 410.3 | 410.3 | 410.1 | 0.83 | 285.6 | 325.8 | 298.8 | 68.8 | 57.5 | 52.4 | 61.2 | 63.6 | 61.4
9:00 | 406.5 | 406.4 | 406.2 | 0.88 | 613.8 | 591 | 618.6 | 408.5 | 408.5 | 408.5 | 0.86 | 306 | 300.6 | 310.8 | 69 | 57.8 | 52.8 | 61.4 | 63.7 | 61.5
10:00 | 406.6 | 406.7 | 406.4 | 0.88 | 622.2 | 597 | 633 | 407.2 | 407.7 | 407.6 | 0.8 | 385.2 | 394.2 | 330.6 | 69.2 | 57.9 | 52.6 | 61.4 | 63.7 | 61.5
11:00 | 406.7 | 406.8 | 406.5 | 0.89 | 652.8 | 613.8 | 646.2 | 406.5 | 406.5 | 406.4 | 0.81 | 346.2 | 333 | 331.8 | 69.3 | 58 | 52.7 | 61.2 | 63.6 | 61.3
12:00 | 404.4 | 404.5 | 404.3 | 0.86 | 750 | 724.8 | 770.4 | 405.8 | 406.2 | 406 | 0.86 | 435 | 430.8 | 400.8 | 69.3 | 58.1 | 52.6 | 61 | 63.3 | 61.1
13:00 | 405.3 | 405.3 | 405.2 | 0.88 | 622.2 | 595.2 | 636.6 | 406.1 | 405.9 | 406.1 | 0.85 | 331.8 | 370.8 | 380.4 | 69.2 | 57.8 | 52.5 | 60.9 | 63.3 | 61
14:00 | 402.8 | 402.8 | 402.7 | 0.87 | 706.8 | 682.8 | 721.2 | 405 | 405.1 | 404.8 | 0.77 | 279 | 304.2 | 289.8 | 69.2 | 57.9 | 52.5 | 60.8 | 63.1 | 60.8
15:00 | 405 | 404.9 | 404.6 | 0.89 | 656.4 | 630 | 672 | 405.7 | 405.8 | 405.7 | 0.73 | 282.6 | 267 | 249.6 | 69.3 | 58 | 52.6 | 60.7 | 63 | 60.7
16:00 | 406 | 406 | 405.8 | 0.89 | 666.6 | 643.2 | 684 | 407 | 407.2 | 407.1 | 0.82 | 220.2 | 241.2 | 205.8 | 69.2 | 58 | 52.5 | 60.5 | 62.9 | 60.5
17:00 | 405.5 | 405.6 | 405.3 | 0.88 | 691.8 | 677.4 | 717 | 406.3 | 406.4 | 406.2 | 0.81 | 331.8 | 334.8 | 362.4 | 69.1 | 58 | 52.4 | 60.2 | 62.6 | 60.3
18:00 | 405.7 | 405.3 | 405.2 | 0.89 | 635.4 | 611.4 | 650.4 | 406.7 | 406.6 | 406.5 | 0.7 | 292.8 | 252.6 | 253.2 | 69.2 | 58 | 52.4 | 60.4 | 62.7 | 60.3
19:00 | 405.2 | 405.2 | 405.2 | 0.88 | 709.2 | 711.6 | 733.2 | 407.3 | 407.3 | 407.3 | 0.79 | 283.2 | 267.6 | 282 | 68.9 | 57.9 | 52.2 | 60.4 | 62.6 | 60.3
20:00 | 406.7 | 406.7 | 406.8 | 0.88 | 709.8 | 697.2 | 726.6 | 408.2 | 408.2 | 408.4 | 0.84 | 394.8 | 391.8 | 396.6 | 68.8 | 57.8 | 52.2 | 60.2 | 62.5 | 60.3
21:00 | 405.9 | 405.7 | 405.6 | 0.88 | 739.2 | 729 | 751.8 | 408.8 | 409 | 408.7 | 0.78 | 325.2 | 286.8 | 295.2 | 68.8 | 57.8 | 52.1 | 60.2 | 62.5 | 60.3
22:00 | 404.2 | 404.1 | 404.1 | 0.85 | 789 | 779.4 | 804.6 | 408.5 | 408.5 | 408.3 | 0.73 | 271.8 | 257.4 | 283.2 | 68.6 | 57.5 | 51.9 | 60.2 | 62.5 | 60.2
23:00 | 406.5 | 406.4 | 406.4 | 0.88 | 645 | 621.6 | 659.4 | 407.6 | 407.8 | 407.8 | 0.86 | 384 | 402 | 326.4 | 68.4 | 57.4 | 51.8 | 60.2 | 62.5 | 60.2
24:00 | 405.9 | 405.7 | 405.4 | 0.88 | 664.8 | 645 | 673.8 | 407.8 | 408.2 | 408 | 0.88 | 384 | 400.8 | 386.4 | 68.3 | 57.2 | 51.7 | 60.1 | 62.5 | 60.1