## 高压
2022/05/29 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（A）
编号：
抄表记录
时间 | 高压一段（i-3） | [6 empty] | 高压二段（i-4）
| Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A)
1:00 | 10.3 | 10.32 | 10.31 | 0.89 | 23.87 | 23.83 | 23.87 | 10.34 | 10.37 | 10.31 | 0.83 | 11.57 | 9.95 | 11.38
2:00 | 10.29 | 10.32 | 10.31 | 0.89 | 27.01 | 26.89 | 24.42 | 10.32 | 10.37 | 10.35 | 0.76 | 9.9 | 9.88 | 11.57
3:00 | 10.3 | 10.32 | 10.31 | 0.89 | 23.34 | 23.36 | 23.4 | 10.33 | 10.38 | 10.35 | 0.82 | 9.57 | 9.34 | 8.92
4:00 | 10.3 | 10.32 | 10.32 | 0.89 | 28.15 | 28.08 | 28.09 | 10.35 | 10.38 | 10.35 | 0.82 | 11.26 | 14.05 | 10.25
5:00 | 10.32 | 10.34 | 10.34 | 0.89 | 26.78 | 26.62 | 26.78 | 10.36 | 10.4 | 10.37 | 0.83 | 9.87 | 9.8 | 8.96
6:00 | 10.31 | 10.34 | 10.34 | 0.88 | 26.32 | 26.1 | 26.17 | 10.35 | 10.39 | 10.36 | 0.81 | 10.75 | 11.06 | 11.05
7:00 | 10.31 | 10.34 | 10.33 | 0.89 | 23.71 | 23.55 | 23.7 | 10.37 | 10.4 | 10.38 | 0.84 | 8.82 | 8.54 | 8.67
8:00 | 10.32 | 10.34 | 10.34 | 0.88 | 24.16 | 24.05 | 24.06 | 10.36 | 10.4 | 10.37 | 0.81 | 10.65 | 10.45 | 10.97
9:00 | 10.28 | 10.3 | 10.29 | 0.89 | 24.63 | 24.57 | 24.75 | 10.29 | 10.31 | 10.29 | 0.73 | 11.15 | 9.14 | 9.3
10:00 | 10.3 | 10.33 | 10.31 | 0.89 | 26.07 | 26.21 | 26.38 | 10.29 | 10.32 | 10.31 | 0.87 | 10.22 | 10.33 | 12.13
11:00 | 10.25 | 10.3 | 10.29 | 0.89 | 26.98 | 27.01 | 27.35 | 10.28 | 10.31 | 10.3 | 0.85 | 10.54 | 9.51 | 10.36
12:00 | 10.27 | 10.29 | 10.29 | 0.89 | 26.66 | 26.76 | 26.85 | 10.28 | 10.31 | 10.28 | 0.79 | 11.75 | 12.2 | 11.61
13:00 | 10.27 | 10.31 | 10.3 | 0.89 | 27.74 | 27.48 | 27.85 | 10.28 | 10.32 | 10.3 | 0.84 | 11.26 | 13.21 | 13.22
14:00 | 10.25 | 10.28 | 10.27 | 0.89 | 27.55 | 27.18 | 27.55 | 10.25 | 10.29 | 10.27 | 0.79 | 8.42 | 11.99 | 12.62
15:00 | 10.24 | 10.27 | 10.26 | 0.89 | 28.91 | 28.81 | 28.9 | 10.24 | 10.28 | 10.26 | 0.78 | 10.94 | 9.7 | 12.13
16:00 | 10.29 | 10.31 | 10.31 | 0.89 | 29.68 | 29.4 | 26.92 | 10.31 | 10.33 | 10.33 | 0.82 | 9.88 | 9.51 | 11.06
17:00 | 10.3 | 10.33 | 10.31 | 0.86 | 25.2 | 24.29 | 24.54 | 10.31 | 10.33 | 10.32 | 0.86 | 10.38 | 12.09 | 11.51
18:00 | 10.29 | 10.31 | 10.3 | 0.89 | 23.35 | 23.25 | 23.37 | 10.3 | 10.34 | 10.33 | 0.81 | 10.22 | 11.16 | 10.19
19:00 | 10.29 | 10.32 | 10.31 | 0.89 | 23.17 | 22.94 | 22.98 | 10.34 | 10.37 | 10.35 | 0.78 | 11.6 | 11.67 | 11.65
20:00 | 10.34 | 10.36 | 10.35 | 0.87 | 24.16 | 23.75 | 23.86 | 10.35 | 10.39 | 10.38 | 0.82 | 12.86 | 13.09 | 13.66
21:00 | 10.31 | 10.33 | 10.33 | 0.88 | 27.19 | 26.51 | 26.78 | 10.35 | 10.39 | 10.35 | 0.78 | 13 | 15.02 | 12.66
22:00 | 10.32 | 10.35 | 10.35 | 0.88 | 26.44 | 25.9 | 26.08 | 10.36 | 10.41 | 10.38 | 0.84 | 9.93 | 9.15 | 9.28
23:00 | 10.32 | 10.34 | 10.35 | 0.88 | 23.77 | 23.02 | 23.54 | 10.34 | 10.39 | 10.34 | 0.83 | 9.53 | 9.05 | 8.83
24:00 | 10.31 | 10.33 | 10.33 | 0.88 | 22.75 | 22.02 | 22.35 | 10.35 | 10.39 | 10.35 | 0.81 | 9.94 | 13.75 | 12.27

## 低压
2022/05/29 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（B）
编号：
抄表记录
时间 | 低压一段（401） | [6 empty] | 低压二段（402） | [6 empty] | 1#变压器 |  |  | 2#变压器
| Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃)
1:00 | 407.1 | 407 | 406.7 | 0.88 | 603 | 578.4 | 616.2 | 409.6 | 409.8 | 409.5 | 0.8 | 375.6 | 328.8 | 308.4 | 68.1 | 57 | 51.6 | 60 | 62.4 | 60
2:00 | 406.5 | 406.4 | 406.1 | 0.88 | 681.6 | 658.8 | 694.2 | 409.8 | 409.9 | 409.3 | 0.74 | 271.2 | 240.6 | 249.6 | 68 | 56.8 | 51.4 | 59.9 | 62.4 | 60
3:00 | 407.2 | 407.1 | 406.8 | 0.88 | 592.2 | 565.2 | 609 | 409.6 | 409.8 | 409.5 | 0.76 | 321.6 | 278.4 | 264.6 | 67.8 | 56.6 | 51.3 | 59.8 | 62.3 | 59.9
4:00 | 406.5 | 406.3 | 406.2 | 0.88 | 715.8 | 684 | 722.4 | 410.8 | 410.7 | 410.5 | 0.8 | 284.4 | 279.6 | 273 | 67.6 | 56.6 | 51.2 | 59.8 | 62.3 | 59.9
5:00 | 407.8 | 407.5 | 407.1 | 0.88 | 673.8 | 652.8 | 688.2 | 410.4 | 410.6 | 410.2 | 0.81 | 335.4 | 317.4 | 282.6 | 67.5 | 56.4 | 51 | 59.8 | 62.2 | 59.9
6:00 | 407.4 | 407.2 | 407 | 0.87 | 665.4 | 640.2 | 669 | 409.8 | 410.1 | 409.8 | 0.81 | 346.8 | 351 | 297 | 67.4 | 56.3 | 51 | 59.8 | 62.2 | 59.9
7:00 | 407.7 | 407.6 | 407.4 | 0.88 | 601.8 | 576 | 608.4 | 411 | 411.1 | 410.7 | 0.7 | 256.2 | 229.8 | 229.2 | 67.4 | 56.5 | 51.2 | 59.8 | 62.2 | 59.9
8:00 | 407.9 | 407.8 | 407.7 | 0.87 | 605.4 | 589.8 | 621 | 410.3 | 410.3 | 410.1 | 0.71 | 274.8 | 276.6 | 271.2 | 68 | 57 | 51.9 | 60.1 | 62.5 | 60.3
9:00 | 405.9 | 405.8 | 405.6 | 0.88 | 622.8 | 599.4 | 636 | 407.5 | 407.3 | 407.2 | 0.7 | 253.2 | 236.4 | 254.4 | 68.5 | 57.4 | 52.4 | 60.4 | 62.7 | 60.7
10:00 | 406.9 | 406.9 | 406.8 | 0.88 | 652.2 | 625.8 | 669.6 | 406.7 | 407.2 | 407.1 | 0.82 | 375.6 | 349.2 | 322.2 | 68.5 | 57.4 | 52.2 | 60.4 | 62.9 | 60.7
11:00 | 405.2 | 405.4 | 405.1 | 0.87 | 678.6 | 665.4 | 700.8 | 406.5 | 406.8 | 406.5 | 0.79 | 334.8 | 321 | 311.4 | 68.5 | 57.5 | 52.2 | 60.3 | 62.9 | 60.5
12:00 | 405.7 | 405.7 | 405.4 | 0.88 | 675 | 650.4 | 693.6 | 407.1 | 407.2 | 406.9 | 0.72 | 309 | 279 | 268.8 | 68.4 | 57.5 | 52.2 | 60.2 | 62.8 | 60.4
13:00 | 405.8 | 405.9 | 405.4 | 0.88 | 700.2 | 679.2 | 714 | 407.2 | 407.4 | 407.2 | 0.78 | 309.6 | 296.4 | 280.2 | 68.3 | 57.4 | 52 | 60.1 | 62.7 | 60.3
14:00 | 404.7 | 404.7 | 404.4 | 0.88 | 694.2 | 673.2 | 702.6 | 406 | 406.1 | 405.7 | 0.84 | 361.8 | 363 | 340.8 | 68 | 57.2 | 51.8 | 59.9 | 62.5 | 60.1
15:00 | 404.3 | 404.3 | 404 | 0.88 | 734.4 | 702.6 | 742.8 | 405.9 | 406 | 405.8 | 0.67 | 264 | 254.4 | 256.2 | 67.9 | 56.9 | 51.5 | 59.7 | 62.5 | 59.9
16:00 | 406.2 | 406.2 | 405.9 | 0.88 | 682.2 | 663 | 690 | 408.3 | 408.5 | 408.4 | 0.82 | 358.2 | 333 | 295.8 | 67.6 | 56.7 | 51.2 | 59.4 | 62.1 | 59.6
17:00 | 405.9 | 406.1 | 405.9 | 0.86 | 702 | 674.4 | 710.4 | 408 | 408.1 | 408.1 | 0.86 | 374.4 | 369.6 | 328.2 | 67.5 | 56.6 | 51.2 | 59.5 | 62.1 | 59.6
18:00 | 406.7 | 406.7 | 406.5 | 0.88 | 589.8 | 568.8 | 602.4 | 408.4 | 408.5 | 408.2 | 0.81 | 348.6 | 334.2 | 319.2 | 67.5 | 56.6 | 51.3 | 59.5 | 62.1 | 59.7
19:00 | 407.2 | 407.2 | 406.8 | 0.88 | 599.4 | 570 | 600.6 | 409.4 | 409.6 | 409.2 | 0.86 | 320.4 | 304.8 | 289.8 | 67.6 | 56.6 | 51.4 | 59.7 | 62.2 | 59.9
20:00 | 408.5 | 408.4 | 408.2 | 0.88 | 630 | 604.2 | 628.2 | 410.5 | 410.7 | 410.4 | 0.66 | 252 | 251.4 | 239.4 | 67.6 | 56.6 | 51.4 | 59.8 | 62.3 | 60
21:00 | 407.2 | 407.1 | 406.7 | 0.87 | 682.2 | 663.6 | 678 | 410.2 | 410.1 | 409.5 | 0.73 | 285.6 | 252 | 275.4 | 67.5 | 56.5 | 51.2 | 59.8 | 62.3 | 60
22:00 | 407.4 | 407.5 | 407.1 | 0.87 | 663 | 642 | 664.8 | 410.4 | 410.4 | 410 | 0.75 | 348 | 383.4 | 337.2 | 67.3 | 56.4 | 51 | 59.8 | 62.1 | 59.9
23:00 | 408.4 | 408.2 | 407.7 | 0.87 | 591.6 | 583.8 | 591.6 | 409.2 | 409.2 | 408.7 | 0.87 | 411 | 403.8 | 381 | 67.1 | 56 | 50.4 | 59.6 | 62.1 | 59.7
24:00 | 407.8 | 407.8 | 407.4 | 0.87 | 573 | 552.6 | 561.6 | 409.4 | 409.7 | 409.1 | 0.85 | 454.8 | 386.4 | 369 | 66.7 | 55.7 | 50 | 59.4 | 61.8 | 59.5