## 高压
2022/05/30 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（A）
编号：
抄表记录
时间 | 高压一段（i-3） | [6 empty] | 高压二段（i-4）
| Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(kV) | Ubc(kV) | Uca(kV) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A)
1:00 | 10.32 | 10.34 | 10.35 | 0.88 | 23.71 | 23.43 | 23.72 | 10.37 | 10.42 | 10.37 | 0.84 | 9.75 | 11.42 | 10.67
2:00 | 10.32 | 10.36 | 10.36 | 0.88 | 25.77 | 25.25 | 25.66 | 10.37 | 10.42 | 10.38 | 0.74 | 9.03 | 11.34 | 11.23
3:00 | 10.32 | 10.34 | 10.36 | 0.88 | 22.98 | 22.15 | 22.28 | 10.37 | 10.42 | 10.37 | 0.81 | 11.93 | 9.45 | 9.53
4:00 | 10.32 | 10.34 | 10.36 | 0.88 | 27.89 | 27.32 | 27.57 | 10.38 | 10.43 | 10.38 | 0.76 | 9.05 | 9.59 | 9.97
5:00 | 10.34 | 10.36 | 10.36 | 0.88 | 22.66 | 22.44 | 22.58 | 10.38 | 10.43 | 10.39 | 0.83 | 10.24 | 11.01 | 10.96
6:00 | 10.33 | 10.35 | 10.35 | 0.88 | 22.5 | 22.08 | 22.41 | 10.38 | 10.43 | 10.39 | 0.8 | 10.78 | 8.65 | 9.04
7:00 | 10.3 | 10.33 | 10.33 | 0.88 | 23.09 | 22.89 | 23.22 | 10.34 | 10.4 | 10.36 | 0.87 | 9.84 | 10.15 | 10.23
8:00 | 10.3 | 10.33 | 10.33 | 0.88 | 25.08 | 24.94 | 25.14 | 10.34 | 10.38 | 10.35 | 0.8 | 11.15 | 12.16 | 11.21
9:00 | 10.27 | 10.3 | 10.28 | 0.88 | 25.51 | 25.11 | 25.45 | 10.28 | 10.31 | 10.3 | 0.77 | 9.18 | 8.51 | 9.46
10:00 | 10.28 | 10.31 | 10.3 | 0.88 | 29.24 | 28.09 | 28.97 | 10.26 | 10.29 | 10.28 | 0.72 | 7.66 | 9.81 | 10
11:00 | 10.26 | 10.3 | 10.27 | 0.88 | 29.74 | 29.09 | 29.56 | 10.25 | 10.27 | 10.26 | 0.82 | 7.33 | 7.51 | 7.99
12:00 | 10.27 | 10.3 | 10.28 | 0.87 | 32.11 | 30.91 | 32.1 | 10.26 | 10.29 | 10.26 | 0.82 | 14.36 | 10.33 | 11.68
13:00 | 10.26 | 10.29 | 10.28 | 0.88 | 29.53 | 29.25 | 30.12 | 10.25 | 10.28 | 10.27 | 0.85 | 9.17 | 9.94 | 9.41
14:00 | 10.22 | 10.25 | 10.23 | 0.87 | 29.2 | 28.86 | 29.71 | 10.22 | 10.25 | 10.23 | 0.88 | 8.96 | 9.18 | 8.85
15:00 | 10.22 | 10.26 | 10.23 | 0.86 | 32.16 | 31.36 | 32.43 | 10.23 | 10.26 | 10.25 | 0.85 | 12.3 | 12.66 | 12.48
16:00 | 10.23 | 10.26 | 10.24 | 0.88 | 29.44 | 28.58 | 29.53 | 10.23 | 10.26 | 10.25 | 0.83 | 11.06 | 10.89 | 12.44
17:00 | 10.29 | 10.33 | 10.31 | 0.87 | 32.94 | 32.2 | 33.4 | 10.27 | 10.31 | 10.29 | 0.88 | 12.41 | 12.81 | 13.62
18:00 | 10.26 | 10.29 | 10.28 | 0.88 | 28.22 | 30.16 | 31.06 | 10.25 | 10.29 | 10.28 | 0.83 | 9.64 | 8.84 | 9.35
19:00 | 10.29 | 10.32 | 10.31 | 0.87 | 25.87 | 25.56 | 25.98 | 10.32 | 10.35 | 10.32 | 0.8 | 11.68 | 11.57 | 10.06
20:00 | 10.29 | 10.31 | 10.3 | 0.87 | 29.64 | 29.35 | 29.65 | 10.33 | 10.35 | 10.34 | 0.8 | 10.17 | 9.24 | 10.1
21:00 | 10.3 | 10.32 | 10.32 | 0.86 | 28.88 | 28.51 | 28.95 | 10.34 | 10.38 | 10.35 | 0.82 | 9.74 | 8.86 | 9.73
22:00 | 10.31 | 10.34 | 10.32 | 0.87 | 26.34 | 26.16 | 26.4 | 10.32 | 10.36 | 10.35 | 0.85 | 8.44 | 11.65 | 10.82
23:00 | 10.29 | 10.31 | 10.31 | 0.87 | 26.37 | 26.29 | 26.53 | 10.33 | 10.36 | 10.33 | 0.85 | 11.23 | 11.64 | 11.03
24:00 | 10.31 | 10.33 | 10.33 | 0.87 | 26.38 | 26.08 | 26.2 | 10.34 | 10.37 | 10.34 | 0.79 | 9.54 | 10.21 | 11.02

## 低压
2022/05/30 |  | 天士力博科林10kV变电站抄表记录（B）
编号：
抄表记录
时间 | 低压一段（401） | [6 empty] | 低压二段（402） | [6 empty] | 1#变压器 |  |  | 2#变压器
| Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Uab(V) | Ubc(V) | Uca(V) | COSφ | Ia(A) | Ib(A) | Ic(A) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃) | Ta(℃) | Tb(℃) | Tc(℃)
1:00 | 408.4 | 408.2 | 407.7 | 0.87 | 578.4 | 558 | 584.4 | 411.1 | 411.3 | 410.6 | 0.72 | 297.6 | 270 | 270 | 66.5 | 55.6 | 50.1 | 59.3 | 61.7 | 59.3
2:00 | 408.4 | 408.4 | 407.8 | 0.87 | 643.8 | 627.6 | 647.4 | 410.7 | 411.1 | 410.4 | 0.83 | 365.4 | 324 | 298.2 | 66.4 | 55.5 | 50 | 59.2 | 61.7 | 59.2
3:00 | 408.8 | 408.6 | 408.2 | 0.87 | 564.6 | 543 | 567.6 | 410.6 | 410.6 | 410.1 | 0.86 | 441 | 418.8 | 393 | 66.4 | 55.5 | 50.1 | 59.2 | 61.7 | 59.2
4:00 | 407.7 | 407.5 | 407 | 0.87 | 702.6 | 681 | 703.8 | 411 | 411.2 | 410.5 | 0.85 | 385.2 | 399 | 344.4 | 66.4 | 55.4 | 49.9 | 59.1 | 61.6 | 59.2
5:00 | 409.2 | 409.1 | 408.6 | 0.87 | 571.8 | 549.6 | 577.8 | 411.3 | 411.5 | 410.8 | 0.78 | 303.6 | 277.8 | 282 | 66.4 | 55.4 | 49.9 | 59 | 61.6 | 59.1
6:00 | 408.9 | 408.9 | 408.4 | 0.87 | 567 | 547.8 | 570.6 | 411.4 | 411.4 | 411 | 0.75 | 295.2 | 299.4 | 273.6 | 66.3 | 55.3 | 49.8 | 59 | 61.5 | 59.1
7:00 | 407.6 | 407.6 | 407.2 | 0.87 | 581.4 | 565.2 | 594.6 | 410.2 | 410.4 | 409.8 | 0.81 | 310.2 | 308.4 | 281.4 | 66.2 | 55.3 | 49.8 | 58.9 | 61.3 | 59
8:00 | 407.2 | 407.2 | 406.9 | 0.87 | 631.2 | 615 | 643.2 | 409.2 | 409.5 | 409.1 | 0.87 | 415.2 | 401.4 | 362.4 | 66.5 | 55.6 | 50.2 | 59 | 61.4 | 59.1
9:00 | 405.5 | 405.7 | 405.4 | 0.87 | 648 | 619.8 | 645.6 | 407 | 407.1 | 406.9 | 0.84 | 316.2 | 320.4 | 336.6 | 66.8 | 55.9 | 50.5 | 58.9 | 61.5 | 59
10:00 | 405.4 | 405.4 | 405.2 | 0.87 | 729 | 717 | 724.2 | 406.5 | 406.8 | 406.5 | 0.67 | 292.2 | 265.2 | 232.2 | 67.6 | 56.8 | 51.3 | 58.8 | 61.6 | 58.9
11:00 | 404.4 | 404.6 | 404.6 | 0.87 | 739.2 | 741 | 750.6 | 406 | 406.1 | 406.2 | 0.83 | 304.2 | 328.8 | 283.8 | 68 | 57.5 | 51.8 | 58.6 | 61.4 | 58.6
12:00 | 404.1 | 404.1 | 404 | 0.86 | 795.6 | 802.8 | 796.2 | 406.4 | 406.6 | 406.4 | 0.79 | 276.6 | 295.8 | 286.8 | 68.6 | 58.3 | 52.4 | 58.7 | 61.5 | 58.7
13:00 | 404.5 | 404.4 | 404.3 | 0.87 | 732 | 745.8 | 755.4 | 405.6 | 405.8 | 405.4 | 0.88 | 432.6 | 445.2 | 439.8 | 69 | 58.8 | 52.7 | 58.6 | 61.5 | 58.7
14:00 | 402.9 | 403 | 402.9 | 0.87 | 736.8 | 739.8 | 749.4 | 404.6 | 405.1 | 405 | 0.86 | 384.6 | 380.4 | 316.8 | 69 | 58.7 | 52.7 | 58.5 | 61.4 | 58.6
15:00 | 402.2 | 402.2 | 402.3 | 0.85 | 796.8 | 804.6 | 805.8 | 404.9 | 405.2 | 405.2 | 0.77 | 318 | 331.2 | 297.6 | 69.1 | 58.9 | 52.7 | 58.5 | 61.4 | 58.6
16:00 | 403.1 | 403.2 | 403.1 | 0.87 | 733.2 | 731.4 | 729 | 404.5 | 404.9 | 404.8 | 0.82 | 435 | 415.8 | 332.4 | 68.8 | 58.7 | 52.6 | 58.4 | 61.3 | 58.5
17:00 | 405 | 405 | 404.9 | 0.86 | 825 | 835.2 | 841.8 | 407 | 407.2 | 406.9 | 0.84 | 342 | 339.6 | 322.2 | 69 | 58.9 | 52.6 | 58.3 | 61.2 | 58.3
18:00 | 403.6 | 403.6 | 403.3 | 0.86 | 781.2 | 787.2 | 809.4 | 406.7 | 406.9 | 406.6 | 0.76 | 258 | 283.2 | 249 | 68.8 | 58.7 | 52.5 | 58.3 | 61 | 58.3
19:00 | 406.5 | 406.4 | 406.2 | 0.86 | 646.2 | 638.4 | 662.4 | 408.2 | 408.3 | 408.1 | 0.81 | 370.8 | 356.4 | 360.6 | 68.2 | 57.8 | 51.8 | 58.1 | 60.9 | 58.2
20:00 | 405.4 | 405.3 | 405.2 | 0.86 | 745.8 | 726 | 757.8 | 408.7 | 409 | 408.8 | 0.83 | 366.6 | 353.4 | 325.8 | 68.2 | 57.5 | 52.1 | 58.3 | 61 | 58.5
21:00 | 406.1 | 405.9 | 405.8 | 0.85 | 723.6 | 712.2 | 739.8 | 409.9 | 409.9 | 409.6 | 0.8 | 288 | 271.2 | 288 | 68 | 57.2 | 51.5 | 58.3 | 60.9 | 58.5
22:00 | 406.9 | 407 | 406.7 | 0.86 | 664.2 | 641.4 | 677.4 | 408.5 | 409.1 | 408.9 | 0.82 | 379.8 | 343.8 | 315 | 67.6 | 56.7 | 50.9 | 58.1 | 60.8 | 58.2
23:00 | 406.4 | 406.2 | 405.9 | 0.86 | 666 | 646.2 | 679.8 | 408.9 | 409 | 408.6 | 0.84 | 324 | 294 | 307.2 | 67.1 | 56.3 | 50.5 | 57.9 | 60.6 | 57.9
24:00 | 406.9 | 406.7 | 406.5 | 0.86 | 665.4 | 640.2 | 673.8 | 409.4 | 409.5 | 409.3 | 0.8 | 338.4 | 314.4 | 287.4 | 67 | 56.3 | 50.6 | 57.8 | 60.5 | 57.9